Teikiame atsakymus į gautus paklausimus:

1. Įkelkite stogo nuotraukas, kad galima būtų aiškiau suprasti esamą stogo būseną

Atsakymas: Nuotraukos pateiktos prieduose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3.

2. Koks pastato aukštus, matuojant nuo žemės paviršiaus iki parapeto viršaus?

Atsakymas: nuo 5 iki 14 m.

3. Patikslinkite prašau darbų ir medžiagų kiekių žiniarašyje 4 pozicijoje nurodytą darbą "Plokščių stogų pagrindų džiovinimas". Ką konkrečiai reikia džiovinti?

Atsakymas: Atlupus sluoksnį,džiovinti reikia apatinę stogo dangą 630 m2, 4 punktas techninėje specifikacijoje.

4. Patikslinkite prašau kokio pločio numatomas parapeto lankstinys? Jis montuojamas ant laikiklių?

Atsakymas: Parapeto lankstinys 50 cm, kuris bus montuojamas ant laikiklių.

-5. Patikslinkite prašau ar atliekant darbų ir medžiagų kiekių žiniarašyje 10 pozicijoje nurodytą darbą reikės papildomai tepti hermetiku?

Atsakymas: Taip, hermetiku tepti reikės.

6. Įkelkite fasado nuotraukas, kad matytųsi kuriuos fasadus reikės aptaisyti skardos danga

Atsakymas: Nuotraukos pateiktos prieduose Nr. 4 ir Nr. 5.

7. Patikslinkite prašau kokia fasadine skarda reikės aptaisyti fasadus: profilis, skardos storis, spalva ir kt.

Atsakymas: 0,8 mm cinkuota skarda.

8. Patikslinkite prašau kur numatytas fasadinių pastolių montavimas. Geriausia būtų, jei įkeltumėte nuotraukas ir pažymėtumėte sienas prie kurių montuosis pastoliai

Atsakymas: Šios paslaugos neperkame.

9. Patikslinkite, ar statybinių šiukšlių išvežimas yra pirkimo apimtyse?

Atsakymas: Ne, nėra.