FIZIKOS, BIOLOGIJOS, CHEMIJOS BELAIDŽIŲ JUTIKLIŲ KOMPLEKTŲ PRADEDANTIESIEMS,

PIRKIMO (TŪM) RINKOS KONSULTACIJOS APŽVALGA

2025-09-02 12:00 val. baigėsi pasiūlymų ir pastabų pateikimas išankstinei rinkos konsultacijai dėl fizikos, biologijos, chemijos belaidžių jutiklių komplektų pradedantiesiems (TŪM) viešojo pirkimo. Pasiūlymus ir pastabas pateikė vienas tiekėjas. Dėkojame dalyvavusiems ir pasiūlymus bei pastabas pateikusiems tiekėjams.

Žemiau pateikiame rinkos konsultacijos metu gautų pasiūlymų / pastabų apžvalgą.

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymai / pastabos / siūlymai | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios. Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | 1.4.3 punkte yra reikalavimas ...moksleiviai gali gauti neapdorotus duomenis ir visus skaičiavimus atlikti patys...Paaiškinkite kas turima mintyje? Kas yra neapdoroti duomenys? Skaitinės vertės be grafiko...? | Informuojame, kad į pateiktą pastabą bus atsižvelgta ir techninės specifikacijos 1.4.3. punktas bus išdėstytas aiškiau. Paaiškiname, kad skaičiavimai turi būti neatliekami automatiškai, turi skaičiuoti mokiniai. |
|  |  | 1.5.1 punkte yra reikalavimas jėgos matavimo diapazonui ± 100 N. Tokio dydžio jėgos mokykliniuose eksperimentuose nėra naudojamos. Reikalavimas yra pritaikytas konkrečiam gamintojui, mokymo tikslams gaminamuose jėgos jutikliuose naudojamas matavimo diapazonas ± 50 N, kurio visiškai pakanka eksperimentams atlikti. Prašome pakeisti šį reikalavimą į ± 50 N siekiant suteikti galimybę konkurse dalyvauti kitiems tiekėjams. Kaip įrodymą pridedame nuorodas į dviejų pasaulinėje rinkoje lyderiaujančių gamintojų tinklapius. https://www.pasco.com/products/sensors/wireless/wirelessforce- acceleration-sensor#specs-panel https://www.vernier.com/product/go-direct-force-andacceleration- sensor/ | Informuojame, kad į pateiktą pastabą bus atsižvelgta. |
|  |  | 1.6 punkte Įtampos ir srovės jutiklis (} 20 V; } 1 A) aprašytas konkretaus gamintojo integruotas jutiklis. Paprastai gaminami atskiri jutikliai įtampai ir srovei matuoti. Prašome leisti pateikti ir atskirus srovės bei įtampos jutiklius, jeigu gamintojas negamina integruoto jutiklio. Taip pat prašome naikinti 1.6.4 punktą. ... Keturi 4 mm lizdai (po du įtampai ir srovei)... Srovės ir įtampos jutikliai universaliam ir patogiam naudojimui gaminami su gnybtais, kurių pagalba galima paprastai prijungti jutiklį bet kurioje grandinės vietoje nepriklausomai nuo grandinės jungčių tipo, tuo tarpu pastarasis reikalavimas „pririša“ naudotoją prie konkretaus jungties tipo. Minėti reikalavimai ne tik riboja galimybę dalyvauti kitiems tiekėjams, bet ir riboja jutiklio panaudojimo galimybes. Kaip įrodymą pridedame nuorodas į dviejų pasaulinėje rinkoje lyderiaujančių gamintojų tinklapius. https://www.pasco.com/products/sensors/wireless/wirelessvoltage- sensor https://www.pasco.com/products/sensors/wireless/wirelesscurrent- sensor https://www.vernier.com/product/go-direct-voltage-probe/ https://www.vernier.com/product/go-direct-current-probe/ | Informuojame, kad į pateiktą pastabą bus atsižvelgta. 1.6.4. punktas bus panaikintas. |
|  |  | 1.6.2 punkte yra reikalavimas ...gali būti naudojamas ir elektros srovei, ir potencialių komponento verčių skirtumui žemos įtampos kintamosios (AC) ar nuolatinės srovės (DC) grandinėse matuoti... Prašau patikslinkite reikalavimą dėl komponento verčių skirtumo. Kas turima mintyje? | Informuojame, kad į pateiktą pastabą bus atsižvelgta ir techninės specifikacijos 1.6.2. punktas bus išdėstytas aiškiau. |
|  |  | 1.8.1 punktas (2.9 ir 3.8 punktai) ...pakrovėjai... Ką tiksliai reikia pateikti? Jutiklių įkrovimas vyksta per USB jungtį. Gamintojai su jutikliais pateikia USB laidą įkrovimui be adapterio elektros lizdui. Taip šiuo metu elgiasi dauguma elektronikos gamintojų siekdami tausoti gamtos išteklius. Yra gaminamos ir jutiklių įkrovimo stotelės, kuriose vienu metu galima įkrauti keletą jutiklių. Prašome sukonkretinti reikalavimą. | Informuojame, kad į pateiktą pastabą bus atsižvelgta. |
|  |  | 2.5 punktas Širdies susitraukimų dažnio jutiklis. 2.5.1. punkte nurodoma... Jutiklis turi nuolat matuoti širdies susitraukimų dažnį poilsio ir fizinio krūvio metu... toliau 2.5.2. punkte nurodoma ...paprasto piršto spaustuko formos jutiklis turi naudoti infraraudonuosius spindulius kraujo kiekiui pirštuose stebėti ir širdies susitraukimų dažniui skaičiuoti... Reikalavimas parengtas konkrečiam gamintojui ir ribojantis galimybę dalyvauti kitiems gamintojams. https://store.data-harvest.co.uk/wireless-heart-rate-sensor Pats jutiklis nesitvirtina prie piršto. Prie piršto tvirtinamas spaustukas, kuris laidu yra prijungtas prie jutiklio. Dėl šios priežasties naudoti jutiklį pagal 2.5.1 nurodytą reikalavimą fizinio krūvio metu yra sudėtinga arba neįmanoma priklausomai nuo veiklos. Kiti gamintojai gamina jutiklius laikomus rankose arba tvirtinamus kaip apyrankė ant riešo, dėl šios priežasties jie yra labiau pritaikyti matuoti širdies susitraukimą fizinio krūvio metu. Prašome naikinti reikalavimą dėl piršto spaustuko, o kartu ir 2.5.3 reikalavimą, kuris yra išdava reikalavimo dėl spaustuko. | Informuojame, kad į pateiktą pastabą bus atsižvelgta ir techninės specifikacijos 2.5.1 ir 2.5.2 punktai bus išdėstyti aiškiau. Bus panaikintas 2.5.3. punktas. |
|  |  | 2.6. punktas Anglies dioksido (CO2) jutiklis 2.6.1. punkte nurodyta, kad jutiklis …skirtas CO₂ koncentracijos ore matavimui ir stebėjimui laiko atžvilgiu... 2.6.4. punkte diapazonai nurodyta, kad jutiklis turi matuoti ir slėgį ... slėgis 30–110 kPa... Šį reikalavimą gali tenkinti vienas gamintojas, prašome naikinti šį reikalavimą kaip perteklinį ir ribojantį konkurenciją, be to nesusijusį su paskirtimi nurodyta 2.6.1 punkte (skirtas CO₂ koncentracijos ore matavimui), tuo labiau, kad slėgio jutiklis yra perkamas atskira pozicija. https://store.data-harvest.co.uk/wireless-carbon-dioxide-sensor | Informuojame, kad į pateiktą pastabą bus atsižvelgta ir 2.6.1 punktas bus pašalintas, o 2.6.4. punktas bus patikslintas. |
|  |  | 2.8 punktas ir 3.7 punktas Dujų slėgio jutiklio priedų rinkinys. Skirtingi jutiklių gamintojai, priklausomai nuo to kaip yra realizuojamas techninis sprendimas, kartu su dujų slėgio jutikliu pateikia skirtingos komplektacijos, adaptuotos konkrečiam gaminiui, priedų rinkinius. Skiriasi jungiamosios jungtys, reikalingas skaičius, diametrai... Reikalavime labai detaliai nurodyta kokio tipo, kokio diametro turi būti jungiamieji komponentai ir pan., kas vartotojui nėra aktualu. Reikalavimas pritaikytas vienam gamintojui. https://store.data-harvest.co.uk/gas-pressure-accessory-packsmart- wireless Prašome šį reikalavimą, kaip ribojantį, keisti į reikalavimą, kad kartu su dujų jutikliu turi būti pateiktas suderintas su siūlomu jutikliu priedų rinkinys eksperimentams atlikti toliau jo nedetalizuojant. | Informuojame, kad į pateiktą pastabą bus atsižvelgta ir 2.8 ir 3.7 punktai bus patikslinti. |
| 2. | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją, siekiant įsigyti kokybiškas prekes arba kurių reikėtų atsisakyti? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Siūlytume įtraukti reikalavimą, kad pilnam suderinamumui siūlomi jutikliai būtų vieno gamintojo. | Informuojame, kad į pateiktą pastabą nebus atsižvelgta. Reikalavimas gali riboti tiekėjų konkurenciją. |
|  |  | Prašome aiškiau nurodyti kaip pildyti techninių specifikacijų lentelę. Preambulėje yra parašyta, kad reikia nurodyti tikslias siūlomų prekių reikšmes, tačiau lentelėje prašoma tik nurodyti ar siūloma priemonė atitinka reikalavimą. Yra neaišku kokius dokumentus įrodančius atitikimą techninėms specifikacijoms reikia pateikti kartu su pasiūlymu ir ar iš viso juos reikia pateikti kartu su pasiūlymu. Rekomenduojame įpareigoti tiekėjus pasiūlyme nurodyti konkrečias siūlomų priemonių specifikacijas kartu pridedant nuorodą į gamintojo tinklalapį. | Techninės specifikacijos 4 punkte tiksliai nurodytas, kad Įrodant siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (išskyrus 1 lentelės 5 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 3 skiltyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu). (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Dauguma siūlomos prekės parametrų bus tikrinama sutarties vykdymo metu. Pasiūlymo pateikimo metu tiekėjai tik turės nurodyti siūlomos Prekės gamintoją ar Prekės ženklą, modelį, modifikaciją (jei yra), Prekės kodą (jei yra) bei pateikti tai pagrindžiančius gamintojo dokumentus ir patvirtinti atitiktį nurodytiems reikalavimams. |
| 3. | Ar sutarties sąlygos yra aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neaiškios. Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | - | - |
| 4. | Prašome nurodyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją prekių įsigijimui. | Siekiant gauti kvalifikuotus mokymus, siūlome įtraukti reikalavimą, kad apmokymus kaip naudotis priemonėmis atliktų gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo atestuotas asmuo/lektorius. | Informuojame, kad į pateiktą pastabą nebus atsižvelgta. Reikalavimas gali riboti tiekėjų konkurenciją. |
|  |  | Siūlome įtraukti reikalavimą, kad siūloma programinė įranga būtų lietuvių kalba - tai labai palengvintų įrangos naudojimą. | Informuojame, kad į pateiktą pastabą nebus atsižvelgta. Reikalavimas gali riboti tiekėjų konkurenciją. |