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	2025 m. rugpjūčio 27 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis buvo paskelbta Grindų svarstyklių pirkimo išankstinė rinkos konsultacija. Dėkojame visiems tiekėjams, teikusiems atsakymus į užduotus klausimus rinkos konsultacijoje. 
Išanalizavus ir atsižvelgus į tiekėjų suteiktus duomenis, atsakome į tiekėjų pateiktas pastabas pasiūlymus
	Eil. Nr.
	Techninių parametrų pavadinimas
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Rinkos konsultacijoje tiekėjo teikti duomenys
	Atsakymai į tiekėjų pateiktas pastabas, pasiūlymu

	8
	Stovas
	Ant stovo sumontuotas ekranas ir spausdintuvas

	prašome koreguoti į Ant stovo sumontuotas ekranas.  Spausdintuvas padedamas ant gydytojo stalo, svėrimo rezultatus bus lengviau/greičiau pridėti prie paciento bylos.

	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo siūlymu ir nekoreguoja techninės specifikacijos.
Tiekėjo pasiūlymas neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, nes svarstyklės bus sumontuotas bendrosiose patalpose ir atspausdintas lapelis, kuriame nurodytas paciento svoris, turi keliauti kartu su pacientu.




