Pirkimo sąlygų priedas Nr. 23

„18 pd. Techninė specifikacija. Multifunkcinis vežimėlis skirtas gipsavimui“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

18 pirkimo objekto dalis. Multifunkcinis vežimėlis skirtas gipsavimui, 3 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
|  | Paskirtis | Vežimėlis tinkamas medicininiams prietaisams ir įvairioms priemonėms susidėti, laikyti ir transportuoti, įvairioms procedūroms atlikti. Funkcijos priderintos gipsavimui. |  |
|  | Vežimėlio rėmas | Vežimėlio rėmas pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Rankena stūmimui | Integruota rankena stalelio stūmimui. |  |
|  | Vežimėlio stalviršis | Vežimėlio stalviršis pagamintas iš ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos) Be apsauginio bortelio. |  |
|  | Stalčiai ir lentyna | Po stalviršiu dviem stulpeliais ne daugiau 4 stalčių, su minkšta arba savaimine užsidarymo sistema. Apačioje lentyna. Žemiau stalčių iki lentynos tuščia erdvė ne mažiau 40 cm. |  |
|  | Paviršiai | Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti). Paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių). |  |
|  | Ratukai | Vežimėlis su ne mažiau kaip 4 ratukais, ne mažesnio 100mm diametro, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais, ne mažiau kaip 1 antistatinis. |  |
|  | Matmenys | Vežimėlio (be priedų) išoriniai matmenys Gylis ne didesnis kaip 65 cm Darbinio paviršiaus plotis ne mažiau 90 cm. Darbinio paviršiaus aukštis 100 cm ±5 cm |  |
|  | Komplektacija | Pirštinių dėžutė su laikikliu. Šiukšlių dėžė su laikikliu. |  |
|  | Bendra keliamoji galia | Ne mažiau 120 kg |  |
|  | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |