IETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS

VILNIAUS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU:

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

2025 m.                      d.

Vilnius

1. Lietuvos kariuomenės kanceliarijos LK strateginės komunikacijos departamento pastato Nr. 1A4p patalpoms (Pilies g.23/Šv. Jono g. 15 Vilnius), reikia atlikti šiuos (lentelė) pateiktus,  remonto darbus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifikacijų vardinis žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Remonto darbai |  |  |  |  |
|  | Pakabinamų lubų iš plokščių "Akmigran" išardymas | m2 | 225,2 | TS-01 |  |
|  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 52,3 | TS-01 |  |
|  | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | m2 | 2,8 | TS-01 |  |
|  | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 4,0 | TS-01 |  |
|  | Klozeto bakelio nuėmimas | vnt. | 4,0 | TS-01 |  |
|  | Klozeto puodo arba pisuaro nuėmimas | vnt. | 4,0 | TS-01 |  |
|  | Radiatorių demontavimas | vnt. | 6,0 | TS-01 |  |
|  | Kiliminės dangos nuėmimas | m2 | 487,8 | TS-01 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 336,0 | TS-01 |  |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 122,0 | TS-01 |  |
|  | Durų varčių išėmimas | vnt. | 15,0 | TS-01 |  |
|  | Durų staktų išėmimas | vnt. | 15,0 | TS-01 |  |
|  | Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu | m | 10,0 | TS-01 |  |
|  | Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo | m3 | 0,5 | TS-01 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 7,0 | TS-01 |  |
|  | Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių | m | 109,8 | TS-02 |  |
|  | Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų | m2 | 27,5 | TS-02 |  |
|  | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas be armavimo , užpildant siūles ir glaistant dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | m2 | 27,5 | TS-05 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose | m | 10,0 | TS-03 |  |
|  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | m | 10,0 | TS-03 |  |
|  | Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 4,0 | TS-04 |  |
|  | Lubu vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 224,8 | TS-05 |  |
|  | Lubu vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 224,8 | TS-05 |  |
|  | Lubu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | m2 | 224,8 | TS-06 |  |
|  | Lubu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | m2 | 224,8 | TS-07 |  |
|  | Lubų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | m2 | 224,8 | TS-07 |  |
|  | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 275,6 | TS-08 |  |
|  | Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas ( sienos) | m2 | 137,6 | TS-04 |  |
|  | Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas ( sienų kampai, angokraščiai) | m3 | 68,9 | TS-04 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 1373,8 | TS-05 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 1373,8 | TS-05 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | m2 | 1373,8 | TS-06 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | m2 | 1373,8 | TS-07 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | m2 | 1373,8 | TS-07 |  |
|  | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 10.00 mm) | m2 | 487,8 | TS-09 |  |
|  | Linoliaumo grindų dangos įrengimas, kai danga vienos spalvos | m2 | 31,0 | TS-10 |  |
|  | Kiliminės grindų dangos įrengimas, kai danga vienos spalvos | m2 | 481,9 | TS-11 |  |
|  | Grindjuosčių kiliminėms dangoms montavimas | m | 347,5 | TS-11 |  |
|  | Laiptų apsauginių kampų montavimas | m | 6,0 | TS-12 |  |
|  | Metalinių turėklų montavimas | m | 4,5 | TS-13 |  |
|  | Sienų gruntavimas sukibimą gerinančiu gruntu | m2 | 52,3 | TS-14 |  |
|  | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 12 mm , vidinės sienos) | m3 | 52,3 | TS-04 |  |
|  | Vertikalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį Procor 20 | m2 | 13,1 | TS-15 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2 | m2 | 52,3 | TS-16 |  |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 10,0 | TS-17 |  |
|  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo 20 mm) | vnt. | 2,0 | TS-18 |  |
|  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga , šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 2,8 | TS-15 |  |
|  | Grindų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm , plytelės plotas daugiau 0,1 m2 | m2 | 2,8 | TS-19 |  |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas,gręžiant grindyse skyles | kompl. | 4,0 | TS-20 |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų | vnt. | 4,0 | TS-20 |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais | kw | 7,5 | TS-21 |  |
|  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 4,0 | TS-20 |  |
|  | Įvairių tipų sifonų montavimas | vnt. | 4,0 | TS-20 |  |
|  | Buitinių ventiliacijos grotelių keitimas | vnt. | 54,0 | TS-22 |  |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas | vnt. | 2,0 | TS-23 |  |
|  | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5 kW | vnt. | 1,0 | TS-24 |  |
|  | Varinių vamzdelių, kai skersmuo daugiau 10 iki 16 mm, montavimas suvirinant (lituojant) | m | 7,0 | TS-25 |  |
|  | Kondensato siurbliuko montavimas | vnt. | 1,0 | TS-26 |  |
|  | Vamzdžio kondensato nuvedimui montavimas | m | 7,0 | TS-27 |  |
|  | Revizinių durelių keitimas | vnt. | 8,0 | TS-28 |  |
|  | Palangių lentų montavimas | m | 3,0 | TS-29 |  |
|  | Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas,kai jų plotas iki 2m2 | m2 | 32,4 | TS-30 |  |
|  | Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu | m | 90,0 | TS-30 |  |
|  | Durų apvadų montavimas , kai apvadai minkštų veislių medienos | m | 90,0 | TS-30 |  |
|  | Šarvo durų blokų įstatymas | m2 | 7,1 | TS-31 |  |
|  | Aliminio/stiklo vitrininių durų montavimas | m2 | 9,7 | TS-32 |  |
|  | Stiklo pakeito keitimas | m2 | 8,6 | TS-33 |  |
|  | Stiklo pertvaros montavimas | m2 | 67,3 | TS-34 |  |
|  | Sieninių spintų durų keitimas | m2 | 10,8 | TS-35 |  |
|  | Sieninių spintų lentynų keitimas | m2 | 70,8 | TS-36 |  |
|  | Sieninių veidrodžių klijavimas | m2 | 1,0 | TS-37 |  |
|  | Sieninių LED šviestuvų montavimas | vnt. | 7,0 | TS-38 |  |
|  | LED panelių 595x595 montavimas | vnt. | 90,0 | TS-38 |  |
|  | LED panelių 1200x200 montavimas | vnt. | 25,0 | TS-38 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams iškirtimas rankiniu būdu | vnt. | 24,0 | TS-39 |  |
|  | Grindinių elektros dėžučių montavimas | vnt. | 24,0 | TS-39 |  |
|  | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 64,0 | TS-39 |  |
|  | Kištukinių lizdų montavimas | vnt. | 272,0 | TS-39 |  |
|  | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos ( kanalų skerspjūvio plotas daugiau 25 cm2 iki 60 cm2) | m | 10,0 | TS-40 |  |
|  | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių (normalus variantas) permontavimas | vnt. | 26,0 | TS-41 |  |
|  | Kabeliu tiesimas | m | 500,0 | TS-03 |  |

______________________________________