2025-09-11

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI

Esame gavę tiekėjų paklausimų dėl pirkimo sąlygų. Teikiame atsakymus į pateiktus klausimus:

1 Klausimas. Kiekių žiniaraštyje rašoma (Sporto aikštelių liejama grindų danga, klijuojant amortizuojantį pasluoksnį ir glaistant pasluoksnį 2 kartus k1=0.12), ar čia kalbama apie pirmą dangos sluoksnį iš SBR granulių, kuris yra liejamas ant švaraus kieto pagrindo asfaltas/betonas? Nes kiekių žiniaraštyje (3 ir 4 punktas) dubliuojasi dangos pirmas sluoksnis 2k.

Atsakymas. Pozicijos nesidubliuoja – poz. 3 yra įkainis darbams atlikti, poz. 4 yra gumos granulių dangos medžiagos kaina. Sąmatoje tai aiškiai matosi.

2 Klausimas. Prašome pridėti guminės dangos specifikaciją arba jos nors tikslų aprašymą.

Atsakymas. Pridedame sporto aikštelių liejamos gumos dangos specifikaciją (pridedama).