## santrauka
PAVADINIMAS
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIŲ SANTRAUKA
Darbų kiekių žin. Nr. | Žiniaraščio pavadinimas | Vertė, EUR be PVM
1 | Susiekimo dalis S1. Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 164 Mažeikiai - Plungė - Tauragė, ruožas nuo 3,712 iki 9,153 km | 0
2 | Susiekimo dalis S2. Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4604 Anulynai - Tirkšliai, ruožas nuo 17,903 iki 30,031 km | 0
3 | Susiekimo dalis S3. Suvedimas su J. Janonio g. | 0
4 | Susiekimo dalis S4. Suvedimas su privažiuojamuoju keliu prie šiltnamių nuo krašto kelio | 0
5 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimas dalis | 0
6 | Konstrukcijų dalis | 0
7 | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) | 0
8 | Elektrotechninė. Apšvietimas | 0
9 | Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK20-81215 | 0
Vertės į pasiūlymo formą | Iš viso žiniaraščiuose (Eur be PVM): | 0
Pastaba: Rangovas statybvietės išlaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darbų kiekių žiniaraščių eilutėje (-ėse) turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie statybos pradžią, taip pat turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie Rangovo, pagrindinių sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo) pasamdymą ar paskyrimą arba jų pasikeitimą ir kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant statybos užbaigimo akto gavimą).
Žiniaraščio priedas
Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, turi būti gabenamos į užsakovo – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) nurodytą sandėliavimo vietą – Raseinių kelių tarnybos Pagrybio meistrija, Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 1. Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 2. Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelės, bortai ir kt.; 3. Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.; Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. Siekiant išvengti ginčų dėl medžiagų priėmimo sandėliuoti, prašome rangovų vengti atvejų, kai medžiagos tampa netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, t. y., medžiagos į sandėliavimo vietas turi būti pristatomos mechaniškai nepažeistos ir neužterštos. Tinkamas medžiagų pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybė tenka rangovui.
Grįžtamosios medžiagos Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Mediena (išskyrus krūmus, šakas ir kelmus) taip pat laikoma grįžtamąją medžiaga, kuri lieka rangovui. Jei mediena yra menkavertė ir skirta tik utilizavimui, sąmatoje utilizavimo išlaidos vertinamos su pliuso ženklu. Jei mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, sąmatoje tai vertinama su minuso ženklu. Medienos būklę ir kainą vertinasi pats rangovas savarankiškai savo rizika.
Statybinės atliekos Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas).

## 1. S1 kelio Nr. 164
1. Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 164 Mažeikiai - Plungė - Tauragė, ruožas nuo 3,712 iki 9,153 km
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1 – SUSISIEKIMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | m | 84 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas | m² | 1412 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.3 | Naudoto asfalto granulių pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę antriniam panaudojimui rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 57 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.4 | Naudoto asfalto granulių grįžtamosios medžiagos (frezuoto asfalto granulės/ NAG ≥ ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m³) (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 56 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.5 | Esamo pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų grįžtamosios medžiagos (žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5) (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 424 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.6 | Grindinio grįžtamosios medžiagos (grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7) (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 123 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.7 | Esamų betoninių kelio bortų bei betono pagrindo po bortais išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | m | 18 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.8 | Esamų betoninių vejos bortų bei betono pagrindo po bortais išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | m | 11 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.9 | Esamų kelio ženklų skydų demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | vnt. | 7 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.10 | Esamų vienstiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | vnt. | 4 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Žemės sankasa | 2.1 | Dirvožemio pašalinimas, išvežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę rangovo pasirinktu atstumu ir atvežimas žaliųjų zonų įrengimui | m³ | 883 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.2 | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į sandėliavimo aikštelę | m³ | 1174 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.3 | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio) | m³ | 1174 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.4 | Gruntų sustiprinimas (GS), h=0,30 m | m² | 1405 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.5 | Drenažo iš PVC gofruoto vamzdžio d113/126 su kokoso plaušo filtru įrengimas | m | 186 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.6 | Neaustinė geotekstilė (110 g/m²) drenažo konstrukcijai | m² | 307 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.7 | Drenažo apžiūros šulinėlių ir PP d315 įrengimas | vnt. | 4 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.8 | Drenažo skaldelės sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 5/11 įrengimas | m³ | 24 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.9 | Drenažo skaldelės sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 11/22 įrengimas | m³ | 13 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.10 | Žaliųjų zonų įrengimas iš augalinio grunto apsėjant veja, h=0,06 m | m² | 813 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, k≥1,5x10-5 m/s, h=0,23-0,52m | m³ | 391 |  | 0 | Pastaba: Tiekėjas pildo pasirinktinai I arba II dangos konstrukcijos variantą
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.2 | Skaldos pagrindo (po asfalto dangom) iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45, mišinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,20m | m² | 1173 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.3 | Skaldos pagrindo (po saugumo salelių dangom) iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45, mišinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,15m | m² | 78 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PS arba AC 32 PS h=0,10 m | m² | 1106 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.5 | Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AS h=0,08 m | m² | 1106 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.6 | Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VS h=0,04 m | m² | 1118 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.7 | Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksnių | m² | 2223 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.8 | Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 50/70 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,22m | m | 128 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.9 | Grunto iš ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, ŽD, ŽM, SD, SM arba šių medžiagų mišinių sluoksnio įrengimas | m³ | 178 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.10 | Natūralaus akmens bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 | m | 71 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.11 | Natūralaus akmens bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 | m | 227 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.12 | Betoninių bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C20/25 | m | 78 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.13 | Sandūrų izoliavimas sandariklio juostomis | m | 336 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.14 | Išlyginamojo sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 (dulkių kiekis <5%) įrengimas h=0,03m | m² | 78 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.15 | Pilkos spalvos betoninių trinkelių dangos (200x100x80) įrengimas | m² | 58 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.16 | Geltonos spalvos neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių dangos (200x100x80) įrengimas. Įspėjamoji "taškelių" danga | m² | 20 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.17 | Pagrindo sluoksnio iš betono mišinio C30/37-XC2-XF4 įrengimas h=0,25 | m² | 120 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.18 | Išlyginamojo sluoksnio iš betono mišinio C30/37-XC2-XF4 įrengimas h=0,03 | m² | 120 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.19 | Natūralaus akmens trinkelių dangos (100x100x100) įrengimas tarpus tarp trinkelių užpildant greitai kietėjančiu skiedinio mišiniu | m² | 120 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.20 | Betoninių latakų (396x498x238) įrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 | m | 35 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.21 | Nerūdijančio plieno juostų su ankeriais deformacinėms siūlėms irengimas 0,01x0,33 | m | 51.3 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.22 | Kietos gumos įdėklas deformacinėms siūlėms 0,01x0,33 | m | 25.65 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.23 | Polimerais modifikuotas bitumas temperatūrinėms siūlėms PMB 45/80-55 | m³ | 0.038 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,13-0,42m | m³ | 273 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.2 | Skaldos pagrindo (po asfalto dangom) iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45, mišinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,30m | m² | 1173 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.3 | Skaldos pagrindo (po saugumo salelių dangom) iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45, mišinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,15m | m² | 78 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PS arba AC 32 PS h=0,10 m | m² | 1106 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.5 | Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AS h=0,08 m | m² | 1106 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.6 | Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VS h=0,04 m | m² | 1118 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.7 | Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksnių | m² | 2223 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.8 | Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 50/70 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,22m | m | 128 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.9 | Grunto iš ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, ŽD, ŽM, SD, SM arba šių medžiagų mišinių sluoksnio įrengimas | m³ | 178 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.10 | Natūralaus akmens bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 | m | 71 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.11 | Natūralaus akmens bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 | m | 227 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.12 | Betoninių bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C20/25 | m | 78 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.13 | Sandūrų izoliavimas sandariklio juostomis | m | 336 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.14 | Išlyginamojo sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 (dulkių kiekis <5%) įrengimas h=0,03m | m² | 78 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.15 | Pilkos spalvos betoninių trinkelių dangos (200x100x80) įrengimas | m² | 58 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.16 | Geltonos spalvos neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių dangos (200x100x80) įrengimas. Įspėjamoji "taškelių" danga | m² | 20 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.17 | Pagrindo sluoksnio iš betono mišinio C30/37-XC2-XF4 įrengimas h=0,25 | m² | 120 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.18 | Išlyginamojo sluoksnio iš betono mišinio C30/37-XC2-XF4 įrengimas h=0,03 | m² | 120 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.19 | Natūralaus akmens trinkelių dangos (100x100x100) įrengimas tarpus tarp trinkelių užpildant greitai kietėjančiu skiedinio mišiniu | m² | 120 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.20 | Betoninių latakų (396x498x238) įrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 | m | 35 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.21 | Nerūdijančio plieno juostų su ankeriais deformacinėms siūlėms irengimas 0,01x0,33 | m | 51.3 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.22 | Kietos gumos įdėklas deformacinėms siūlėms 0,01x0,33 | m | 25.65 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.23 | Polimerais modifikuotas bitumas temperatūrinėms siūlėms PMB 45/80-55 | m³ | 0.038 |  | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,19-0,23m | m³ | 92 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.2 | Betoninių vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono C20/25 | m | 242 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.3 | Pagrindas iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45, mišinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,15 | m² | 251 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.4 | Išlyginamojo sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 (dulkių kiekis <5%) įrengimas h=0,03m | m² | 251 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.5 | Pilkos spalvos betoninių trinkelių dangos (200x100x80) įrengimas | m² | 215 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.6 | Geltonos spalvos neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių dangos (200x100x80) įrengimas. Įspėjamoji "taškelių" danga | m² | 20 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.7 | Geltonos spalvos neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių dangos (200x100x80) įrengimas. Vedimo "juostelių" danga | m² | 16 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.8 | Grunto iš ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, ŽD, ŽM, SD, SM arba šių medžiagų mišinių sluoksnio įrengimas | m³ | 35 |  | 0 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.1 | Kelio ženklų vienstiebių atramų įrengimas iš cinkuoto metalinio vamzdžio Ø76,1 mm, betonuojant pamatą iš C 25/30 betono, V=0,05m3 | vnt. | 32 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.2 | Kelio ženklų dvistiebių atramų įrengimas iš cinkuoto metalinio vamzdžio Ø76,1 mm, betonuojant pamatą iš C 25/30 betono, V=0,05m3 | kompl. | 3 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.3 | Kelio ženklų skydai (0, 2 dydžio gr. ir individualūs ženklai) | m² | 33.2 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.4 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų/ apšvietimo stulpų | vnt. | 66 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.5 | Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų | vnt. | 4 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.6 | Kelio dangos ženklinimas polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais | m² | 98 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.7 | Sferinių stiklo atšvaitų įrengimas bordiūruose | vnt. | 84 |  | 0 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 0
6. Kiti darbai | 6.1 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 |  | 0
6. Kiti darbai | 6.2 | Automobilių transporto priemonių sukeliamo triukšmo matavimai gyvenamojoje aplinkoje 5 vietose dienos, vakaro ir nakties metu prieš ir po projekto įgyvendinimo | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1, EUR BE PVM | 0

## 2. S2 kelio Nr. 4604
2. Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4604 Anulynai - Tirkšliai, ruožas nuo 17,903 iki 30,031 km
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – SUSISIEKIMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | m | 57 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas | m² | 471 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.3 | Naudoto asfalto granulių pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę antriniam panaudojimui rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 25 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.4 | Naudoto asfalto granulių grįžtamosios medžiagos (frezuoto asfalto granulės/ NAG ≥ ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m³) (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 22 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.5 | Esamo pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų grįžtamosios medžiagos (žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5) (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 85 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.6 | Esamų kelio ženklų skydų demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | vnt. | 2 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.7 | Esamų vienstiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | vnt. | 2 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Žemės sankasa | 2.1 | Dirvožemio pašalinimas, išvežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę rangovo pasirinktu atstumu ir atvežimas žaliųjų zonų įrengimui | m³ | 357 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.2 | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į sandėliavimo aikštelę | m³ | 377 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.3 | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio) | m³ | 377 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.4 | Gruntų sustiprinimas (GS), h=0,30 m | m² | 573 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.5 | Drenažo iš PVC gofruoto vamzdžio d113/126 su kokoso plaušo filtru įrengimas | m | 108 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.6 | Neaustinė geotekstilė (110 g/m²) drenažo konstrukcijai | m² | 178 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.7 | Drenažo apžiūros šulinėlių ir PP d315 įrengimas | vnt. | 2 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.8 | Drenažo skaldelės sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 5/11 įrengimas | m³ | 14 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.9 | Drenažo skaldelės sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 11/22 įrengimas | m³ | 8 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.10 | Žaliųjų zonų įrengimas iš augalinio grunto apsėjant veja, h=0,06 m | m² | 177 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, k≥1,5x10-5 m/s, h=0,23-0,52m | m³ | 156 |  | 0 | Pastaba: Tiekėjas pildo pasirinktinai I arba II dangos konstrukcijos variantą
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.2 | Skaldos pagrindo (po asfalto dangom) iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45, mišinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,20m | m² | 520 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.3 | Skaldos pagrindo (po saugumo salelių dangom) iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45, mišinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,15m | m² | 15 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PS arba AC 32 PS h=0,10 m | m² | 485 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.5 | Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AS h=0,08 m | m² | 485 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.6 | Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VS h=0,04 m | m² | 486 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.7 | Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksnių | m² | 971 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.8 | Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 50/70 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,22m | m | 64 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.9 | Natūralaus akmens bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 | m | 18 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.10 | Natūralaus akmens bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 | m | 58 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.11 | Betoninių bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono C20/25 | m | 11 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.12 | Betoninių bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C20/25 | m | 68 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.13 | Sandūrų izoliavimas sandariklio juostomis | m | 155 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.14 | Išlyginamojo sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 (dulkių kiekis <5%) įrengimas h=0,03m | m² | 15 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.15 | Pilkos spalvos betoninių trinkelių dangos (200x100x80) įrengimas | m² | 10 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.16 | Geltonos spalvos neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių dangos (200x100x80) įrengimas. Įspėjamoji "taškelių" danga | m² | 5 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.17 | Pagrindo sluoksnio iš betono mišinio C30/37-XC2-XF4 įrengimas h=0,25 | m² | 29 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.18 | Išlyginamojo sluoksnio iš betono mišinio C30/37-XC2-XF4 įrengimas h=0,03 | m² | 29 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.19 | Natūralaus akmens trinkelių dangos (100x100x100) įrengimas tarpus tarp trinkelių užpildant greitai kietėjančiu skiedinio mišiniu | m² | 29 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.20 | Betoninių latakų (396x498x238) įrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 | m | 6 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.21 | Nerūdijančio plieno juostų su ankeriais deformacinėms siūlėms irengimas 0,01x0,33 | m | 17.1 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.22 | Kietos gumos įdėklas deformacinėms siūlėms 0,01x0,33 | m | 8.55 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.23 | Polimerais modifikuotas bitumas temperatūrinėms siūlėms PMB 45/80-55 | m³ | 0.013 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,13-0,42m | m³ | 104 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.2 | Skaldos pagrindo (po asfalto dangom) iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45, mišinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,30m | m² | 520 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.3 | Skaldos pagrindo (po saugumo salelių dangom) iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45, mišinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,15m | m² | 15 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PS arba AC 32 PS h=0,10 m | m² | 485 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.5 | Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AS h=0,08 m | m² | 485 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.6 | Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VS h=0,04 m | m² | 486 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.7 | Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksnių | m² | 971 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.8 | Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 50/70 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,22m | m | 64 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.9 | Natūralaus akmens bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 | m | 18 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.10 | Natūralaus akmens bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 | m | 58 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.11 | Betoninių bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono C20/25 | m | 11 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.12 | Betoninių bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C20/25 | m | 68 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.13 | Sandūrų izoliavimas sandariklio juostomis | m | 155 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.14 | Išlyginamojo sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 (dulkių kiekis <5%) įrengimas h=0,03m | m² | 15 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.15 | Pilkos spalvos betoninių trinkelių dangos (200x100x80) įrengimas | m² | 10 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.16 | Geltonos spalvos neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių dangos (200x100x80) įrengimas. Įspėjamoji "taškelių" danga | m² | 5 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.17 | Pagrindo sluoksnio iš betono mišinio C30/37-XC2-XF4 įrengimas h=0,25 | m² | 29 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.18 | Išlyginamojo sluoksnio iš betono mišinio C30/37-XC2-XF4 įrengimas h=0,03 | m² | 29 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.19 | Natūralaus akmens trinkelių dangos (100x100x100) įrengimas tarpus tarp trinkelių užpildant greitai kietėjančiu skiedinio mišiniu | m² | 29 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.20 | Betoninių latakų (396x498x238) įrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 | m | 6 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.21 | Nerūdijančio plieno juostų su ankeriais deformacinėms siūlėms irengimas 0,01x0,33 | m | 17.1 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.22 | Kietos gumos įdėklas deformacinėms siūlėms 0,01x0,33 | m | 8.55 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.23 | Polimerais modifikuotas bitumas temperatūrinėms siūlėms PMB 45/80-55 | m³ | 0.013 |  | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,19-0,23m | m³ | 27 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.2 | Betoninių vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono C20/25 | m | 60 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.3 | Pagrindas iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45, mišinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,15 | m² | 116 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.4 | Išlyginamojo sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 (dulkių kiekis <5%) įrengimas h=0,03m | m² | 116 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.5 | Pilkos spalvos betoninių trinkelių dangos (200x100x80) įrengimas | m² | 101 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.6 | Pilkos spalvos betoninių plytelių dangos (500x500x80) įrengimas | m² | 7 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.7 | Geltonos spalvos neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių dangos (200x100x80) įrengimas. Įspėjamoji "taškelių" danga | m² | 5 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.8 | Geltonos spalvos neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių dangos (200x100x80) įrengimas. Vedimo "juostelių" danga | m² | 3 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.9 | Grunto iš ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, ŽD, ŽM, SD, SM arba šių medžiagų mišinių sluoksnio įrengimas | m³ | 3 |  | 0 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.1 | Kelio ženklų vienstiebių atramų įrengimas iš cinkuoto metalinio vamzdžio Ø76,1 mm, betonuojant pamatą iš C 25/30 betono, V=0,05m3 | vnt. | 3 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.2 | Kelio ženklų dvistiebių atramų įrengimas iš cinkuoto metalinio vamzdžio Ø76,1 mm, betonuojant pamatą iš C 25/30 betono, V=0,05m3 | kompl. | 1 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.3 | Kelio ženklų skydai (0, 2 dydžio gr. ir individualūs ženklai) | m² | 8.7 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.4 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų/ apšvietimo stulpų | vnt. | 14 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.5 | Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų | vnt. | 1 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.6 | Kelio dangos ženklinimas polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais | m² | 25 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.7 | Sferinių stiklo atšvaitų įrengimas bordiūruose | vnt. | 18 |  | 0 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 0
6. Kiti darbai | 6.1 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 2, EUR BE PVM | 0

## 3. S3 kelio Suvedimas 1
3. Suvedimas su J. Janonio g.
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 3 – SUSISIEKIMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | m | 52 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Krūmų kirtimas ir išvežimas Rangovo pasirenktu atstumu | ha | 0.008 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.3 | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas | m² | 160 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.4 | Naudoto asfalto granulių pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę antriniam panaudojimui rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 13 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.5 | Naudoto asfalto granulių grįžtamosios medžiagos (frezuoto asfalto granulės/ NAG ≥ ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m³) (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 1 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.6 | Esamo pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų grįžtamosios medžiagos (žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5) (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 29 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.7 | Esamų kelio ženklų skydų demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | vnt. | 1 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.8 | Esamų vienstiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | vnt. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Žemės sankasa | 2.1 | Dirvožemio pašalinimas, išvežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę rangovo pasirinktu atstumu ir atvežimas žaliųjų zonų įrengimui | m³ | 268 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.2 | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į sandėliavimo aikštelę | m³ | 220 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.3 | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio) | m³ | 220 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.4 | Gruntų sustiprinimas (GS), h=0,30 m | m² | 219 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.5 | Drenažo iš PVC gofruoto vamzdžio d113/126 su kokoso plaušo filtru įrengimas | m | 49 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.6 | Neaustinė geotekstilė (110 g/m²) drenažo konstrukcijai | m² | 81 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.7 | Drenažo apžiūros šulinėlių ir PP d315 įrengimas | vnt. | 2 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.8 | Drenažo skaldelės sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 5/11 įrengimas | m³ | 6 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.9 | Drenažo skaldelės sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 11/22 įrengimas | m³ | 3 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.10 | Žaliųjų zonų įrengimas iš augalinio grunto apsėjant veja, h=0,06 m | m² | 147 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, k≥1,5x10-5 m/s, h=0,23-0,52m | m³ | 69 |  | 0 | Pastaba: Tiekėjas pildo pasirinktinai I arba II dangos konstrukcijos variantą
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.2 | Skaldos pagrindo (po asfalto dangom) iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45, mišinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,20m | m² | 252 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PS arba AC 32 PS h=0,10 m | m² | 224 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.4 | Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AS h=0,08 m | m² | 224 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.5 | Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VS h=0,04 m | m² | 278 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.6 | Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksnių | m² | 501 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.7 | Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 50/70 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,22m | m | 75 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.8 | Natūralaus akmens bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 | m | 4 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.9 | Betoninių bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono C20/25 | m | 6 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.10 | Betoninių bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C20/25 | m | 89 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.11 | Sandūrų izoliavimas sandariklio juostomis | m | 99 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,13-0,42m | m³ | 44 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.2 | Skaldos pagrindo (po asfalto dangom) iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45, mišinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,30m | m² | 252 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PS arba AC 32 PS h=0,10 m | m² | 224 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.4 | Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AS h=0,08 m | m² | 224 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.5 | Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VS h=0,04 m | m² | 278 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.6 | Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksnių | m² | 501 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.7 | Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 50/70 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,22m | m | 75 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.8 | Natūralaus akmens bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 | m | 4 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.9 | Betoninių bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono C20/25 | m | 6 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.10 | Betoninių bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C20/25 | m | 89 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.11 | Sandūrų izoliavimas sandariklio juostomis | m | 99 |  | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,19-0,23m | m³ | 39 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.2 | Betoninių vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono C20/25 | m | 113 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.3 | Pagrindas iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45, mišinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,15 | m² | 99 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.4 | Išlyginamojo sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 (dulkių kiekis <5%) įrengimas h=0,03m | m² | 99 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.5 | Pilkos spalvos betoninių trinkelių dangos (200x100x80) įrengimas | m² | 99 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.6 | Grunto iš ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, ŽD, ŽM, SD, SM arba šių medžiagų mišinių sluoksnio įrengimas | m³ | 6 |  | 0 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.1 | Kelio ženklų skydai (0, 2 dydžio gr. ir individualūs ženklai) | m² | 5.3 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų/ apšvietimo stulpų | vnt. | 2 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.3 | Kelio dangos ženklinimas polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais | m² | 7 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.4 | Sferinių stiklo atšvaitų įrengimas bordiūruose | vnt. | 5 |  | 0 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 0
6. Kiti darbai | 6.1 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 3, EUR BE PVM | 0

## 4. S4 kelio Suvedimas 2
4. Suvedimas su privažiuojamuoju keliu prie šiltnamių nuo krašto kelio
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 4 – SUSISIEKIMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | m | 20 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas | m² | 158 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.3 | Naudoto asfalto granulių pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę antriniam panaudojimui rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 6 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.4 | Esamo pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų grįžtamosios medžiagos (žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5) (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 28 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.5 | Esamų betoninių kelio bortų bei betono pagrindo po bortais išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | m | 12 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.6 | Esamų betoninių vejos bortų bei betono pagrindo po bortais išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | m | 9 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.7 | Esamų kelio ženklų skydų demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | vnt. | 2 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.8 | Esamų vienstiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | vnt. | 1 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.9 | Esamų daugiastiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | vnt. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Žemės sankasa | 2.1 | Dirvožemio pašalinimas, išvežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę rangovo pasirinktu atstumu ir atvežimas žaliųjų zonų įrengimui | m³ | 82 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.2 | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į sandėliavimo aikštelę | m³ | 105 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.3 | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio) | m³ | 105 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.4 | Gruntų sustiprinimas (GS), h=0,30 m | m² | 181 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.5 | Drenažo iš PVC gofruoto vamzdžio d113/126 su kokoso plaušo filtru įrengimas | m | 41 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.6 | Neaustinė geotekstilė (110 g/m²) drenažo konstrukcijai | m² | 68 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.7 | Drenažo apžiūros šulinėlių ir PP d315 įrengimas | vnt. | 4 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.8 | Drenažo skaldelės sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 5/11 įrengimas | m³ | 5 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.9 | Drenažo skaldelės sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 11/22 įrengimas | m³ | 3 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.10 | Žaliųjų zonų įrengimas iš augalinio grunto apsėjant veja, h=0,06 m | m² | 37 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, k≥1,5x10-5 m/s, h=0,23-0,52m | m³ | 47 |  | 0 | Pastaba: Tiekėjas pildo pasirinktinai I arba II dangos konstrukcijos variantą
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.2 | Skaldos pagrindo (po asfalto dangom) iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45, mišinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,20m | m² | 179 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PS arba AC 32 PS h=0,10 m | m² | 167 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.4 | Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AS h=0,08 m | m² | 167 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.5 | Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VS h=0,04 m | m² | 173 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.6 | Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksnių | m² | 340 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.7 | Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 50/70 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,22m | m | 27 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.8 | Natūralaus akmens bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 | m | 8 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.9 | Betoninių bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C20/25 | m | 41 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.10 | Sandūrų izoliavimas sandariklio juostomis | m | 49 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,13-0,42m | m³ | 29 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.2 | Skaldos pagrindo (po asfalto dangom) iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45, mišinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,30m | m² | 179 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PS arba AC 32 PS h=0,10 m | m² | 167 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.4 | Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AS h=0,08 m | m² | 167 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.5 | Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VS h=0,04 m | m² | 173 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.6 | Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksnių | m² | 340 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.7 | Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 50/70 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,22m | m | 27 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.8 | Natūralaus akmens bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 | m | 8 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.9 | Betoninių bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C20/25 | m | 41 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.10 | Sandūrų izoliavimas sandariklio juostomis | m | 49 |  | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,19-0,23m | m³ | 16 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.2 | Betoninių vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono C20/25 | m | 14 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.3 | Pagrindas iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45, mišinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,15 | m² | 17 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.4 | Išlyginamojo sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 (dulkių kiekis <5%) įrengimas h=0,03m | m² | 17 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.5 | Pilkos spalvos betoninių trinkelių dangos (200x100x80) įrengimas | m² | 17 |  | 0
4. Pėsčiųjų takų įrengimas | 4.6 | Grunto iš ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, ŽD, ŽM, SD, SM arba šių medžiagų mišinių sluoksnio įrengimas | m³ | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.1 | Kelio ženklų dvistiebių atramų įrengimas iš cinkuoto metalinio vamzdžio Ø76,1 mm, betonuojant pamatą iš C 25/30 betono, V=0,05m3 | kompl. | 1 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.2 | Kelio ženklų skydai (0, 2 dydžio gr. ir individualūs ženklai) | m² | 0.25 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.3 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų/ apšvietimo stulpų | vnt. | 2 |  | 0
5. Eismo organizavimo įrenginiai | 5.4 | Kelio dangos ženklinimas polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais | m² | 7 |  | 0 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 0
6. Kiti darbai | 6.1 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 4, EUR BE PVM | 0

## 5. VN
5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimas dalis
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 5 – VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.1 | Savitakinio nuotakyno iš PP movinių vamzdžių DN 200 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas ir pridavimas užsakovui. | m | 110 |  | 0
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.2 | Savitakinio nuotakyno iš PP movinių vamzdžių DN 250 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas ir pridavimas užsakovui. | m | 120.1 |  | 0
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.3 | Savitakinio nuotakyno iš PP movinių vamzdžių DN 300 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas ir pridavimas užsakovui. | m | 88 |  | 0
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.4 | Naujų plastikinių d425 mm apžiūros šulinių, 1,50 – 2,0 m gylio, su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniais adapteriais, betoniniais atraminiais žiedais, kinetėmis ir kt.) bei atramomis tiekimas, sumontavimas, išbandymas ir pridavimas užsakovui. | vnt | 7 |  | 0
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.5 | 425 mm skersmens, plaukiojančio tipo, rakinami šulinių dangčiai su visomis reikalingomis jungtimis (D 400). Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui. | vnt | 7 |  | 0
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.6 | Naujų plastikinių d425 mm surinkimo šulinėlių, 1,50 – 2,50 m gylio, su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniais adapteriais, betoniniais atraminiais žiedais, kinetėmis ir kt.) bei atramomis tiekimas, sumontavimas, išbandymas ir pridavimas užsakovui. | vnt | 15 |  | 0
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.7 | Bordiūrinės ketinės grotelės lietaus surinkimo d425 mm šuliniams su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniu vamzdžiu, guminiu sandarinimo žiedu ir kt.), D400 apkrovos. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui. | vnt | 14 |  | 0
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.8 | Kvadratinės ketinės grotelės lietaus surinkimo d600 mm šuliniams su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniu vamzdžiu, guminiu sandarinimo žiedu ir kt.), D400 apkrovos. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui. | vnt | 1 |  | 0
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.9 | Apvalus, g/b d=1000 mm skersmens, 1,76 m gylio nuotekų šulinys; nelaidus vandeniui, su viena d=0,7 m landa, karštai cinkuoto metalo arba gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, d=700 mm plaukiojančio tipo dangčiu, betoninėmis vamzdžių atramomis, protarpinėmis. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui. | vnt | 1 |  | 0
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.10 | Apvalus, g/b d=1500 mm skersmens, 1,50-2,00 m gylio nuotekų šulinys; nelaidus vandeniui, su viena d=0,7 m landa, karštai cinkuoto metalo arba gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, d=700 mm plaukiojančio tipo dangčiu, betoninėmis vamzdžių atramomis, protarpinėmis. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui. | vnt | 2 |  | 0
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.11 | Tinklų nužymėjimo ženklai | vnt | 10 |  | 0
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.12 | Lietaus nuotekų tinklų TV diagnostika ir praplovimas be dezinfikavimo | m | 318.1 |  | 0
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.13 | Lietaus nuotekų tinklų hidraulinis bandymas | m | 318.1 |  | 0
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.14 | DN315 mm g/b išleistuvo įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui. | kompl | 1 |  | 0
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.15 | 22/56 skalda išlestuvo pagrindui | m3 | 0.2 |  | 0
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.16 | Griovio tvirtinimas 22/56 skalda, h= 15 cm | m² | 1 |  | 0
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.17 | Bordiūrinis polimerbetoninis latakas su įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui. | m | 5 |  | 0
1. Lietaus nuotekų tinklai | 1.18 | Bordiūrinių latakų surinkimo dežės | vnt | 2 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Žemės darbai tinklų klojimui | 2.1 | Smėlis vamzdžių pagrindui | m3 | 70 |  | 0
2. Žemės darbai tinklų klojimui | 2.2 | Smėlis pirminiam užpylimui, įskaitant sutankinimą | m3 | 240 |  | 0
2. Žemės darbai tinklų klojimui | 2.3 | Mechanizuotas tranšėjų iki 2,00 m gylio kasimas ir iškasto grunto laikinas sandėliavimas, bei galutinis tranšėjos užpylimas | m3 | 700 |  | 0
2. Žemės darbai tinklų klojimui | 2.4 | Tranšėjų sienų išramstymas | m2 | 955 |  | 0
2. Žemės darbai tinklų klojimui | 2.5 | Perteklinio grunto išvežimas užsakovo nurodymu | m3 | 370 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 5, EUR BE PVM | 0

## 6. KS
6. Konstrukcijų dalis
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 6 – KONSTRUKCIJŲ DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Konstrukcijų dalis | 1.1 | Grunto iškasimas ir išvežimas iki 50 km atstumu | m³ | 12 |  | 0
1. Konstrukcijų dalis | 1.2 | Grunto supylimas ir sutankinimas naudojant gerai drenuojantį gruntą | m³ | 8 |  | 0
1. Konstrukcijų dalis | 1.3 | Gerai drenuojančio grunto sluoksnio įrengimas po atraminėmis sienelėmis h=0,2 m | m³ | 2.9 |  | 0
1. Konstrukcijų dalis | 1.4 | Grunto gręžimas iki 2,3 m gylio gręžtinių pamatų rengimui (Ø300 mm), gruntą išvežant rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 2.93 |  | 0
1. Konstrukcijų dalis | 1.5 | Polių (Ø300 mm) h=2,3 m betonavimas gręžiniuose C25/30-XC2 betonu | m³ | 2.93 |  | 0
1. Konstrukcijų dalis | 1.6 | Grunto gręžimas iki 2,2 m gylio gręžtinių pamatų rengimui (Ø300 mm), gruntą išvežant rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 1.56 |  | 0
1. Konstrukcijų dalis | 1.7 | Polių (Ø300 mm) h=2,2 m betonavimas gręžiniuose C25/30-XC2 betonu | m³ | 1.56 |  | 0
1. Konstrukcijų dalis | 1.8 | Armatūros B 500B poliams montavimas | kg | 539 |  | 0
1. Konstrukcijų dalis | 1.9 | Atraminės sienelės įrengimas monolitinant (betonas C35/45-XC4-XD3-XF4) | m³ | 6.6 |  | 0
1. Konstrukcijų dalis | 1.10 | Armatūros B 500B atraminei sienelei įrengimas | kg | 528 |  | 0
1. Konstrukcijų dalis | 1.11 | Temperatūrinių siūlių įrengimas | m | 3.4 |  | 0
1. Konstrukcijų dalis | 1.12 | Atraminių sienelių padengimas hidroizoliacija | m² | 35 |  | 0
1. Konstrukcijų dalis | 1.13 | Atraminių sienelių padengimas elastine dažų sistema | m² | 33 |  | 0
1. Konstrukcijų dalis | 1.14 | Cinkuotos ir dažytos tvorelės įrengimas įbetonuojant | m | 30.8 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 6, EUR BE PVM | 0

## 7. ER
7. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 7 – ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ)
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Medžiagų žiniaraštis | 1.1 | Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm | m | 207 |  | 0
1. Medžiagų žiniaraštis | 1.2 | RKŠ-1 Ryšių kabelinis šulinys su lengvo tipo liuko komplektu MTT-L | kompl. | 1 |  | 0
1. Medžiagų žiniaraštis | 1.3 | G/b paaukštinimo žiedas | vnt. | 2 |  | 0
skyrius | 1.4 | Reperiai | vnt. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Darbų žiniaraštis | 2.1 | Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,4 m | m | 207 |  | 0
2. Darbų žiniaraštis | 2.2 | RKŠ-1 ryšių kabelinio šulinio įrengimas | vnt. | 1 |  | 0
2. Darbų žiniaraštis | 2.3 | Sudėtinių kabelių apsaugos vamzdžių paklojimas paruoštoje tranšėjoje | m | 207 |  | 0
2. Darbų žiniaraštis | 2.4 | Konsolių pastatymas šulinyje | vnt. | 2 |  | 0
2. Darbų žiniaraštis | 2.5 | Reperių statymas | vnt. | 2 |  | 0
2. Darbų žiniaraštis | 2.6 | Požeminių komunikacijų išpildomoji geodezinė nuotrauka | m | 207 |  | 0
2. Darbų žiniaraštis | 2.7 | RKKS šulinio kortelė | vnt. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 7, EUR BE PVM | 0

## 8. E01
8. Elektrotechninė. Apšvietimas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 8 – ELEKTROTECHNINĖ. APŠVIETIMAS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Darbų žiniaraštis | 1.1 | Tranšėjos kasimas ir užpylimas rankiniu būdu (1-2 kabeliui) | m | 232 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.2 | Pagrindo atramai montavimas | vnt. | 18 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.3 | Atramos montavimas | vnt. | 18 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.4 | Lauko apšvietimo šviestuvo montavimas | vnt. | 18 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.5 | Kabelio prijungimo skydelio atramoje montavimas | vnt. | 18 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.6 | Kabelių įtraukimas į atramas, spintas 4x16mm2 | m | 76 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.7 | Kabelių įtraukimas į atramas 3x1.5mm2 | m | 164 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.8 | HDPE vamzdžio Ø75mm paklojimas tranšėjoje | m | 168 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.9 | Vamzdžio Ø110mm paklojimas tranšėjoje | m | 64 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.10 | Kabelio 4x16mm21,0kV tiesimas grunte apsauginiame vamzdyje | m | 232 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.11 | Galinių movų montavimas kabeliui 4x16mm2 | vnt. | 38 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.12 | Apšvietimo valdymo punkto montavimas | vnt. | 1 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.13 | Signalinės juostos paklojimas paklojimas | m | 232 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.14 | Įžeminimo kontūro 10omų montavimas | kompl. | 1 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.15 | Įžeminimo kontūro 30omų montavimas | kompl. | 18 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.16 | Atramos ar valdymo skydo prijungimas prie įžeminimo kontūro cinkuota 25x4mm. Juosta | m | 38 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.17 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | kompl. | 19 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.18 | Kabelinių linijų varžos matavimas | vnt. | 19 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.19 | Esamos g/b atramos su ramsčiu išmontavimas | vnt. | 1 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.20 | Gatvės apšvietimo šviestuvo išmontavimas | vnt. | 3 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.21 | 0.4kV OL laidų A-35 išmontavimas | m | 98 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.1 | Kūginė atrama cinkuota H=11 m | vnt. | 8
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.2 | Kūginė atrama cinkuota H=6 m. pėsčiųjų perėjų apšvietimui | vnt. | 10
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.3 | Cinkuoto plieno gembės 1 šviestuvui H-1,0m.L-1.0m. <0º | vnt. | 8
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.4 | Gatvių apšvietimo atramų pamatai atramai H=11 m | vnt. | 8
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.5 | Gatvių apšvietimo atramų pamatai atramai H=6 m | vnt. | 10
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.6 | LED gatvių ir magistralių apšvietimo šviestuvas 109W. Šviesos spektras 4000K .Apsaugos klase IP66/ 66. Atspara smūgiams :IK08 | vnt. | 8
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.7 | Pėsčiųjų perėjų apšvietimo šviestuvas II kl. pagal apsauga nuo elektros srovės poveikio, ne mažiau IP66/66, IK-0,8, antivandalinis, beekspluatacinis, komplektacija gamyklinė, su LED šviesos šaltinių 58W, Šviesos spektras 5700K | vnt. | 10
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.8 | Kabelis aliuminio gyslomis 0.6/1kV, darbo temperatūra ne mažiau +90ºC, trumpo sujungimo temperatūra +250ºC, 4x16 | m | 308
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.9 | Kabelis vario gyslomis 0.6/1kV , darbo temperatūra ne mažiau +90ºC, 3x1.5 | m | 164
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.10 | Gnybtų komplektas JOR-99969 su automatiniu jungikliu arba analogas | vnt. | 18
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.11 | Vienpolis automatinis jungiklis 6A C charakteristikos 240V | vnt. | 18
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.12 | Plastmasinė signalinė juosta | m | 232
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.13 | Galinės movos kabeliui 4x16mm² | vnt. | 38
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.14 | Vamzdžis Ø75mm | m | 168
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.15 | Vamzdžis Ø110mm | m | 64
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.16 | Įžeminimo kontūras 10omų,sudarytas iš: -įžeminimo elektrodas 14mm. diam. L=3m -5 vnt. -sujungimo mova -4vnt. -plieninis antgalis -1vnt. -įkalinimo galvutė -1vnt. -kryžmine jungtis juosta elektrodas -1vnt. | vnt. | 1
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.17 | Įžeminimo kontūras 30omų,sudarytas iš: -įžeminimo elektrodas 14mm. diam. L=3m -3 vnt. -sujungimo mova -2vnt. -plieninis antgalis -1vnt. -įkalinimo galvutė -1vnt. -kryžmine jungtis juosta elektrodas -1vnt. | vnt. | 18
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.18 | Cinkuota plienine juosta 25x4mm | m | 38
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.19 | Apšvietimo valdymo spinta (AVS,), cinkuota, su pamatu spintos montavimui , sandarumas IP 54, komplekte: - spintos metalinės konstrukcijos, cinkuotos, išmatavimus tikslinti užsakymo metu -1 vnt. - - vienpolis kirtiklis, In = 16 A - 1 vnt. - vienpolis kontaktorius, In=16A, Uv.=230V-2 vnt. - 1-polis automatinis jungiklis 16A „C, -2 vnt. - Trijų padėčių perjungimo raktas su fiksacija-2vnt.1 - astronominis laikrodis -1 vnt. -fotorelė -1 vnt. -jungiklis 220 V – 1 vnt. - Apšvietimo lempa – 1 vnt. - Saugiklis NH00/10A -2vnt. - pamatai skydo montavimui -1 vnt. | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 8, EUR BE PVM | 0

## 9. E02
9. Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK20-81215
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 9 – ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS). ISK20-81215
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Darbų žiniaraštis | 1.1 | Tranšėjos kasimas ir užkasimas II kat. grunte iki 1m gylio 1arba 2 kabeliams paklojimui rankiniu būdu | m | 166 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.2 | Plotų išlyginimas rankiniu būdu 1-2kab., kai gruntas I-II grupės. | m² | 160 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.3 | Pakloto paruošimas kabeliui | m | 166 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.4 | Vamzdžio Ø50mm, Ø110mm paklojimas tranšėjoje | m | 237 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.5 | Duobės mechanizmams klojimui betranšėjiniu būdu iškasimas/užkasimas | m³ | 15 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.6 | Vamzdžio 110mm paklojimas betranšėjiniu būdu | m | 43 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.7 | Kabelio iki 3kg. tiesimas grunte apsauginiame vamzdyje | m | 237 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.8 | Galinės movos kabeliui 4x150 montavimas | vnt. | 6 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.9 | Sujungimo movos kabeliui 5x16 montavimas | vnt. | 1 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.10 | Kabelio montavimas apkabom po gaubtu | m | 4 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.11 | Kabelio montavimas apkabom prie atramos | m | 12 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.12 | Gaubto montavimas | vnt. | 2 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.13 | Vamzdžio montavimas apkabom prie sienos | m | 15 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.14 | Kabelio įverimas į vamzdį | m | 15 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.15 | 0.4kV viršįtampių ribotuvų montavimas | vnt. | 6 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.16 | Duobės kasimas KS/KAS pamatams | m³ | 0.5 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.17 | KS/KAS spintos montavimas | kompl. | 2 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.18 | Kabelio spintoje paklojimas | m | 16 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.19 | Įžeminimo kontūro 10Ω montavimas | kompl. | 4 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.20 | Spintos, atramos prijungimas prie prie įžeminimo kontūro cinkuota 30x4mm. Juosta | m | 8 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.21 | Ramsčio 0.4kV OL G/b atramai montavimas | vnt. | 2 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.22 | Ramsčio tvirtinimo mazgo montavimas | vnt. | 2 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.23 | Ankerinio gnybtas montavimas | vnt. | 1 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.24 | Atšakinio gnybto montavimas | vnt. | 8 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.25 | Kabelio gyslų izoliacijos varžos matavimas | kompl. | 7 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.26 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | kompl. | 4 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.27 | Vėjo dangos atstatymas | m² | 160 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.28 | Esamos g/b atramos išmontavimas | vnt. | 7 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.29 | Laido A35 išmontavimas | m | 380 |  | 0
1. Darbų žiniaraštis | 1.30 | Oro linijos kabelio AMKA 3x50+70 išmontavimas | m | 77 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.1 | 0,4 kV KABELIŲ SPINTOS (KS/KAS1) SU APSKAITOS PRIETAISAIS: -Linijos (kirtiklių-saugiklių blokų) vardinė srovė-NH-2, montuojami saugikliai 80A -Kirtiklių-saugiklių blokų ir rezervinių bei kabelių prijungimo vietų skaičius:- du kirtiklių-saugiklių blokai ir kabelis ; -Elektros apskaitos prietaisų kiekis apskaitos dalies modulyje- 2; -Reikalavimai apskaitos spintos dalies modulio elementų komplektavimui:-apsauginio laidininko (PE) šyną, nulinės šynos (N), automatiniai jungikliai, moduliniai kirtikliai, įvadiniai gnybtynai, kiti standartiniai elektros aparatai; -Apskaitos dalies modulio įvadinio automatinio jungiklio vardinė srovė-20A ”C”, -Įeinančių ir išeinančių kabelių skerspjūviai-4x150, -Kabelių spintos durys; - turi atsidaryti ne mažesniu kaip 120º kampu; - atidaromos į kairę pusę - apskaitos dalies modulyje (4 apskaitos prietaisai) įrengiamos dvejos durys; - kabelių dalies modulyje įrengiamos vienos durys. Kabelinės spintos tvirtinimas: - pastatoma ant pagrindo (visais atvejais pagrindo aukštis turi būti toks, kad atstumas nuo grindų (žemės paviršiaus) iki skaitiklio gnybtų turi būti 0,8-1,7 m). Tuo atveju, kai pagrindas įkasamas į žemę priekinis ir galinis pagrindo dangčiai turi būti 400 mm aukščio, kurių 200 mm įkasama į žemę, 200 mm virš žemės paviršiaus a), b), c) ir d) brėžiniai. 2 gabarito saugiklių-kirtiklių.blokas su saugikliais NH-2/63 -2vnt., -Polių išdėstymas-horizontalus -Vardinė srovė- 400A: -Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje)- -1 x 150 mm2 -Saugiklių lydžiųjų įdėklų dydis -2: -be matavimo transformatorių įrengimo vietos. | kompl. | 1 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.2 | Saugiklių lydieji įdeklai: - Lydžiojo įdėklo tipas NH-2, - Lydžiojo įdėklo vardinė srovė: 80 A; - Lydžiojo įdėklo poveikio signalizavimas: Be poveikio rodiklio. | vnt. | 6 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.3 | Trifazis automatinis išjungiklis: - Vardinė srovė: ≥ 20A - Atjungimo charakteristika: C; - Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje): mm²; - Laidininko prijungimas: varžtiniais apkabiniais gnybtais; - Polių skaičius: 3. | vnt. | 2 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.4 | Modulinis kirtiklis: - Vardinė srovė: ≥ 80 A - Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje): 35 mm²; - Laidininko prijungimas: varžtiniais apkabiniais gnybtais; - Polių skaičius: 3. | vnt. | 2 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.5 | 0,4 kV KABELIŲ SPINTOS (KS/KAS2) SU APSKAITOS PRIETAISAIS: -Kirtiklių-saugiklių blokų ir rezervinių bei kabelių prijungimo vietų skaičius:- kabelis ; -Elektros apskaitos prietaisų kiekis apskaitos dalies modulyje- 4; -Reikalavimai apskaitos spintos dalies modulio elementų komplektavimui:-apsauginio laidininko (PE) šyną, nulinės šynos (N), automatiniai jungikliai, moduliniai kirtikliai, įvadiniai gnybtynai, kiti standartiniai elektros aparatai; -Apskaitos dalies modulio įvadinio automatinio jungiklio vardinė srovė-16A ”C”,40A“C“ -Įeinančių ir išeinančių kabelių skerspjūviai-4x150, 5x16 -Kabelių spintos durys; - turi atsidaryti ne mažesniu kaip 120º kampu; - atidaromos į kairę pusę - apskaitos dalies modulyje (4 apskaitos prietaisai) įrengiamos dvejos durys; - kabelių dalies modulyje įrengiamos vienos durys. Kabelinės spintos tvirtinimas: - pastatoma ant pagrindo (visais atvejais pagrindo aukštis turi būti toks, kad atstumas nuo grindų (žemės paviršiaus) iki skaitiklio gnybtų turi būti 0,8-1,7 m). Tuo atveju, kai pagrindas įkasamas į žemę priekinis ir galinis pagrindo dangčiai turi būti 400 mm aukščio, kurių 200 mm įkasama į žemę, 200 mm virš žemės paviršiaus a), b), c) ir d) brėžiniai. | kompl. | 1 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.6 | Viemfazis automatinis išjungiklis: - Vardinė srovė: ≥ 16A - Atjungimo charakteristika: C; - Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje): mm²; - Laidininko prijungimas: varžtiniais apkabiniais gnybtais; - Polių skaičius: 1. | vnt. | 3 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.7 | Trifazis automatinis išjungiklis: - Vardinė srovė: ≥ 40A - Atjungimo charakteristika: C; - Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje): mm²; - Laidininko prijungimas: varžtiniais apkabiniais gnybtais; - Polių skaičius: 3. | vnt. | 1 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.8 | Modulinis kirtiklis: - Vardinė srovė: ≥ 63 A - Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje): 35 mm²; - Laidininko prijungimas: varžtiniais apkabiniais gnybtais; - Polių skaičius: 3. | vnt. | 4 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.9 | G/b stiebas 0.4kV OL: -Stiebo ilgis-9,6m.; -Skaičiuojamasis lenkimo momentas- 21,6 ar  30,3 kNm; -Įtempiamosios armatūros skersmuo- 12 mm; -Plokštelė (cinkuota) įžeminimo įrenginio prijungimui atstumu nuo stiebo storgalio -2,2 m; -Priešingų nelygiagrečių šonų ilgis storgalyje- 265,4 mm; -Priešingų nelygiagrečių šonų ilgis plongalyje-165mm; -Plataus šono ilgis plongalyje ir storgalyje-185mm; -Masė -≤ 0,96 t; | kompl. | 2 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.10 | Ramsčio tvirtinimo mazgas | vnt. | 2 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.11 | 1.0kV Kabelis: -kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas – 4x150 - Laidininkas - Atkaitintas aliuminis; - Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo -užpildas | m | 172 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.12 | 1.0kV Kabelis: -kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas – 5x16 - Laidininkas - Atkaitintas aliuminis; - Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo -užpildas | m | 155 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.13 | Galinė mova kabeliui: -Eksploatavimo sąlygos-patalpose,atvirame ore; -Kabelio gyslų skaičius-4; -jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis-150mm² | vnt. | 6 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.14 | Jungimo mova kabeliui: -Eksploatavimo sąlygos-žemėje; -Kabelio gyslų skaičius-5; -jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis-16mm² | vnt. | 1 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.15 | Kabelių apsaugos vamzdžiai, klojami uždaru būdu: - Išorinis skersmuo – 110 mm; | m | 43 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.16 | Kabelių apsaugos vamzdžiai, - Išorinis skersmuo – 110 mm | m | 105 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.17 | Atvirų būdu žemėjė klojami kabelių apsaugos vamzdžiai: - Išorinis skersmuo – 50 mm | m | 132 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.18 | Lauke klojami kabelių apsaugos vamzdžiai: - Išorinis skersmuo – 50 mm | m | 15 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.19 | 0.4kV viršįtampių ribotuvai | vnt. | 6 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.20 | Gaubtas kabelio apsaugai L=2,0m | vnt. | 2 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.21 | Apkabas gaubtui | vnt. | 4 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.22 | Apkabas kabeliui | vnt. | 8 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.23 | Pakartotinis nulinio laido įžeminimo kontūras 10omų, sudarytas iš: -įžeminimo strypas 14mm. L=1,5m -10vnt. - sujungimo mova -9vnt. - plieninis antgalis -1vnt. -kontrolinė dėžė -1vnt. -kryžmine jungtis juosta elektrodas -1vnt. | kompl. | 4 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.24 | Cinkuota 40x4mm juosta | m | 8 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.25 | Ankerinis gnybtas : -Sujungiamų AL laidininkų skerspjūviai -16–70 mm2 | vnt. | 1 |  | 0
2. Medžiagų žiniaraštis | 2.26 | Atšakinis gnybtas: -Sujungiamų AL laidininkų skerspjūviai -16–70 mm2 | vnt. | 8 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 9, EUR BE PVM | 0