2025-09-12 klausimai atsakymai pirkime ID 4355994

„Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, esančios adresu: Kovo 11-osios g. 18, Šilalė, paprastojo remonto III etapo darbų pirkimas“

- Klausimas

Žiniaraštyje nurodoma ,,Linijų braižymas ant sintetinės gumos dangos.“ Prašome nurodyti linijos plotį arba m2 duomenis.

Atsakymas:

Žiūrėti techninės specifikacijos 10.1 papunktį (atsisakomi darbai).

- Klausimas:

Žiniaraštyje nurodoma: ,,Nerūdijančio plieno lauko turėklai (pritaikytas ZN).“ – Prašau nurodyti turėklo matmenis, vizualizaciją.

Atsakymas:

Skaityti Architektūros konstrukcijų dalies medžiagų, gaminių ir įrengimų kiekių žiniaraščio 4.8 eilutę. Turėklų ir porankio pavyzdys pridedamas.  Turėklai įrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 14 skyriuje nustatytais reikalavimais.

- Klausimas

Žiniaraštyje nurodoma: „Panduso 2 strypų porankis (pritaikytas ZN).“ – Prašau nurodyti matmenis, vizualizacija.

Atsakymas:

Skaityti Architektūros konstrukcijų dalies medžiagų, gaminių ir įrengimų kiekių žiniaraščio 4.9 eilutę. Turėklų ir porankio pavyzdys pridedamas.  Turėklai įrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 14 skyriuje nustatytais reikalavimais.

TURĖKLŲ IR PORANKIŲ, PRITAIKYTŲ ŽMONĖMS SU NEGALIA, PAVYZDYS: