Vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo sistema (PPR-701)

| Išteklių agentūrai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas | ... |
| Bankas ir sąskaitos numeris | ... |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas | ... |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos | ... |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

- lentelė. Tiekėjo techninis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktis reikalavimui (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką aprašymą ir pateikti patvirtinančių dokumentų skenuotas kopijas, pagal kuriuos būtų galima objektyviai įvertinti atitiktį reikalavimui) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba būti įgaliotas siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi būti sudaręs atitinkamą sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę parduoti siūlomą įrangą ir atlikti siūlomos įrangos garantinį remontą. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma), ar įgaliotas siūlomos įrangos gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai) ar yra sudaręs atitinkamą sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu gamintojo suteiktą teisę ir turi garantinio remonto atlikimo galimybę (pateikiama tiekėjo pažyma ar gamintojo išduotas dokumentas, patvirtinantis įgaliojimą atlikti įrangos garantinį remontą, o jei sudaryta sutartis su ūkio subjektu, turinčiu gamintojo įgaliojimą, pateikiamas ūkio subjektui gamintojo išduotas įgaliojimas bei sutartis su tuo ūkio subjektu). | ... (Nurodo tiekėjas ir pateikia patvirtinančius dokumentus) |

| Aprašymas | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos techniniai rodikliai* |
| --- | --- | --- |
| IP vaizdo kamera – 244 vnt. |  |  |
| Gamintojas, modelis: (nurodo tiekėjas) |  |  |
| Korpusas | kupolinis (Dome) korpusas |  |
| Sensorius | ne prastesnis nei 1/2.8“ CMOS |  |
| Progresyvus skenavimas | taip |  |
| Dinaminis diapazonas (WDR) | ne mažesnis nei 120Db |  |
| Objektyvas | ne prastesnis nei 2.8mm, objektyvas |  |
| Vaizdo suspaudimas | H.264 arba H.265, arba lygiavertis |  |
| Audio | turi būti integruotas mikrofonas |  |
| Vaizdo rezoliucija | ne mažesnė kaip 1920 x 1080 |  |
| Vaizdo įrašymas į atminties kortelę | taip, turi būti pridėta atminties kortelė, kurios dydis ne mažiau kaip 256 GB |  |
| Judesio detekcija | taip |  |
| ONVIF standartas (S, G ir T profiliai) | Taip (gaminys turi būti įtrauktas į oficialų ONVIF reikalavimus atitinkančią duomenų bazę https://www.onvif.org/conformant-products/ ) |  |
| Maitinimo šaltinis | PoE |  |
| Apsaugos lygis | ne žemesnis nei IP66, IK10 |  |

| Aprašymas | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos techniniai rodikliai* |
| --- | --- | --- |
| Tinklo įrašymo įrenginys 32 kanalams – 4 vnt. |  |  |
| Gamintojas, modelis: (nurodo tiekėjas) |  |  |
| Įėjimai | Ne mažiau kaip 32 kanalai |  |
| Saugykla | palaiko ne mažiau kaip 4 SATA tipo kietuosius diskus, kurių bendra talpa ne mažesnė kaip 32TB |  |
| Vaizdo suspaudimas | H.264 arba H.265, arba lygiavertis |  |
| Operacinė sistema | Linux arba lygiavertė gamintojo sukurta individuali (customized) operacinė sistema |  |
| Vaizdo įrašymo pralaidumas | ne mažiau 300 Mbps |  |
| Vidinių diskų RAID valdiklis | Palaiko RAID 0, 1, 5, 6, 10 (atsižvelgiant į naudojamų HDD skaičių) |  |
| Vaizdo įrašymo dažnis kiekvienai IP vaizdo kamerai | ne mažiau kaip 25 kadrai/sek. |  |
| Vaizdo skiriamoji geba | ne mažesnė kaip 1920 x 1080 |  |
| Išorinė jungtis saugyklai | eSATA arba ne prastesnis kaip USB 2.0 |  |
| Išėjimai | HDMI arba VGA |  |
| Tinklo jungtis | Ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtis 1Gbps pralaidumo |  |
| Palaikomos naršyklės be papildomų įskiepių | Google Chrome, Microsoft Edge, Safari arba lygiavertės |  |
| Tinklo įrašymo įrenginys 16 kanalų – 1 vnt. |  |  |
| Gamintojas, modelis: | (nurodo tiekėjas) |  |
| Įėjimai | Ne mažiau kaip 16 kanalų |  |
| Saugykla | palaiko ne mažiau kaip 2 SATA tipo kietuosius diskus, kurių bendra talpa ne mažesnė kaip 16TB |  |
| Vaizdo suspaudimas | H.264 arba H.265, arba lygiavertis |  |
| Operacinė sistema | Linux arba lygiavertė gamintojo sukurta individuali (customized) operacinė sistema |  |
| Vaizdo įrašymo pralaidumas | ne mažiau 140Mbps |  |
| Vidinių diskų RAID valdiklis | Palaiko RAID 0, 1, 5, 6, 10 (atsižvelgiant į naudojamų HDD skaičių) |  |
| Vaizdo įrašymo dažnis kiekvienai IP vaizdo kamerai | ne mažiau kaip 25 kadrai/sek. |  |
| Vaizdo skiriamoji geba | ne mažesnė kaip 1920 x 1080 |  |
| Išorinė jungtis saugyklai | eSATA arba ne prastesnis kaip USB 2.0 |  |
| Išėjimai | HDMI arba VGA |  |
| Tinklo jungtis | Ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtis 1Gbps pralaidumo |  |
| Palaikomos naršyklės be papildomų įskiepių | Google Chrome, Microsoft Edge, Safari arba lygiavertės |  |
| Tinklo įrašymo įrenginys 8 kanalams – 6 vnt. |  |  |
| Gamintojas, modelis: | (nurodo tiekėjas) |  |
| Įėjimai | Ne mažiau kaip 8 kanalai |  |
| Saugykla | palaiko ne mažiau kaip 1 SATA tipo kietąjį diską, kurio talpa ne mažesnė kaip 8TB |  |
| Vaizdo suspaudimas | H.264 arba H.265, arba lygiavertis |  |
| Operacinė sistema | Linux arba lygiavertė gamintojo sukurta individuali (customized) operacinė sistema |  |
| Vaizdo įrašymo pralaidumas | ne mažiau 80Mbps |  |
| Vaizdo įrašymo dažnis kiekvienai IP vaizdo kamerai | ne mažiau kaip 25 kadrai/sek. |  |
| Vaizdo skiriamoji geba | ne mažesnė kaip 1920 x 1080 |  |
| Išorinė jungtis saugyklai | eSATA arba ne prastesnis kaip USB 2.0 |  |
| Išėjimai | HDMI arba VGA |  |
| Tinklo jungtis | Ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtis 1Gbps pralaidumo |  |
| Palaikomos naršyklės be papildomų įskiepių | Google Chrome, Microsoft Edge, Safari arba lygiavertės |  |
| Tinklo įrašymo įrenginys 4 kanalams – 40 vnt. |  |  |
| Gamintojas, modelis: (nurodo tiekėjas) |  |  |
| Įėjimai | Ne mažiau kaip 4 kanalai |  |
| Saugykla | palaiko ne mažiau kaip 1 SATA tipo kietąjį diską, kurio talpa ne mažesnė nei 4TB |  |
| Vaizdo suspaudimas | H.264 arba H.265, arba lygiavertis |  |
| Operacinė sistema | Linux arba lygiavertė gamintojo sukurta individuali (customized) operacinė sistema |  |
| Vaizdo įrašymo pralaidumas | ne mažiau 40Mbps |  |
| Vaizdo įrašymo dažnis kiekvienai IP vaizdo kamerai | ne mažiau kaip 25 kadrai/sek. |  |
| Vaizdo skiriamoji geba | ne mažesnė kaip 1920 x 1080 |  |
| Išorinė jungtis saugyklai | eSATA arba ne prastesnis kaip USB 2.0 |  |
| Išėjimai | HDMI arba VGA |  |
| Tinklo jungtis | Ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtis 100Mbps pralaidumo |  |
| Palaikomos naršyklės be papildomų įskiepių | Google Chrome, Microsoft Edge, Safari arba lygiavertės |  |

| Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos techniniai rodikliai* |
| --- | --- |
| Tinklo komutatorius 24 prievadų – 10 vnt. |  |
| Gamintojas, modelis (nurodo tiekėjas) |  |
| - turi turėti ne mažiau nei 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP jungčių; - perjungimo pajėgumas ne mažesnis kaip 56 Gbps |  |
| Tinklo komutatorius 8 prievadų – 43 vnt. |  |
| Gamintojas, modelis (nurodo tiekėjas) |  |
| - turi turėti ne mažiau nei 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP jungčių; - perjungimo pajėgumas ne mažesnis kaip 20 Gbps |  |

* Tiekėjas turi įrašyti tikslius gamintojų ir modelių pavadinimus, rodiklių reikšmes, patvirtinančias atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, ir pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus, t. y. katalogus ar katalogų dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus (nurodant dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą siūlomą rodiklį, arba (ir) pateikti tikslias nuorodas į oficialią gamintojo interneto svetainę (viešai skelbiamą informaciją). Informacija pateiktuose gamintojo dokumentuose arba viešai skelbiama informacija turi būti pakankama, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti siūlomų prekių atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams.

Techniniai siūlomo pirkimo objekto parametrai, kiti su pirkimo objektu susiję techniniai duomenys gali būti pateikiami anglų kalba.

- lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Žymuo TS | Kiekis (vnt.) | 1 (vieno) vieneto kaina, Eur be PVM | Viso kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IP vaizdo kamera | 6.1 | 244 |  |  |
| 2. | Tinklinis įrašymo įrenginys 32 kanalams | 6.2 | 4 |  |  |
| 3. | Tinklinis įrašymo įrenginys 16 kanalų | 6.2 | 1 |  |  |
| 4. | Tinklinis įrašymo įrenginys 8 kanalams | 6.2 | 6 |  |  |
| 5. | Tinklinis įrašymo įrenginys 4 kanalams | 6.2 | 40 |  |  |
| 6. | Tinklo komutatorius 24 prievadų | 6.4 | 10 |  |  |
| 7. | Tinklo komutatorius 8 prievadų | 6.4 | 43 |  |  |
| 8. | Kita vaizdo stebėjimo sistemos veikimui reikalinga įranga | 6.5 | 1 |  |  |
| 9. | Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo ir priežiūros paslaugos | 3; 4.2 | 1 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM* |  |  |  |  |  |

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |
| Pasiūlymo kaina žodžiais: | [Pildo tiekėjas] |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  | * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 IA PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį