TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Lipdukai:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- nesterilūs;

- klijuojasi ant nosies;

- skirti stebėti paciento judesius gydymo metu, naudojant aukštos raiškos judesio valdymo (HDMM) sistemą;

- skirti darbui su stereotaksinės radiochirurgijos sistema Gama peiliu;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

2. Galvijų perikardo lopai (0,8 ± 0,01 x 8,0 ± 0,01 cm dydžio):

- lopai, skirti rekonstrukcinėms kraujagyslių operacijoms:

- pagaminti iš galvijų perikardo;

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- biologiškai suderinami;

- atsparūs infekcijoms;

- paruošti naudojimui;

- turi CE ženklinimą;

- lopo dydis – 0,8 ± 0,01  x 8,0 ± 0,01  cm;

- lopo storis – 0,58±0,01 mm;

- glutaraldehido ar lygiaverčiame tirpale;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta priemonės pagaminimo data ir laikas.

Orientacinis poreikis: 70 vnt.

3. Šlapimo tyrimų greitasis testas:

- tinka vertinti su URYXXON 300, 500 ir URYXXON Relax aparatais;

- greitam kraujo, urobilinogeno, bilirubino, baltymų, nitritų, ketonų, gliukozės, pH, tankio, leukocitų šlapime nustatymui;

Orientacinis poreikis: 8 000 vnt.

4. Terminis popierius defibriliatoriui:

- standartinis ruloninis termopopierius;

- rulono plotis 50 ± 0,01 mm;

- ilgis 20 ± 0,01 m;

- baltas, be grafinio tinklelio

- tinkantis Mindray BeneHeart D3 defibriliatoriui;

Orientacinis poreikis: 15 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

________________