TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas –  Vilniaus universitetas.

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.

Darbai – Vilniaus universiteto centrinių rūmų ansamblyje (Šv. Jono g. 10) esančių 238 ir 239 auditorijų paprastojo remonto darbai

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Vilniaus universiteto centrinių rūmų ansamblyje (Šv. Jono g. 10) esančių 238 ir 239 auditorijų paprastojo remonto darbai pagal parengtą projektą (toliau – Pirkimo objektas).

  - Statinio kategorija: ypatingas.

  - Statinio grupė: negyvenamieji pastatai.

  - Statybos rūšis: paprastasis remontas.

  - Pirkimas apima: Rangovas turi atlikti visus auditorijų įrengimo darbus pagal pateiktus projekto  brėžinius, aprašus, vadovaudamasis šios techninės specifikacijos reikalavimais.

## PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Darbai atliekami remiantis technine specifikacija, projektu „VILNIAUS UNIVERSITETO CENTRINIUOSE RŪMUOSE ESANČIŲ AUDITORIJŲ 238 IR 239 AKUSTINIS PROJEKTAS“, techninės specifikacijos priedais (darbų kiekių žiniaraščiu) (toliau – Projektas) (žr. priedą Nr.1);

  - Darbus Rangovas turi atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Užsakymo pateikimo dienos;

  - Darbai ir jų orientaciniai kiekiai yra nurodyti techninės specifikacijos priede Nr. 2 „Darbų kiekių žiniaraštis“.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS/ PASLAUGOMS:

    - Patalpos – kultūros paveldo objekte.

    - Visas patalpas, kelius, kuriomis bus nešamos statybinės medžiagos, statybinės šiukšlės – apsaugoti dengiant grindis, jei reikia – ir sienas nuo sugadinimo.

    - LUBOS: visa medžiagiškumo ir tvirtinimo informacija pateikta prisegamame projekte.

    - SIENOS: visa medžiagiškumo ir tvirtinimo informacija pateikta prisegamame projekte. 238 ir 239 auditorijų sienų apdaila skiriasi, žr. projektą. Ažūrinės plokštės, grindinių apvadų frezuojamų raštų schemos su matmenimis bus pateiktos elektronine versija po sutarties pasirašymo (238 aud.). Audinio - tapeto raštą (239 aud.) - tikslinti su Užsakovo atstovu Sutarties vykdymo metu.

    - LANGAI: visa medžiagiškumo ir tvirtinimo informacija pateikta prisegamame projekte.

    - PALANGĖS: visa medžiagiškumo ir tvirtinimo informacija pateikta prisegamame projekte.

    - ŽALIUZĖS: žaliuzių (roletų) spalva ir medžiaga derinama su Užsakovo atstovu Sutarties vykdymo metu. 238 ir 239 auditorijų žaliuzių spalva – skirtinga.

    - GRINDYS: 238 ir 239 auditorijose, įvertinus parketo būklę, klijuojama kiliminė danga plytelėmis, tačiau, jei vietomis yra ištrupėjusios lentelės, jos turi būti demontuojamos – sulyginamas grindų aukštis ir tik tada klijuojama kiliminė danga.  Abiejose auditorijose įrengiamos grindinės el. dėžutės, kaip nurodyta projekte. 239 auditorijoje –- paruošiama vieta keltuvui/laiptams.

    - DURYS: remontuojamos esamos. Visa medžiagiškumo ir tvirtinimo informacija pateikta prisegamame projekte. 238 auditorijoje vidinių vienvėrių durų preliminarūs matmenys 2100 x 1200 mm. 238 ir 239 auditorijų išorinių dvivėrių durų preliminarūs matmenys 1400 x 2650 mm.

    - KELTUVAS: preliminarūs keltuvų/laiptų techniniai parametrai:

- Keltuvų/laiptų tipas – elektromechaninis;

- Keliamoji galia – ne mažiau 250 kg;

- Pakopų skaičius – 1 arba 2 (derinti su Užsakovo atstovu Sutarties vykdymo metu);

- Keltuvo valdymas – mygtukais ir / arba pultu;

- Keltuvo/laiptų valdymo jungikliai įrengiamas ant patalpos pertvaros (vietą derinti su Užsakovo atstovu Sutarties vykdymo metu);

- Keltuvas / laiptai turi turėti užraktą;

- Keltuvas / laiptai turi būti su užsilenkiančia rampa arba kitu apsauginiu sprendiniu;

- Keltuvo / laiptų pavaros maitinimas 230 V arba 24 V,  50 Hz.

- Keltuvams / laiptams turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo keltuvo pridavimo eksploatacijai dienos.

- Rangovas, užbaigęs keltuvo / laiptų montavimo Darbus ir nenumatytus darbus (jei tokių bus), įsipareigoja atlikti  įrengto keltuvo tinkamumo naudoti patikrinimą ir gauti akredituotos įstaigos (pvz. UAB „Tuvlita“), teikiančios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikros paslaugas, išvadą, patvirtinančią, jog įrenginys yra tinkamas naudoti.

    - VĖDINIMO SISTEMA: visa medžiagiškumo ir tvirtinimo informacija pateikta prisegamame projekte.

    - APSAUGOS IR GAISRO SIGNALIZACIJA: visa medžiagiškumo ir tvirtinimo informacija pateikta prisegamame projekte.

    - ELEKTROS INSTALIACIJA: visa medžiagiškumo ir tvirtinimo informacija pateikta prisegamame projekte.

    - KOMPIUTERINIAI TINKLAI: visa medžiagiškumo ir tvirtinimo informacija pateikta prisegamame projekte.

    - Perkami projekte nurodyti statybos darbai. IT įrangos bei baldų pirkimai bus vykdomi atskirai.

    - Visi projekto pakeitimai ar neatitikimai turi būti suderinti su Užsakovu ar jo atstovu raštiškai.

    - Visi kiti darbai nurodomi projekte.

    - Rangovas prieš pradėdamas statybos Darbus turi parengti ir suderinti su Užsakovo atstovu Darbų atlikimo grafiką ne vėliau kaip per 10 (dešimt) d. d. bet kuriuo atveju šis grafikas turi būti suderintas su Užsakovu ir Darbai pradėti vykdyti ne vėliau kaip 2026-05-01. Derinant Darbų atlikimo grafiką turi būti atsižvelgiama į patalpų užimtumą, todėl Darbai turi būti vykdomi taip, jog netrukdytų VU vykdomai akademinei veiklai.

    - Visus Darbus organizuoja Rangovo Darbų vadovas.

    - Rangovas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

    - Rangovas turi turėti visą reikalingą medžiagas, įrangą ir mechanizmus Darbams atlikti.

    - Rangovas turi užtikrinti Darbo saugumą remontuojamame objekte, objekto priešgaisrinę apsaugą.

    - Rangovas turi užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.

    - Jei vykdant Darbus taip pat dalyvaus ir juos vykdys Rangovo pasamdyti subrangovai, už jų veiklos koordinavimą, Darbų kokybę, darbų saugą ir kitų Sutarties sąlygų tinkamą vykdymą yra atsakingas Rangovas.

    - Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius tiesioginius Užsakovo nuostolius.

    - Užbaigus Darbus, Rangovas sutvarko Darbų vykdymo vietą ir susidariusias statybines atliekas, jas utilizuoja teisės aktų nustatyta tvarka.

    - Darbų atlikimo terminas –  ne daugiau nei  3 mėn. nuo Darbų pradžios.

    - Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 7 mėn., iš jų -  4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos skiriami medžiagų, gaminių gamybai (sienų plokštės, grindjuosčių perforavimo darbai, langų gamyba, šviestuvų, tapetų, akustinių plokščių pristatymas), 3 mėn. skiriami visiems Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

    - Medžiagos turi atitikti visus Projekte nustatytus reikalavimus (privalo būti ne prastesnės kokybės);

    - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Projekto įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos, lengvai identifikuojamos bei lengvai atsekamos ir turi atitikti Projekto specifikacijas, nebent Projekte nurodyta kitaip. Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius, būtina suderinti su projekto rengėju ir Užsakovu;

    - Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos  statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose;

    - Apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“;

    - Darbų atlikimui visas reikalingas medžiagas pateikia Rangovas, jei TS ar darbų kiekių žiniaraštyje nenurodyta kitaip;

    - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Darbų įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be defektų, naujos,  ir kurių gamintojo nustatytas galiojimo laikas privalo būti nepasibaigęs Darbų atlikimo metu (tą Rangovas turi galėti įrodyti medžiagų gamintojo dokumentais (pakuotėse esančia informacija) esant Užsakovo prašymui), ir turi atitikti specifikacijas, nebent specialiosiose technologijose ar kituose reikalavimuose nurodyta kitaip. Visais atvejais, siūlant lygiaverčių techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius, būtina suderinti su Užsakovu;

    - Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos  statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

4.3. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (aktuali redakcija);

    - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (aktuali redakcija);

    - STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (aktuali redakcija);

    - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija);

    - STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ (aktuali redakcija);

    - DT-500 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (aktuali redakcija);

    - BGST Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (aktuali redakcija);

    - Kitais pirkimo objektui taikytinais statybos techniniais reglamentais (STR), Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais (aktualios jų redakcijos).

## PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS APLINKOS APSAUGOS (ŽALIASIS) KRITERIJUS

Darbams taikomas aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1. papunkčiu: Rangovas privalo užtikrinti, kad už Sutarties vykdymą atsakingi darbuotojai Sutarties vykdymo metu į Darbų atlikimo vietą (objektą) atvyks ir išvyks ne piko valandomis, t. y. pirmadienį–ketvirtadienį bus atvykstama nuo 10:00 iki 16:30, penktadienį nuo 10:00 iki 15:15.

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Rangovo užpildytas Darbų kiekių žiniaraštis.

Rangovo skirto atestuoto specialisto kvalifikacijos atestatas, leidžiantis dirbti kultūros paveldo objektuose.

Rangovo atliktų darbų, dokumentai, įrodantys, rangovo patirtį per 5 m, įrengiant akustines patalpas.

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

Netaikoma

## ATLIKĘS STATYBOS DARBUS TIEKĖJAS PRIVALO:

Užsakovui pateikti darbų atlikimo – perdavimo aktą.

## DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMIS SAVYBĖMIS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

Netaikoma

## DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI:

10.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darbų vykdymo pradžios

10.1.1 Darbų atlikimo grafikas;

10.1.2 Pateikti dokumentus, patvirtinančius medžiagų ir gaminių kokybės atitiktį Projekte ir Techninėje specifikacijoje nurodytuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

10.2. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus:

10.3.1. Baigiamasis dDarbų priėmimo – perdavimo aktas;

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

☒ Šv. Jono g. 10, Vilnius (Centrinių rūmų ansamblis)

## 4.PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Vilniaus universiteto centriniuose rūmuose esančių auditorijų 238 ir 239 austinis projektas, 118 lapų

Priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraštis.