Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas 9-14 pirkimo dalyse nurodytų medicinos priemonių metrologinę patikrą ir / ar kalibravimą turi atlikti ne ilgiau ne per 10 darbo dienų nuo matavimo priemonių pristatymo/paėmimo į paslaugos teikėjo vietą, 7 dalyje nurodytų medicinos priemonių metrologinę patikrą turi atlikti ne ilgiau nei per 2 darbo dienas. Tiekėjas, paimdamas 7, 9-14 pirkimo dalyse nurodytas medicinos priemones iš Užsakovo padalinio skyriaus/poskyrio, padalinio skyriaus/poskyrio administratoriui pareikalavus, privalo išduoti aktą apie konkrečios medicinos priemonės paėmimą.

- 1-6, 8, 15-16 pirkimo dalyse nurodytų medicinos priemonių metrologinę patikrą ir / ar kalibravimą Tiekėjas turi atlikti atvykęs į Užsakovo nurodytą padalinį/poskyrį iš anksto šalių sutartu laiku.

- Metrologinė patikra ir (ar) kalibravimas turi būti atliekama metrologijos nustatytais terminais ir pagal jos patvirtintas patikros metodikas („Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“, įsakymo Nr. 2014 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 4-523, su naujausiais pakeitimais ir „Dėl matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2015 m. gegužės 15 d. Nr. 4-329, su naujausiais pakeitimais).

- Atliekant Metrologinę patikrą, privaloma:

  - jei metrologinės patikros rezultatai teigiami, medicinos priemonės pažymėti patikros žymeniu ir (arba) plombuoti, ir (arba) išduoti patikros sertifikatą (popierinis arba elektroninis variantas);

  - jei metrologinės patikros rezultatai neigiami, išduoti jos neatitikties pažymą (popierinis arba elektroninis variantas).

- Užsakovo padalinių/poskyrių adresai: A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas; J. Borutos g. 16, Kaunas; Kampiškių g. 3, Kaunas; Baltų pr. 7 ir 7B, Kaunas; Chodkevičių g. 4, Kaunas; Veiverių g. 45, Kaunas; Pramonės pr. 31, Kaunas; T. Masiulio g. 8, Kaunas; Energetikų g. 13 Kaunas; Nepriklausomybės a. 10, Kaunas; Mickevičiaus g. 4, Kaunas; Medvėgalio g. 21-1, Kaunas; K. Donelaičio 70, Kaunas; Savanorių pr. 369, Kaunas.

| Pirkimo dalies Nr. | Paslaugos pavadinimas | Medicinos priemonės tipas, modelis | Planuojamas patikrų kiekis per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medicininių elektroninių/mechaninių suaugusiųjų svarstyklių metrologinė patikra | Seca 701,709, 715, 834, RA-RP-300, Marsden M-125, Radwg WPT 200, MBF-6010, KERN MPE 250K 100HM, Sharden MS 4940, PD-150, ADE M 20313, ADS M20313 Charder MS 4940 ir kt. | 270 |
| 2 | Medicininių elektroninių kūdikių/vaikų svarstyklių metrologinė patikra | Soehnle, Seca 336, WPT10/20D, Marsden M-400, Detecto 8450, Charder MS21-Neo ir kt. | 170 |
| 3 | Elektroninių buitinių svarstyklių metrologinė patikra | BEW, SEW-6, BM-20, MS-CW-60MR ir kt. | 10 |
| 4 | Elektroninių medicininių svarstyklių – kūno analizatorių metrologinė patikra | TANITA MC-780MA-N | 5 |
| 5 | Kraujo spaudimo matavimo priemonių mechaninių/ automatinių/ pusiau automatinių metrologinė patikra | F. BOSCH, Practicus 1, Sphygmomonometer, Riester Precisa N, Soho, Fazini, Fuzzy, Welch Allyn, Gima, Heine, HUA QING, BK2001-3001, Bokang, Microlife mech., Ranger, ITO, CA-MI P-50, Omron auto, ADC Advantage auto, BP A2 Basic (Microlife), M3 (HEM-7154-E) (Omron), Microlife gentle auto, Microlife, Zofistar auto, Rossmax X5 auto, Microlife AG BP A 100 PLUS auto, Omron M4-1 auto ir kt. | 1000 |
| 6 | Paros AKS matavimo priemonių metrologinė patikra | Mobil-O-Graph, ONTRAK ir kt. | 15 |
| 7 | Keičiamo/ fiksuoto tūrio vieno kanalo rankinių pipečių patikra ir kalibravimas (3 taškai) | +Humma Pette, Biohit proline, Eppendorf Research, Sartorius Proline Plus, Ratiopetta, Lenpipette, LLG Labware, Nichipet EX II, Pipet4u, Sartorius ir kt. | 120 |
| 8 | Bekontakčių (infraraudonųjų spindulių) kaktos termometrų metrologinė patikra | NC200 Microlife, FT 3010 Marsden ir kt. | 600 |
| 9 | Duomenų kaupiklių skaitmeninių termometrų (šaldytuvuose)/ skaitmeninių termometrų (patalpų, spintų) metrologinė patikra | Tempmate M1, TFA 30.1017.10 | 30 |
| 10 | Stiklinių termometrų (žmonių (kūno) temperatūrai matuoti) metrologinė patikra | Geratherm Classic (stiklinis) | 20 |
| 11 | Stiklinių termometrų (šaldytuvo temperatūrai matuoti) metrologinė patikra | Amarell, TC-7-M1, ZLS-105, TC, TS, TP-11 ir kt. | 60 |
| 12 | Oro drėgnio ir temperatūros matuoklių metrologinė patikra | Amarell K175360, VIT-1, VIT-2 ir kt. | 90 |
| 13 | Alkotesterių metrologinė patikra ir kalibravimas | Alcotest 7510, LION alcolmeter 500, Alcotest 3820 | 48 |
| 14 | Plaštakos dinamometrų metrologinė patikra | Saehan, SH5002, Saehan, SH5001, EH 101 | 18 |
| 15 | Ergometrų metrologinė patikra | Recumbent 4000 MED Ergo-Fit ir kt | 8 |
| 16 | Audiometrų metrologinė patikra | AD229b, AD 629, Interacoustics, MA42, MAICO ir kt. | 18 |