VIEŠOJI ĮSTAIGAŠILUTĖS LIGONINĖ

KRAUJO TIPAVIMO SISTEMA, REAGENTAI KRAUJO GRUPIŲ NUSTATYMUI,  KOKYBINIAI TESTAI,  KONTROLINIAI MĖGINIAI IŠORINEI KONTROLEI

PIRKIMO ID 4428697

Klausimai-atsakymai

2025-09-12

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Norime pasiteirauti dėl 2 pirkimo dalies ,,Reagentai ir priemonės kraujo mikrotipavimo sistemai DIA MED ID centrifūgai 6S (gamintoja Dia Med, Šveicarija)". Ar turime pateikti gamintojo vidinei kontrolei skirtus reagentus, ar planuojama naudoti trečiųjų šalių kontrolę? | Planuojama naudoti trečiųjų šalių kontrolė. Gamintojo vidinei kontrolei skirtų reagentų pateikti nereikia. |

_____________