|  | ​​2025-09-12 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama supaprastintą „Šv. Stepono skvero teritorijos sutvarkymo pagal tvarkybos planą darbų pirkimas“ (CVP IS Nr. 4375525) pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjo klausimus ir siunčia atsakymus į tiekėjo klausimus. Pateikiamas atsakymas laikomas neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjo klausimą cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateiktas CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | Pirkimo sąlygose nurodyta 849067,78 eur, 2022m. TS 1 Grunto tvarkymo plane suskaičiuota darbams 860422,00 eurų., TS 2 dar papildomai yra numatyta darbų medžiių kirtimas, griovimas ir t.t. Ar yra numatyta kažkokių darbų atsisakymas, kaina indeksuota pagal 2025m., kodėl sumažėjusi vertė? | Šiuo metu neplanuojama atsisakyti kažkokių darbų. Rangovas privalės atlikti visus pirkimo dokumentuose numatytus darbus. Pirkimo sąlygose nurodyta maksimali darbų suma nurodyta vertinant rinkos kainas ir darbų apimtis. |
|  | Pirkimo dokumentuose nurodytas atliekų kodas „17 05 03 01“ pavojingų atliekų tvarkymui, tačiau pagal galiojančius Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus ir oficialų atliekų sąrašą toks kodas nėra numatytas. Atliekos, tokios kaip pavojingomis cheminėmis medžiagomis užterštas gruntas ir akmenys, paprastai priskiriamos kodei 17 05 03* („Pavojingomis medžiagomis užteršta žemė, įskaitant užterštą akmenį ir dugno gruntą“). Prašome patikslinti, ar: Nurodytas kodas „17 05 03 01“ yra techninė klaida ir turėtume vadovautis kodu 17 05 03*; Ar tai yra organizacijos vidinis/ar papildomas kodas, kurį reikia suprasti kitaip; Ar galite pateikti nuorodą į teisės aktą ar dokumentą, kuriame toks kodas apibrėžtas. | Nuo 2024-10-09 buvo atlikti Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede esančio Atliekų sąrašo pakeitimai ir šiai dienai galiojančioje Atliekų tvarkymo taisyklių redakcijoje „naftos produktais užterštam gruntui ir akmenims“ yra suteiktas atskiras kodas 17 05 03 01*. |
|  | Pateiktuose dokumentuose (TS_3 priedas Archeologų ataskaitos) nurodyta: "kasti gruntą mechaniniu būdu, dalyvaujant archeologui, galima iki 0,30 - 0,35 m gylio". Prašome patikslinti kaip vertinti šią išvadą? Ar reikia nusimatyti grunto kasimą giliau rankiniu būdu? | Klausime cituojama TS-3 priede Archeologų ataskaitos išvada: "kasti gruntą mechaniniu būdu, dalyvaujant archeologui, galima iki 0,30 – 0,35 m gylio" yra rekomendacinio pobūdžio. Atsižvelgiant į teritorijos specifiką buvo nustatytas reikalavimas, kad tiekėjas turi įsivertinti, jog žemės judinimo darbai turi būti vykdomi su būtina tiekėjoo pasamdyto archeologo priežiūra, kuris atsižvelgdamas į faktines aplinkybes ir koordinuos mechanizuotai atliekamų darbų eigą. |
|  | Laba diena, Jūsų pridėtame tvarkymo plane nurodytas užteršto grunto iškasimas ir išvežimas – 1603,3 m3 (naftos produktais) ir 203,1 m3 (bitumo). Bet TS-2 Aiškinamąjame rašte (pridėtame žiniaraštyje), nurodomas užteršto grunto iškasimo kiekis - 4340 m3. 2.8. Užteršto grunto iškasimas ir išvežimas (ties griaunamu sandėliu) 1824 mᶾ 2.9. Užteršto grunto iškasimas ir išvežimas (ties smalos katilu) 2300 mᶾ 2.10. Užteršto grunto iškasimas ir išvežimas (ties ardomomis metalinėmis konstrukcijomis) 216 mᶾ Prašome paaiškinti, kokį grunto kiekį vertintis? | Prašome vadovautis specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 1 “Techninė specifikacija su priedais" 2 priedo “Aiškinamasis raštas" Suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodytais kiekiais. |
|  | Prašome patvirtinti, kad pasiūlymo pateikimui vadovautis TS 2 priede - Aiškinamasis raštas pateikto SKŽ kiekiais. O TS 1 priede - Grunto tvarkymo planas pateiktos sąmatos kiekių (27 lapas) nevertinti. | Žr. 4 atsakymą. |

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas paaiškina Pirkimo sąlygas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2.1 punktu, nukeliamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Rengė: Viešųjų pirkimų specialistė Eglė Alijeva, tel. +370 620 76448, el. p. egle.alijeva@vilniausvystymas.lt