## Darbų ir kiekių žiniaraštis
|  | DARBŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  | TS priedas Nr. 3
Statinių grupė 2025
Kaišiadorių lopšelis-darželis Spindulys
Žiniaraštis Montavimo darbai
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Montavimo darbai
Skyrius1 (1 + 2 korpusai)
1 |  | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 27
2 |  | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW | vnt. | 3
3 |  | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia daugiau 7 kW iki 10 kW | vnt. | 2
4 |  | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 2
5 |  | Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie grindų , kai konstrukcijos masė daugiau kaip 60 kg | kompl. | 2
6 |  | Varinių vamzdelių, kai jų skersmuo iki 10 mm, montavimas suvirinant (lituojant) | m | 195
7 |  | Varinių vamzdelių, kai skersmuo daugiau 10 iki 20 mm, montavimas suvirinant (lituojant) | m | 208
8 |  | Varinių vamzdelių, kai skersmuo daugiau 20 iki 30 mm, montavimas suvirinant (lituojant) | m | 58
9 |  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 120
10 |  | Kondensato siurblių su movinėmis jungtimis montavimas | vnt. | 32
11 |  | Sifonų montavimas | vnt. | 32
12 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 2.5
13 |  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 0.95
14 |  | Plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 0.8
15 |  | Plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 0.2
16 |  | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 50kW | vnt. | 2
17 |  | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo 80mm, gylis 200 mm | vnt | 46
18 |  | Skylių vamzdynams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas | vnt | 4
19 |  | Oro kondicionavimo sistemos su atskiru aušintuvu derinimas,kai sistemos šaldymo galia daugiau kaip 25 kW | vnt. | 2
Skyriuje 1
Viso žiniaraštyje
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 1
Sudarė :
Vardas /Pavardė/