# AUŠINIMO IR VĖDINIMO ĮRENGINIAI

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PERKAMOMS PREKĖMS:

1. Reikalavimai perkamoms prekėms:

1.1. Pirkimą sudaro viena pirkimo dalis. Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis bus sudaroma 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui.

1.2. Preliminarūs perkamų prekių kiekiai ir  jų charakteristikos pateikiamos 1-oje lentelėje.

1.3. Prekės aprašyme (techninėje specifikacijoje) konkretus gamintojo ar prekės ženklo pavadinimas nurodytas atsižvelgiant į šiuo metu ligoninės patalpose aušinimo, vėdinimo, kondicionavimo sistemose eksploatuojamus tokios pačios paskirties įrenginius (prietaisus).  Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, arba gamintojas, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Tiekėjas gali pasiūlyti prekes, lygiavertes prekėms, nurodytoms lentelėje. Tokiu atveju tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo pridėti savo siūlomų prekių techninių parametrų charakteristikas.

Prekės su kitomis techninėmis charakteristikomis, nei nurodytos reikalavimuose bus atmestos.

1.4. Kadangi daliai perkamų prekių – kondicionieriams - yra taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, siūlomos

prekės (kondicionieriai) privalo tenkinti šiuos minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

1.4.1. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas*. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: kartu su pirkimo dalyvio pasiūlymu pateikiami tiekėjo deklaracija arba techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1.4.2. siūlomos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakyme Nr. 1-154 ,,Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, t. y. jų energijos vartojimo efektyvumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A. Atitiktį šiam reikalavimui įrodantys dokumentai: kartu su pirkimo dalyvio pasiūlymu pateikiami prekės gamintojo techniniai dokumentai (įrangos aprašymas) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti tiekėjo išduotą ir tiekėjo atsakingų asmenų parašu ir antspaudu patvirtintą pažymą apie siūlomų įsigyti prekių atitikimą nurodytiems aplinkosaugos bei energetinio efektyvumo reikalavimams.

1.5. Prekių pristatymo vieta – viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos g. 99, Šiauliai.

1.6. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą prekių kiekį, nurodytą 1-oje lentelėje.

1.7. Prie Tiekėjo pasiūlymo turi būti pridedami dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus arba kitus gamintojo dokumentus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

1.8. Lentelėje nurodyti prekių kiekiai yra maksimalūs ir perkančioji organizacija (toliau – pirkėjas)  neįsipareigoja nupirkti visą nurodytą jų kiekį. Bus perkama tik pagal pirkėjo poreikį.

1.9. Pirkėjui pareikalavus, tiekėjas privalo kartu su prekėmis pateikti visą būtiną prekių dokumentaciją, įskaitant prekių naudojimo ir/ar priežiūros instrukcijas, prekių atitikties deklaraciją ir/ar sertifikatą, kitus dokumentus.

1.10. Tiekiamoms prekėms tiekėjas privalo taikyti prekių gamintojų nustatytus garantinius laikotarpius.

* Reikalavimas nustatytas vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 p.

2. Prekių pristatymo terminai (savaitėmis) nuo užsakymo pateikimo el. paštu, ne ilgiau nei:

2.1 prekių, nurodytų Specialių Pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“ pozicijose Nr. 1÷5 ir  Nr. 71÷86   -  keturios savaitės;

2.2. prekių, nurodytų Specialių Pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“ pozicijose Nr. 6÷70, Nr. 87÷129, Nr. 134÷140-dvi savaitės.

2.3. Prekių, nurodytų Specialių Pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“ (poz. Nr. 125-128 ,,Kondicionieriai”) nurodomas tik pristatymo terminas.  Jų sumontavimo terminas, atsižvelgiant į patalpų, kuriose bus montuojamas kondicionierius, paskirtį bei patalpų užimtumą, bus derinamas su perkančiosios organizacijos atstovais kiekvienu konkrečiu atveju.

2.4.  prekių, nurodytų Specialių Pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“  pozicijose Nr. 130÷133-viena savaitė.