9 pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Procedūrinė kėdė, 4 vnt.

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g.3-1, LT -98114,Skuodas;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Siūlomi tiekėjo parametrai (įvardinanti tikslius gamintojų, prekių modelių pavadinimus ir parametrų reikšmes bei kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus), apsiribojimas „atitinka“ arba „taip“ negalimas |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Gamintojas ir modelis | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |
| 2.2 | Procedūrų ir kraujo paėmimo kėdė. |  |
| 2.3. | Kėdė su dujinės spyruoklės pagalba reguliuojamais nugaros ir kojų atlošais. |  |
| 2.4 | Rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno su keturiomis reguliuojamo aukščio kojelėmis. Ratukai ne mažiau du 50±3 mm su individualiais stabdžiais. |  |
| 2.5. | Kėdės nugaros ir apatinės kojų dalys uždengtos ABS plastiko paneliais, lengvesniam valymui ir priežiūrai. |  |
| 2.6. | Patogus, ergonomiškas gulimasis paviršius aptrauktas besiūle dirbtinės odos danga, kuri yra atspari ugniai, dezinfekuojančioms medžiagoms, trinčiai. |  |
| 2.7. | Pagalvėlė galvai, paviršius aptrauktas besiūle dirbtinės odos danga, kuri yra atspari ugniai, dezinfekuojančioms medžiagoms, trinčiai. |  |
| 2.8. | Dirbtinės odos spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau kaip iš trijų spalvų. |  |
| 2.9. | Reguliuojami porankiai (pora) |  |
| 2.10. | Infuzinis stovas. |  |
| 2.11. | Staliukas priemonėms pasidėti. |  |
| 2.12 | Bendras ilgis: 1980 ± 50 mm Bendras plotis: 880± 50 mm Sėdynės plotis: 550±50 mm Sėdynės aukštis: 500± 50 mm Reguliuojama nugaros dalis nuo 0 ir nemažiau kaip 75° Reguliuojama sėdynė nuo 5° ir nemažiau kaip 20° Trendelenburgo pozicija: nuo 0° iki ne mažiau kaip 7° Porankių aukštis: 15-25 cm. ± 3 cm. Didžiausia leistina apkrova: ne mažiau 150 kg. |  |

| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |