Konkurso sąlygų 2 priedas

MEDIENOS GRANULIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas –  medienos granulės su pristatymu.

II. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Siūlomos medienos granulės privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

2.2. Perkamos medienos granulės turi būti sertifikuotos pagal EN plus A1 sertifikato kokybės reikalavimus. Tiekėjas turi būti registruotas ENplus sistemoje sertifikuotų granulių prekiautojų sąraše (https://enplus-pellets.eu/language/lt/trader-lt/) su aktyviu, galiojančiu ENplus sertifikatu.

2.3. Atsiskaitymas už medienos granules – Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III. Specialieji reikalavimai:

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai medienos granulėms.

| Prekės pavadinimas | Diametras, (mm) | Ilgis (mm) | Fasavimas kg | Drėgnumas, % | Grynasis kaloringumas kWh/kg | Peleningumas % | Kokybės sertifikatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medžio granulės | 6-8 mm | 3,15-40 mm | Didmaišiais | Iki 7,5% | Ne mažiau 4,3 kWh/kg | Iki 0,7 % | EnPlus A1 |

  - Perkamas granulių kiekis – 80 tonų (priklausomai nuo oro sąlygų ir Perkančios organizacijos poreikių gali būti padidintos ar sumažintos 30 %);

  - Medienos granulės pristatomos adresu, S. Dariaus ir S. Girėno g 2, Kražiai Kelmės raj, pagal Perkančios organizacijos poreikį per 2 d. d. nuo užsakymo pateikimo el. paštu, užsakymai nuo 6 t – 9 t partijomis;

  - Granulės turi būti pristatomos ir iškeliamos mechanizuotu būdu (keltuvu iki 1 m. aukščio) iš Pardavėjo transporto priemonės į nurodytą Pirkėjo vietą;

  - Granulės turi būti supakuotos didmaišiuose. Pakuotės turi būti nepažeistos, tvarkingos;

  - Nekokybiškos medienos granulės privalo būti pakeistos į kokybiškas Pardavėjo žmogiškaisiais ištekliais, priemonėmis ir technika.

  - Visos išlaidos, susijusios su medienos granulių pakrovimu, svėrimu, pristatymu, bei iškrovimu nurodytoje vietoje, turi būti įskaitytos į medienos granulių kainą.

IV. Esminės sutarties vykdymo sąlygos:

4.1. Sutarties terminas – 24 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos pagal Pirkėjo pateiktą prekių pristatymo poreikį.

PO pirkimo iniciatorius

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriems klausimams				Kazimieras Leščauskis