Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos, Žirmūnų g. 119, Vilniuje paprastojo remonto darbų, pritaikant pastatą asmenims su judėjimo negalia pirkimo

Techninė specifikacija (aiškinamasis raštas pirkimui).

Objektas

Šiuo pirkimu siekiama nupirkti patalpų paprastojo remonto darbus, pritaikant patalpas asmenims su judėjimo negalia, įrengiant laiptinį nuožulnųjį neįgaliųjų keltuvą Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos, esančios adresu Žirmūnų g. 119, LT09119, Vilniuje, vidaus patalpose.

Statytojas (Užsakovas) - Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija.

Statybos rūšis

Paprastasis remontas.

Darbų apimtis

Nuožulnaus keltuvo laiptinėje įrengimo darbai (su atvežimu, montavimu, pajungimu, derinimu, pridavimu, apmokymu, dokumentacija).

Statinio paprastojo remonto darbai turi būti vykdomi pagal:

- Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

- Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus;

- Rangovo patvirtintas statybos taisykles, kurias prieš pradedant statybos darbus objekte Rangovas privalo pateikti Statytojui (Užsakovui);

- Medžiagų, statybos produktų, įrenginių gamintojų technologinius reglamentus.

TS Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms:

- Vykdantys darbus specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

- Darbai vykdomi suderinus su Statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant progimnazijos pastate vykdomos veiklos. Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys laiptinio nuožulnaus neįgaliųjų keltuvo technines charakteristikas, atitinkančias šios techninės specifikacijos reikalavimus.

- Visos į statybvietę atvežamos medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti gamyklinius pasus. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti.

- Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.

- Darbai turi būti atlikti iki galo, atlikus darbus, pastatas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po atliktų darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti tokioje pačioje būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

- Vykdant darbus privaloma laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.

- Vykdant darbus, statybvietėje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga darbų metu.

- Rangovas iki darbų pradžios privalo parengti darbo gamyklinius brėžinius.

10.  Pasiūlymo kainoje turi būti įvertinta laiptinio nuožulniojo neįgaliųjų keltuvo pristatymo į statybvietę, montavimo – derinimo,  išlaidos, personalo mokymai ir visi kiti susiję ir reikalingi atlikti darbai. Pasiūlymo kainoje turi būti numatytos visos montavimui reikalingos medžiagos ir tvirtinimo detalės.

11. Elektros tiekimo privedimu iki instaliavimo vietos pasirūpina Statytojas (užsakovas).

Laiptinis nuožulnus neįgaliųjų keltuvas

1. Laiptinis nuožulnus neįgaliųjų keltuvas įrengiamas pastato viduje, cokoliniame aukšte, atviroje laiptinėje ir turi užtikrinti saugų patekimą į sekančius tris aukštus. Keltuvo startas iš 180 laipsnių posūkio cokoliniame aukšte, sustojimai tarpiniuose pirmame ir antrame aukštuose, trečiame aukšte sustojimas ties paskutine pakopa ir parkavimosi vieta.

2. Bėginis turėklas, keltuvas įrengiamas vidinėje laiptų pusėje (kaire arba dešine puse žiūrint iš laiptu apačios į viršų). Bėginis turėklas tvirtinamas ant kolonų į laiptus arba į tarpą tarp laiptų. Dažymas gamyklinis (spalva pagal RAL 7035, bet galima rinktis ir kitas spalvas, pagal RAL katalogą).

3. Keltuvas valdomas nuotoliniu pulteliu ir/arba integruotu pultu ant platformos. Valdymo vietos – ant platformos ir sustojimo vietose. Turi būti įrengtas avarinio sustojimo mygtukas. Važiavimas - nuspaudus ir laikant nuspaustą mygtuką. Pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu.

4. Platforma užfiksuojama pakeltoje pozicijoje. Variklis yra montuojamas keltuve. Galimi platformos pagrindo matmenys – 800x900mm. arba 800x1000mm., turi būti tikslinama pagal esamą situaciją. Keliamoji galia – nuo 200 iki 250 kg. Judėjimo greitis – 0,06 - 0,15 m/s.

5. Gaminys turi atitikti Europos standartą EN81-40.

6. Keltuvas turi būti aprūpintas automatiniu užlenkimo/atlenkimo mechanizmu. Platforma užfiksuojama pakeltoje pozicijoje.

7. Elektros įvadas – vienfazis.

8.  Keltuvui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija.

Aplinkos apsaugos reikalavimai:

1.1. Darbų vykdymui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.3 punkte numatytas aplinkosauginis principas – prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, t. y. tiekėjas (rangovas) remonto darbų metu:

1.1.1 transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus kai susidarančios atliekos turi būti perdirbimui vežamos į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius (MBA);

1.1.2. mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos tiekėjui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

1.1.3. pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

1.2. Užsakovas, Darbų atlikimo metu gali patikrinti ar Rangovas laikosi 1.1. punkto papunkčiuose numatytų aplinkos pasaugos reikalavimų ir pareikalauti tai patvirtinančių dokumentų (pvz. atliekų pridavimo pažymų ir pan.)

Darbų atlikimo terminas 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Pridedamos esamos situacijos nuotraukos ir galimo keltuvo PVZ.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Rangovo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.