2025 m. rugsėjo 12 d.

Vilnius

Pirkimo dalyviams pirkimo sąlygų aiškinimas

Nacionalinės teismų administracijos pirkimų organizatorius Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS) vykdo mažos vertės skelbiamą apklausą oro kondicionavimo sistemos įrengimo Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų administracinės paskirties pastate darbams pirkti.

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 2025 m. rugsėjo 12 d. gavo prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas:

Prašymas:

Remiantis kiekių žiniaraščių nėra numatyti elektros darbai. Ar privalu Rangovui įvertinti 5-ių vidinių kondicionierių ir 6-ių išorinių kondicionierių pajungimą prie elektros tinklų maitinimo šaltinių?

Atsakymas:

Taip, privalu.

Prašymas:

Prašo pateikti projektą pagal kurį reikia paskaičiuoti minimą TS "pagal projektą sumontuoti oro kondicionavimo sistemą (kondicionierius su vidiniais ir išoriniais blokais) Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų administracinės paskirties pastate, Vilniaus g. 58, Šalčininkų m".

Atsakymas:

Teikiame administracinės paskirties pastato Vilniaus g. 58, Šalčininkų m., paprastojo remonto (oro kondicionavimo sistema (ŠVOK)) projektą.