## Bendrieji reikalavimai
PIRKIMO OBJEKTO DALIS - DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS, SKIRTI PATOLOGIJOS CENTRO VYKDOMIEMS TYRIMAMS ATLIKTI |  |  | Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
Bendrieji reikalavimai:
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Turi būti vieno gamintojo, bus perkama iš vieno tiekėjo. Privaloma pateikti produktų išbandymų protokolą, įrodantį kad su produktais yra gaunami kokybės reikalavimus tenkinantys tyrimo rezultatai.
2 | Visi diagnostiniai reagentai, išskyrus skiediklius ir biocidus, turi būti pateikti su BAR ar 2D kodais arba RFID mikroschemomis, kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą, partijos Nr., galiojimo datą, kiekių likučius. Visi diagnostiniai reagentai turi būti pateikti originaliose gamintojo pakuotėse.
3 | Detektavimo sistemos, kontrastinio dažymo reagentai turi būti paruošti naudojimui išvengiant skiedimo metu galimų klaidų.
4 | Produktai turi atitikti ES Reglamento CE IVDR 2017/746 arba CE IVD 98/79/EB direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Išskyrus A klasės nesterilius produktus, kurie turi atitikti ES Reglamento CE IVDR 2017/746 reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai . Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas, ar kitus atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms, CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
5 | Kartu su cheminėmis medžiagomis privaloma pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES Reglamento 2020/878 nuostatų reikalavimus).
6 | Reagentai ir priemonės turi būti pristatymos ne vėliau nei per 4 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos.
7 | Reagentų ir priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesių nuo pristatymo dienos.
8 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms).

## Reagentai
|  | PIRKIMO OBJEKTO DALIS - DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS, SKIRTI PATOLOGIJOS CENTRO VYKDOMIEMS TYRIMAMS ATLIKTI | [8 empty] | Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Minimali rodiklio reikšmė | Preliminarus tyrimų skaičius (arba reagento/priemonės kiekis, reikalingas planuojamiems tyrimams atlikti) per 18 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml arba vnt. arba testais) preliminariam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 18 mėn. | Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Siūloma pakuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos pakuotės) | Siūlomas pakuočių skaičius vnt. (paskaičiuoti pagal preliminarų poreikį 18 mėn.) | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 18 mėn. (paskaičiuoti pagal preliminarų poreikį 18 mėn.) | Komercinis siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1 | Šarminis kondicionavimo reagentas |  | 18000 tyrimų | 18000 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti)
| Paskirtis | Ląstelių kondicionavimo reagentas turi būti buferinis tirpalas Tris pagrindu, kurio pH 8,4 ± 0,1 . Skirtas aukštesnėse temperatūrose hidrolizuoti kovalentinius ryšius.
| Fasuotė | Fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 500 testų.
1.2 | Dengimo skystis |  | 22950 tyrimai | 22950 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti)
| Paskirtis | Dengimo skystis turi būti skirtas sudaryti barjerą tarp vandeninių reagentų ir oro, užkirsdamas kelią garavimui, taip suteikdamas stabilią vandeninę aplinką IHC/ISH reakcijoms.
| Fasuotė | Fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 85 testų.
1.3 | Buferinio tirpalo koncentratas |  | 27000 tyrimų | 27000 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti)
| Paskirtis | Reakcijos buferio koncentratas turi būti buferinis tirpalas Tris pagrindu, kurio pH 7,6 ± 0,2. Reagentas turi būti skirtas plauti objektinius stiklelius ir suteikti stabilią vandeninę aplinką IHC/ISH reakcijoms.
| Fasuotė | Fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.4 | Hematoksilinas |  | 18000 tyrimų | 18000 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti)
| Paskirtis | Hematoksilino kontrastinio dažo reagentas turi būti modifikuotas Mayerio hematoksilinas, skirtas dažyti ląstelių branduolius ant objektinių stiklelių.
| Fasuotė | Fasuotė ne mažiau nei 25 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.5 | Melsvinimo reagentas |  | 18000 tyrimų | 18000 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti)
| Paskirtis | Melsvinimo reagentas turi būti vandeninis buferinis ličio karbonato tirpalas, skirtas hematoksilinu nudažytų pjūvių blukinimui ant objektinio stiklelio.
| Fasuotė | Fasuotė ne mažiau nei 25 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.6 | Dviejų pakopų antikūnų detekcijos rinkinys |  | 13500 tyrimų | 13500 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti)
| Paskirtis | Detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė multimerinė dviejų pakopų detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės IgG, pelės IgM ir triušio polikloninius pirminius antikūnus.
| Sudėtis | Detektavimo rinkinio sudėtyje turi būti 3,0 ± 0,1 % ir 0,04 ± 0,01 % vandenilio peroksido tirpalai, su krienų peroksidaze sujungas antrinis antikūnas, DAB tirpalas ir vario sulfato tirpalas.
| Fasuotė | Detekcijos rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.7 | Objektiniai stikliukai |  | 5000 vnt. |  | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti)
| Paskirtis | Objektiniai stikleliai turi būti su teigiamu elektrostatiniu krūviu, tai yra padengti poli-L-lizinu, kad viso dažymo metu nenusiplautų audiniai nuo stiklelio.
| Fasuotė | Pakuotė ne mažiau nei 50 vnt.
| Viso pasiūlymo kaina Eur be PVM |  | (įrašyti)
| Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM |  | (įrašyti)