PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Suskystintos naftos dujos.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Naftos dujos  šilumos gamybai, S. Batoro g. 15 (IK15)

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - Maksimalus perkamo  Kuro kiekis  – 14000 kg. Įsigyjančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto maksimalaus Kuro kiekio, ar bet kokios jo dalies, nes Kuro poreikis priklauso nuo šilumos poreikio šildymo sezono metu.

  - Kuro kokybė turi atitikti LST EN 589:2008 arba lygiaverčius standartų kokybės reikalavimus. Naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai skirti šilumos gamybai, prekės kodas pagal  kombinuotąja nomenklatūrą  2711 12 11, 2711 13 97, 2711 14 00, 2711 19 00, 2711 12 97.

  - Atvežamo kuro kiekis, vieno užsakymo, gali kisti nuo 500 kg. iki 4 000 kg.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Kuras pristatomas adresų S. Batoro g. 15  Vilnius.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Pateikiamas (parodomas) autovežio apskaitos prietaiso patikros sertifikatas.

  - Su atvežtu kuru pateikiami dokumentai:

  - Dujų kokybės pažymėjimas.

  - Kokybės pažyma (dujų sudėtis procentais ) išduota prie kokybės pažymėjimo.

  - Saugos duomenų lapas.

  - Krovinio važtaraštis.

  - PVM sąskaitą faktūrą kurioje nurodoma

- Kuro kaina

- Antkainis arba nuolaida  - Eur/kg;

- Transportavimo paslaugos kaina.

- Sąskaita pateikiama per programa „SABIS“

  - AB „Orlen Lietuva“ kainų protokolą,  prekės atkrovimo ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo momentu Propanų ir butanų mišinio – Bazinė kaina.

6. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

6.1.	Įsipareigojimų vykdymo tvarka

6.1.1.	Kuro užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu.

6.1.2.	Kuro pristatymas per dvi darbo dienas nuo užsakovo elektroninių paštu pateikto prašymo.

6.2.	Įsipareigojimų vykdymo terminai

6.2.1.	Kuras pristatomas darbo, I÷IV, dienomis nuo  8:00 val. iki 16:00 val.,

7.  Pirkimo objekto perdavimo-priėmimo tvarka.

Kuras priimamas pagal kuro tiekėjo apskaitos prietaiso parodymus, sąskaitą faktūrą. Krovinio priėmimo aktas – sąskaita faktūra.