2025 m. rugsėjo 15 d.

Vilnius

Pirkimo dalyviams pirkimo sąlygų aiškinimas

Nacionalinės teismų administracijos pirkimų organizatorius Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS) vykdo mažos vertės skelbiamą apklausą oro kondicionavimo sistemos įrengimo Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų administracinės paskirties pastate darbams pirkti.

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 2025 m. rugsėjo 12 d. gavo prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas:

Prašymas:

Atsižvelgiant į tai, kad Rangovui privalu įvertinti 5-ių vidinių kondicionierių ir 6-ių išorinių kondicionierių pajungimą prie elektros tinklų maitinimo šaltinių, prašome pateikti elektrotechnikos dalies projektą. Ir ar pirkime perkamos visos kondicionavimo sistemos (OK-1 - OK-6)?

Atsakymas:

Perkamos visos oro kondicionavimo sistemos (OK-1, OK-2, OK-3, OK-4, OK-5, OK-6) ir visi darbai nurodyti pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje.

Žiniaraščiuose nurodytos  medžiagos turi būti vertinamos kartu su montavimo darbais.

Elektrotechnikos dalies projektas nebuvo rengiamas, nes kondicionierių prijungimui prie esamų elektros tinklų maitinimo šaltinių pagal galiojantį Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 – „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei teisės aktus, susijusius su tokiais projektais, nėra privalomas.