LIETUVOS KARIUOMENĖS 
VYTAUTO DIDŽIOJO JĖGERIŲ BATALIONAS

kvietimas dalyvauti kainų apklausoje

Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas kviečia įmones dalyvauti kainų apklausoje, kurios sąlygos pateikiamos žemiau:

APKLAUSOS SĄLYGOS 

DĖL TERMOVIZORIŲ UNIVERSALIŲ (CIVILINIŲ) PIRKIMO
1. Bendroji dalis:

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas, Vaidoto g. 209, Kaunas -2, LT-45393, telefonas (8~37) 30-77-82, el. p. SOP.VDJB@mil.lt. Kontaktinis asmuo – Darius, tel. (8~37) 30-77-82, el. p. Darius.228@mil.lt.

1.2. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu patvirtintu Viešųjų pirkimų direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-97 (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau − Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

1.3. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010-08-31 įsakymu Nr. V-905 patvirtintu Krašto apsaugos sistemos pirkimus atliekančių asmenų etikos kodeksu http://kamas.is.lt/download/16246/etikos%20kodeksas%202010-08-20.pdf
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, pateikti pasiūlymai vertinami nešališkai ir konfidencialiai.

2. Pirkimo objektas:

2.1. Pirkimo objektas – numatoma įsigyti termovizorius universalius (civilinius), (toliau – Prekės). BVPŽ kodas 35720000-7.
2.2. Maksimali sutarties suma yra – 70200,00 Eur su PVM (septyniasdešimt tūkstančių du šimtai eur., 00 cnt.). Viršijus maksimalią kainą (įskaitant visus mokesčius) pasiūlymai bus atmesti.
2.3. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti prekių už visą sutarties sumą.
2.4. Numatomas pirkti Prekių kiekis apie 26 vienetų. Nurodyti prekių kiekiai – apytiksliai (planuojami). Perkančioji organizacija pasilieka teisę Prekes pirkti atskirais užsakymais, pagal bataliono faktinius poreikius. Nurodytas Prekių kiekis yra tik priemonė parinkti tiekėją.
2.5. Perkamų Prekių kiekis gali kisti, didėti arba mažėti (+/- 30 proc. nuo numatomo Prekių pirkimo kiekio (26 vnt.)), atsižvelgiant į pateiktą Prekės kainą ir įvertinus Perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuotų/skirtų lėšų dydį bei poreikį.
2.6. Numatomos įsigyti Prekės ir reikalavimai (techninė specifikacija) pateikiami priede Nr. 1.
3. Pasiūlymų rengimas, pateikimas, prekių tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai:
3.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. 
3.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų

3.3. Pasiūlymai pateikiami lietuvių kalba. Pasiūlymai gali būti pateikiami iki 2025 m. rugsėjo 18 d. 08.00 val. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą (naudojantis CVP IS priemonėmis). Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, tiekėjas savo pasiūlymo atsiimti negali. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS.
3.4. Teikėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti Teikėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, Teikėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Konfidencialius dokumentus Teikėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal konkurso sąlygų 1 priedą.
3.5. Kainos turi būti pateiktos Eurais be ir su PVM mokesčiu. Į pateiktą kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir papildomos išlaidos (tame tarpe ir išlaidos dėl E. sąskaitos pateikimo), tokios kaip transportavimo/pristatymo, draudimo, muitų bei kitos, kurios atsiranda vykdant pirkimo-pardavimo sutartį. 
3.6. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal priedo Nr.1. formą (nuskenuotą nuo originalo).

3.7. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 30 dienų.
3.8. Tiekėjas privalo pateikti laisvos formos deklaraciją, kad Tiekėjas turi prekes pristatyti ne piko metu ir vienu vežimu taip pat Pardavėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo.
4. Pasiūlymų vertinimas:

4.1. Pirkėjas neatmestus pasiūlymus vertins pagal ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir taikys vienintelį kriterijų - kainą. 

4.2. Pasiūlymai bus vertinami eurais.

4.3. Perkančioji organizacija pasiūlymų nevertina pateikus pasiūlymą ir praleidus 3.3. punkte nurodytą terminą.
4.4. Pasiūlymai atmetami:

4.4.1. jei tiekėjo pateikto pasiūlymo pirkimo objekto dalys neatitinka pirkimo sąlygose pateiktų reikalavimų;

4.4.2. jei tiekėjas nepateikia 3.6.ir 3.8. punkte reikalaujamo dokumento;

4.4.3. jei tiekėjo pateiktos kainos pirkėjui yra nepriimtinos;

4.4.4. jei tiekėjas tinkamai nepagrindžia neįprastai mažos kainos ar sąnaudų.
4.5. Pasiūlymus galima teikti tik bendram pirkimo objektui.

4.6. Nagrinėjant ir vertinant tiekėjų pateiktus pasiūlymus bei priimant sprendimą dėl geriausio pasiūlymo, tiekėjai nedalyvauja.

5. Laimėtojo paskelbimas ir sutarties pasirašymas:

5.1. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo, bei šios apklausos sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui CVP IS priemonėmis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

5.2. Perkančioji organizacija iki sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras.

5.3. Laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. 

5.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
5.5. Sutartis bus sudaroma maksimaliai sumai, nurodytame 2.2. punkte, pagal pateikta laimėjusi pasiūlymą.
6. Svarbiausi sutarties duomenys:

Visi sutarties duomenys pateikiami pridedamame sutarties projekte. Tiekėjo iniciatyva pirkimo sutartis negali būti keičiama.

7. Informacijos teikimas: 

Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti apklausos sąlygas, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

8. Kita informacija:
Prekių pristatymo vieta – Kaunas, Vaidoto g. 209.
_____________________________________
Priedas Nr. 1
PASIŪLYMAS 

DĖL PREKIŲ PIRKIMO 
____________________
(Data)

____________________
(Vieta)

	Dalyvio pavadinimas
	

	Dalyvio veiklos adresas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus, yra kokybiškos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo ir sutarties projekto bendrosios dalies sąlygomis.

Siūlome šias prekes (techninė specifikacija, kiekiai):

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas, būtini reikalavimai
	Kiekis, vnt.
	Vieneto kaina Eur (su PVM)
	Viso kaina Eur (su PVM) 3x4
	Gamintojas, Modelis

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Tipas 
	Aprašymas
	
	
	
	

	1.
	Termovizorius universalus (civilinis)
	Termovizorius universalus (civilinis) (toliau – termovizorius).

1. Termovizoriaus sensoriaus tipas – nešaldomas.

2. Sensoriaus skiriamoji geba pikseliais ne mažesnė kaip 640x480.

3. Sensoriaus pikselio dydis ne didesnis kaip 12 µm.

4. Objektyvo židinio nuotolis ne daugiau kaip 35 mm.

5. Objektyvo diafragma ne daugiau kaip 1.0.

6. Skaitmeninis vaizdo artinimas ne mažiau kaip 8 kartai.

7. Sistemos matymo kampas (FOV HxV)) ne mažesnis kaip 12°x9°.

8. Sensoriaus jautrumas (NETD) ne didesnis negu 40 mK.

9. Bendras sistemos jautrumas (sNETD) ne didesnis negu 20 mK.

10. Displėjaus raiška pikseliais ne mažesnė kaip 1024x768.

11. Turi turėti vaizdo stabilizavimo funkciją.

12. Turi turėti automatinę displėjaus šviesumo funkciją priklausomai

nuo esamo išorinio apšvietimo.

13. Turi turėti galimybę displėjuje matyti baterijų įkrovimo statusą.

14. Darbinė temperatūra nuo -25℃ iki +40℃ (±3℃).

15. Apsauga nuo išorinių veiksnių ne žemesnė nei IP67.

16. Lazerinio tolimačio matavimo atstumas ne mažiau kaip 1400 m.

17. Turi rodyti pasvirimo kampą laipsniais matuojant atstumą.

18. Lazerinio tolimačio tikslumas ne daugiau kaip ±1 m.

19. Lazerinis matuoklis turi turėti nuolatinio atstumo sekimo ir rodymo funkciją.

20. Lazerinio spindulio bangos ilgis ne trumpesnis kaip 850 nm.

21. Kadrų dažnis ne mažesnis kaip 50 Hz.

22. Minimalūs vaizdo spalvų paletės pasirinkimai: balta – karšta, juoda – karšta, raudona – karšta, vaivorykštės.

23. Ekrane matomo vaizdo reguliavimo galimybės:

23.1. šviesumo pakeitimas/reguliavimas;

23.2. kontrasto pakeitimas/reguliavimas.

24. Privalo turėti įrašymo galimybę į vidinę termovizoriaus atmintį.

25. Vaizdo įrašymo kokybė ne mažesnė kaip 960x600 pikselių.

26. Vidinės atmintinės dydis ne  mažiau kaip 64 Gb.

27. Bevielė WiFi technologiją turi veikti  2.4 ir 5 GHz dažnių

juostose.

28. Bevielė WiFi technologija turi veikti su Android ir iOS operacine

programa.

29. Turi būti galimybė beviele WiFi technologija stebėti vaizdą

tiesiogiai ir keisti prietaiso parametrus.

30. Šalto įsijungimo trukmė ne daugiau kaip 10 s.

31. Prietaisą turi būti nesudėtinga valdyti viena ranka. 

32. Maitinimas – įkraunamos baterijos.

33. Turi būti galimybė pakrauti baterijas prietaise ir naudojant

pakrovėją, turi jungtis naudojant USB-C tipo laidą.

34. Išorinis maitinimas – turi būti galimybė pakrauti prietaisą

naudojant standartinį USB-C tipo pakrovėją.

35. Darbo laikas (su vienu baterijų komplektu) – prie oro

temperatūros + 22 °C ne mažiau kaip 10 val. 

36. Matmenys – ne didesni kaip 180x55x80 mm.

37. Svoris – ne daugiau kaip 550 g be baterijos ir aksesuarų. 

38. Termovizorius turi turėti standarto tvirtinimo sistemą tvirtinimui

ant trikojo.

39. Komplekto komplektaciją turi sudaryti (1 komplekto):

39.1. nešiojama šiluminio vaizdo kamera 1 vnt;

39.2. dirželis prietaiso tvirtinimui laikant rankoje;

39.3. nuimamas tvirtinimo/pakabinimo kronšteinas;

39.4. dirželis prietaiso kabinimui ant kaklo;

39.5. akies apsauginis kaušelis okuliarui 1 vnt;

39.6. objektyvo apsauginis dangtelis, patikimai pritvirtintas prie

prietaiso 1 vnt;

39.7. įkraunamos baterijos 4 vnt.;

39.8. trumpa naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba 1 vnt;

39.9. termovizoriaus nešiojimo dėklas (patikimai užsegamas,

minkštas, spalva – juoda, jis turi talpinti visas komplektacijos pozicijas) 1 vnt;

39.10. USB-C laidas ne trumpesnis kaip 1 m.

39.11. įkroviklis baterijoms iš 220V.

40. Visi termovizoriaus ir kt. priedai turi būti nauji, nenaudoti ir atitikti minimalius šios techninės specifikacijos reikalavimus.
	26
	
	
	

	Viso suma be PVM
	

	21%PVM
	

	Viso suma su PVM
	


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	


Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų.

______________________________________________________

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)                               A.V.
