DĖL RINKOS KONSULTACIJOS

Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau - Perkančioji organizacija) atliko rinkos konsultaciją dėl techninės specifikacijos „Dviejų tikslinių transporto priemonių (autobusų) įsigijimas pagal projektą „Nuolatinės sveikatos stebėsenos sistemos licencijų ir šiai sistemai reikalingos įrangos pirkimo techninės specifikacija” ir  pasiūlymo formos projektų. Rinkos konsultacija paskelbta 2025-08-27, ID Nr. 4269247, pasiūlymų pateikimo terminas 2025-09-07. Paskelbus rinkos konsultaciją, gauti dviejų Tiekėjų pasiūlymai.

Perkančioji organizacija išnagrinėjo gautus Tiekėjų pasiūlymus ir teikia atsakymus dėl priimtų sprendimų:

- „Atsižvelgdami į pateiktą sistemos techninę specifikaciją, siūlytume apsvarstyti galimybę supaprastinti reikalavimus, labiau orientuojantis į pagrindinį projekto tikslą – nuotolinį sveikatos rodiklių stebėjimą.

Siūlytume peržiūrėti numatytų prietaisų specifikacijas. Kadangi projektas nėra vykdomas diagnostiniais tikslais, nebūtina naudoti sudėtingų ir brangių medicininio lygio prietaisų (pvz., MD CE medicininės išmaniosios apyrankės su EKG funkcija). Techninėje specifikacijoje aprašyta nuolatinė širdies veiklos analizė intensyvaus fizinio aktyvumo metu, mūsų vertinimu, taip pat labiau atitinka diagnostinius ar klinikinius tikslus, bet nėra būtina sveikatos stebėsenai ir pacientų įtraukimui skatinti.

Sveikatos stebėsenai užtikrinti kartu su prietaisais kraujospūdžio, gliukozės kiekio kraujyje ir kt. rodiklių matavimui pakanka patikimų, plačiai prieinamų išmaniųjų įrenginių, skirtų širdies ritmo, fizinio aktyvumo ir miego kokybės sekimui.

Mūsų nuomone, tokie pakeitimai leistų užtikrinti, kad sistema išliktų funkcionali ir atlieptų pagrindinius sveikatos priežiūros įstaigos poreikius, siekiant gerinti pacientų sveikatos priežiūrą..“

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje sudėtingų ir brangių medicininio lygio prietaisų (pvz., MD CE medicininės išmaniosios apyrankės su EKG funkcija) atsisakyta.

- „Remiantis įprastine praktika ir kainodara, siūlome Nuotolinės sveikatos stebėsenos sistemos licencijos kainą (4 lentelė, Eil. Nr. 1) paskirstyti taip:

- Licencijos kaina su įdiegimu apibrėžtam pacientų skaičiui ir laikotarpiui.

- Palaikymo kaina numatytam laikotarpiui.“

Atsakymas:

Pasiūlymo forma patikslinta pagal tiekėjo rekomendacijas.

- Techninėje specifikacijoje įtraukti siųstuvus, kaip papildomą įrangą.

Atsakymas:

Atsižvelgiant į tiekėjų rekomendacijas ir pastabas, buvo patikslintas Techninės specifikacijos 3 punktas ir išdėstytas taip:

„3. 	Sistema skirta pacientų stebėjimui nuotoliniu būdu – Įranga perduoda duomenis į duomenų bazę (serverį) Bluetooth ryšiu arba duomenų siųstuvu, turinčiu Bluetooth ryšį, mobiliosios programėlės pagalba. Sveikatos priežiūros specialistai kompiuteriuose per internetinę programą gali stebėti pacientų sveikatos rodiklius realiu laiku ir palaikyti ryšį su pacientu.“

- Patikslinti 7.1 lentelėje 7.1.2 punkto reikalavimus:

„7.1.2. Išmaniosios apyrankės (fizinio pajėgumo matuokliai) turi turėti įdiegta integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu, turintys MD CE ženklinimą, matuojantys pulsą, širdies ritmo, kvėpavimo dažnį, EKG, SpO2, pagrindinės kūno temperatūros (šių matavimų nėra sistemoje), aktyvumo ir miego duomenis.

Duomenys automatizuotai turi būti gaunami iš išmaniosios apyrankės ne rečiau kaip valandos intervalu esant prie duomenų siųstuvo.“

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje 7.1 lentelės 7.1.2 punktas patikslintas, atsižvelgiant į tiekėjų pastabas ir rekomendacijas:

„7.1.2. Išmaniosios apyrankės (fizinio pajėgumo matuokliai) turi turėti įdiegtą integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu arba programinės įrangos sąsaja, matuojantys širdies ritmą, fizinio aktyvumo ir miego duomenis.

Duomenys automatizuotai turi būti gaunami iš išmaniosios apyrankės ne rečiau kaip valandos intervalu.“

- Patikslinti 7.2 lentelėje 7.2.2 punkto reikalavimus:

„7.2.2. Užregistravus pacientą sistemoje, sveikatos priežiūros specialistas gali įvesti paciento ištyrimo ir sveikatos būklės vertinimo duomenis į kortelę: diagnozes, sveikatos rodiklius (kraujo spaudimą, pulsą (šių duomenų rankinių būdų įvesti negalima, dėl duomenų tikslumo sistemoje, šie duomenys įvedami automatiškai po matavimų), svorį, alergijas, liemens apimtį ir kt.). Taip pat galima suvesti ar peržiūrėti paskirtus vaistus ir sveikatos įrašus: diagnozes, kraujo ir gyvybinius rodiklius (įvestus sveikatos priežiūros specialisto, paciento ar gautus iš nešiojamos Įrangos), klausimynų rezultatus (Klausimyno duomenys sistemoje neatvaizduojami). Sistemoje galima stebėti paciento fizinio aktyvumo, mitybos ir vandens vartojimo duomenis.“

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje 7.2 lentelės 7.2.2 punktas patikslintas, atsižvelgiant į tiekėjų pastabas ir rekomendacijas:

„7.2.2. Užregistravus pacientą sistemoje, sveikatos priežiūros specialistas gali įvesti paciento ištyrimo ir sveikatos būklės vertinimo duomenis į kortelę: diagnozes, sveikatos rodiklius. Taip pat galima suvesti ir peržiūrėti paskirtus vaistus ir sveikatos įrašus: diagnozes, kraujo ir gyvybinius rodiklius (įvestus sveikatos priežiūros specialisto, paciento ar gautus iš nešiojamos Įrangos). Sistemoje galima stebėti paciento fizinio aktyvumo duomenis.“

- Atsisakyti 7.2 lentelėje 7.2.3 punkto reikalavimo kaip perteklinio.

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje 7.2 lentelėje 7.2.3 punkto reikalavimų atsisakyta, išlaikant punktų eiliškumą.

- Patikslinti 7.2 lentelėje buvusio 7.2.5 punkto reikalavimus:

„7.2.5. Sveikatos priežiūros specialistas platformoje parengia pacientui individualų sveikatos priežiūros ar stebėsenos planą, kuriame gali paskirti matavimus (įvedamus rankiniu būdu arba gaunamus iš išmanios Įrangos), fizinės veiklos tikslus (pvz., žingsnių skaičių), pratimus pagal paciento fizinį pasirengimą, vaistų vartojimą, klausimynus nustatytu dažnumu ir mitybos dienoraščio pildymą.

Sveikatos priežiūros specialistas platformoje gali sudaryti individualų paciento ar pacientų grupės vartojamų vaistų planą, taip pat kurti priminimus. Priminimuose nurodomi siuntimo intervalai, aprašomas paskirtų matavimų atlikimas, fizinių tikslų siekimas, mitybos dienoraščio pildymas, fizinio aktyvumo laikymasis ir kt.

Priminimų skiltyje kuriamiems planams nėra ribojamas nei pateikiamos informacijos kiekis, nei jos paskirtis. Šioje skiltyje gydytojas gali laisvai pildyti informaciją, pritaikydamas ją paciento poreikiams bei gydymo eigai.“

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje 7.2 lentelės (išlaikant punktų eiliškumą) 7.2.4 punktas patikslintas, atsižvelgiant į tiekėjų pastabas ir rekomendacijas:

„7.2.4. Sveikatos priežiūros specialistas platformoje parengia pacientui individualų  stebėsenos planą, kuriame gali paskirti matavimus, fizinės veiklos tikslus, vaistų vartojimą.“

- Patikslinti 7.2 lentelėje buvusio 7.2.6 punkto reikalavimus:

„7.2.6. Sveikatos priežiūros specialistas platformoje nuotoliniu būdu gali stebėti paciento mitybos ir vaistų vartojimo įpročius, fizinį aktyvumą, sveikatos rodiklius (pvz., pulsą, kraujo spaudimą, svorį, EKG, liemens apimtį, suleidžiamo insulino kiekį, gliukozės lygį), analizuojant paciento įvestus duomenis ir išmanios Įrangos matavimus. Sistema automatiškai stebi paciento veiklą ir sveikatos rodiklius, siunčia įspėjamuosius pranešimus apie kritinius pokyčius ar nevykdomas užduotis į informacijos suvestinę ir formuoja užduotis sveikatos priežiūros specialistui. Pacientui siunčiami priminimai įvesti rodiklius, pažymėti vaistus ar atlikti numatytas veiklas. Taip pat galima stebėti emocinės ir fizinės savijautos klausimynų rezultatus bei koreguoti fizinės veiklos tikslus pagal paciento vertinimo skales.“

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje 7.2 lentelės  (išlaikant punktų eiliškumą) 7.2.5 punktas patikslintas, atsižvelgiant į tiekėjų pastabas ir rekomendacijas:

„7.2.5. Sveikatos priežiūros specialistas platformoje nuotoliniu būdu gali stebėti paciento vaistų vartojimo įpročius, fizinį aktyvumą, sveikatos rodiklius (pvz., pulsą, kraujo spaudimą, svorį, EKG, liemens apimtį,  suleidžiamo insulino kiekį, gliukozės lygį), analizuojant duomenų, gautų iš išmanios Įrangos, matavimus. Sistema automatiškai stebi paciento veiklą ir sveikatos rodiklius, siunčia įspėjamuosius pranešimus  apie kritinius pokyčius ar nevykdomas užduotis į informacijos suvestinę  ir formuoja užduotis sveikatos priežiūros specialistui. Pacientui siunčiami priminimai įvesti rodiklius, pažymėti vaistus ar atlikti numatytas veiklas. Taip galima stebėti fizinės savijautos klausimynų rezultatus bei koreguoti fizinės veiklos tikslus pagal stebimo paciento vertinimo skales.“

- Patikslinti 7.2 lentelėje buvusio 7.2.6 punkto reikalavimus:

„7.2.6. Sveikatos priežiūros specialistas platformoje nuotoliniu būdu gali stebėti paciento mitybos ir vaistų vartojimo įpročius, fizinį aktyvumą, sveikatos rodiklius (pvz., pulsą, kraujo spaudimą, svorį, EKG, liemens apimtį, suleidžiamo insulino kiekį, gliukozės lygį), analizuojant paciento įvestus duomenis ir išmanios Įrangos matavimus. Sistema automatiškai stebi paciento veiklą ir sveikatos rodiklius, siunčia įspėjamuosius pranešimus apie kritinius pokyčius ar nevykdomas užduotis į informacijos suvestinę ir formuoja užduotis sveikatos priežiūros specialistui. Pacientui siunčiami priminimai įvesti rodiklius, pažymėti vaistus ar atlikti numatytas veiklas. Taip pat galima stebėti emocinės ir fizinės savijautos klausimynų rezultatus bei koreguoti fizinės veiklos tikslus pagal paciento vertinimo skales.“

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje 7.2 lentelės  (išlaikant punktų eiliškumą) 7.2.5 punktas patikslintas, atsižvelgiant į tiekėjų pastabas ir rekomendacijas:

„7.2.5. Sveikatos priežiūros specialistas platformoje nuotoliniu būdu gali stebėti paciento vaistų vartojimo įpročius, fizinį aktyvumą, sveikatos rodiklius (pvz., pulsą, kraujo spaudimą, svorį, EKG, liemens apimtį,  suleidžiamo insulino kiekį, gliukozės lygį), analizuojant duomenų, gautų iš išmanios Įrangos, matavimus. Sistema automatiškai stebi paciento veiklą ir sveikatos rodiklius, siunčia įspėjamuosius pranešimus  apie kritinius pokyčius ar nevykdomas užduotis į informacijos suvestinę  ir formuoja užduotis sveikatos priežiūros specialistui. Pacientui siunčiami priminimai įvesti rodiklius, pažymėti vaistus ar atlikti numatytas veiklas. Taip galima stebėti fizinės savijautos klausimynų rezultatus bei koreguoti fizinės veiklos tikslus pagal stebimo paciento vertinimo skales.“

- Patikslinti 7.3 lentelėje 7.3.1.1 punkto reikalavimus:

„7.3.1.1. Mobili programėlė skirta paciento duomenų įvedimui, užduočių ir rekomendacijų valdymui gydymo metu. Joje pacientas gali:

- Rankiniu būdu įvesti ir stebėti sveikatos rodiklius (įskaitant Įrangos duomenis);

- peržiūrėti ir vykdyti sveikatos priežiūros plano užduotis (matavimus, fizinę veiklą);

- bendrauti su sveikatos priežiūros specialistu, bendravimas vienašališkas, leidžiama tik medicinos personalui siųsti pranešimus pacientui;

- peržiūrėti konsultacijų išrašus;

- gauti ir peržiūrėti mokomąją medžiagą;

- pildyti vaistų, vandens ir mitybos dienoraščius;

- peržiūrėti treniruočių vaizdo įrašus ir pažymėti Borgo skalę;

- įvesti diagnostinių klausimynų atsakymus;

- prisegti ir įkelti dokumentus į sistemą;

- valdyti paciento paskyros duomenis..“

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje 7.3 lentelės  7.3.1.1 punktas patikslintas, atsižvelgiant į tiekėjų pastabas ir rekomendacijas:

„7.3.1.1. Mobili programėlė skirta paciento duomenų įvedimui, užduočių ir rekomendacijų valdymui gydymo metu. Joje pacientas gali:

- Rankiniu būdu įvesti ir stebėti sveikatos rodiklius (įskaitant Įrangos duomenis);

- peržiūrėti ir vykdyti sveikatos priežiūros plano užduotis (matavimus, fizinę veiklą);

- bendrauti su sveikatos priežiūros specialistu;

- pildyti vaistų vartojimo dienoraščius;

- valdyti paciento paskyros duomenis.“

- Patikslinti 7.3 lentelėje 7.3.2.1 punkto reikalavimus:

„7.3.2.1 Sistema turi užtikrinti šias funkcijas:

- vartotojo autentifikavimą prisijungiant prie internetinės

programos;

- naujų pacientų registraciją ir prisijungimo duomenų siuntimą į mobiliąją programėlę;

- pacientų sąrašų peržiūrą ir paiešką;

- paciento registracijos metu kontaktinės informacijos (paciento vardą ir pavardę, asmens kodą (sistemoje nerodoma ir neleidžiama įvesti jautri asmeninė informacija, ši informacija pasiekiama paciento sveikatos kortelėje),

sveikatos priežiūros įstaigą, padalinį, prižiūrintį gydytoją, el. pašto adreso, telefono numerio, kt.) ir kitų duomenų

įvedimą;

- paciento paskyros ir nešiojamos Įrangos paskyrų duomenų peržiūrą ir valdymą.

- Priminimų kūrimas;

- Tikslų kūrimas;

- Ligos kodų suvedimas;

- Prisijungimų koreagavimas;

- Naudojamų medicininių įrenginių

priežiūra/pridėjimas/pašalinimas iš sistemos.“

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje 7.3 lentelės  7.3.2.1 punktas patikslintas, atsižvelgiant į tiekėjų pastabas ir rekomendacijas:

„7.3.2.1. Sistema turi užtikrinti šias funkcijas:

- vartotojo autentifikavimą prisijungiant prie internetinės programos;

- naujų pacientų registraciją ir prisijungimo duomenų siuntimą į mobiliąją programėlę;

- pacientų sąrašų peržiūrą ir paiešką;

- paciento registracijos metu kontaktinės informacijos (paciento vardą ir pavardę, sveikatos priežiūros įstaigą, padalinį, prižiūrintį gydytoją, el. pašto adreso, telefono numerio, kt.) ir kitų duomenų įvedimą;

- paciento paskyros ir nešiojamos Įrangos paskyrų duomenų peržiūrą ir valdymą;

- priminimų kūrimas;

- sveikatos priežiūros tikslų kūrimas;

- prisijungimų koregavimas;

- naudojamos Įrangos pridėjimas arba pašalinimas iš sistemos.“

- Patikslinti 7.3 lentelėje 7.3.2.2 punkto reikalavimus:

„7.3.2.2 Modulis paciento medicininei informacijai valdyti:

- sveikatos  kortelės  duomenys:  peržiūra,  įvedimas, filtravimas, koregavimas;

- sveikatos rodikliai: stebėsena (pulsas, kraujo spaudimas, fizinis aktyvumas, miegas, EKG, gliukozė, insulinas, kt.), įvedimas, individualus sveikatos normų ir pasiekimų nustatymas kiekvienam pacientui ir pagal tai formuojami įspėjamieji pranešimai, diagnozės ir dokumentai: diagnozių, su sveikata susijusių failų ir dokumentų valdymas;

- fizinis aktyvumas ir mityba: fizinio aktyvumo, mitybos dienoraščio ir pasiektų tikslų peržiūra;

- vaistai: vaistų vartojimo istorijos peržiūra, naujų vaistų

paskyrimas;

11. užduotys: pacientui paskirtų užduočių rezultatų peržiūra;

5. klausimynai: įkelti, peržiūrėti diagnostinius klausimynus, jų

atsakymus;

6. įkelti failus (pvz., medicinines nuotraukas, kt.).“

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje 7.3 lentelės  7.3.2.2 punktas patikslintas, atsižvelgiant į tiekėjų pastabas ir rekomendacijas:

„7.3.2.2. Modulis paciento medicininei informacijai valdyti:

- sveikatos kortelės duomenys: peržiūra, įvedimas, filtravimas, koregavimas;

- sveikatos rodikliai: stebėsena (pulsas, kraujo spaudimas, fizinis aktyvumas, miegas, EKG, gliukozė, insulinas, kt.), įvedimas, individualus sveikatos normų ir pasiekimų nustatymas kiekvienam pacientui ir pagal tai formuojami įspėjamieji pranešimai, diagnozės ir dokumentai: diagnozių, su sveikata susijusių failų ir dokumentų valdymas;

- fizinis aktyvumas: fizinio aktyvumo pasiektų tikslų peržiūra;

- vaistai: vaistų vartojimo istorijos peržiūra, naujų vaistų paskyrimas;“

- Patikslinti 7.3 lentelėje 7.3.2.6 punkto reikalavimus:

„7.3.2.6. Modulis individualizuotiems sveikatos priežiūros planams:

- plano sudarymas: laikotarpio nustatymas, sveikatos rodiklių matavimų ir užduočių (pvz. fizinė veikla, judėjimo tikslai, mitybos ir vandens suvartojimo registravimas) paskyrimas;

- fizinės veiklos intensyvumo lygiai: priskyrimas (ne mažiau kaip 3 lygiai) ir treniruočių parinkimas;

- stebėsena:  diagnostinių  klausimynų  nustatymas  plano

laikotarpiui;

- plano  koregavimas:  pratęsimas,  nutraukimas,  būsenų

valdymas  (pvz.  „sukurtas“,  „aktyvuotas“,  „sustabdytas“,

„atnaujintas“, „užbaigtas“);

- plano uždarymas: sveikatos priežiūros specialistas uždaro planą priežastį pasirenkant iš sąrašo ar įvedant ranka.“

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje 7.3 lentelės  7.3.2.6 punktas patikslintas, atsižvelgiant į tiekėjų pastabas ir rekomendacijas:

„7.3.2.6. Modulis individualizuotiems sveikatos priežiūros planams:

- plano sudarymas: laikotarpio nustatymas, sveikatos rodiklių matavimų ir užduočių (pvz. fizinė veikla, judėjimo tikslai) paskyrimas;

- plano koregavimas: pratęsimas, nutraukimas, būsenų valdymas;

- plano uždarymas: sveikatos priežiūros specialistas uždaro planą priežastį pasirenkant iš sąrašo ar įvedant ranka.“

- Patikslinti 7.3 lentelėje buvusio 7.3.3.1 punkto reikalavimus:

„7.3.3.1. automatizuotas duomenų perdavimas iš Įrangos į sistemą vykdomas saugiais, šifruotais kanalais, naudojant TLS 1.3, HTTPS protokolus, per mobiliąją programėlę Duomenų siųstuvą, bluetooth pagalba.

- automatizuotas duomenų perdavimas iš Įrangos į sistemą vykdomas saugiais, šifruotais kanalais, naudojant TLS 1.3, HTTPS protokolus, per mobiliąją programėlę Duomenų siųstuvą, bluetooth pagalba.

- Medicininiai kraujospūdžio matuokliai - automatinis duomenų perdavimas po kiekvieno matavimo naudojantis SDK integracija;

- Išmaniosios apyrankės (fizinio pajėgumo matuokliai) (su MD CE ženklinimu), matuojančios širdies ritmo, kvėpavimo dažnio, EKG, SpO2, kūno temperatūros, (nėra tokios galimybės) aktyvumo ir miego duomenis - duomenų gavimas ne rečiau kaip kas valandą naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu integracija;

- Pulsoksimetrai, skirti nuolatiniam širdies ritmo, aktyvumo ir pulso duomenims gauti turinti SDK ir API integracijas. Automatinis duomenų perdavimas po kiekvieno matavimo naudojantis SDK integracija;

- Gliukomačiai, skirti nuolatiniam cukraus kiekio kraujyje duomenims gauti turinti SDK ir API integracijas. Automatinis duomenų perdavimas po kiekvieno matavimo naudojantis SDK integracija;

6. naudojant programinės įrangos kūrimo sąsaja nuolatiniam duomenų srautui užtikrinti gali būti naudojamos papildomos mobilios programėlės užtikrinančios duomenų perdavimą į duomenų centrą. Duomenų perdavimas nuolatos esant šalia duomenų siųstuvo ir atlikus matavimą.

.“

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje 7.3 lentelės  7.3.3.1 punktas patikslintas, atsižvelgiant į tiekėjų pastabas ir rekomendacijas:

- „7.3.3.1. automatizuotas duomenų perdavimas iš Įrangos į sistemą vykdomas saugiais, šifruotais kanalais, naudojant TLS 1.3, HTTPS protokolus.

- Medicininiai kraujospūdžio matuokliai - automatinis duomenų perdavimas po kiekvieno matavimo naudojantis SDK integracija;

- Išmaniosios apyrankės (fizinio pajėgumo matuokliai), matuojančios širdies ritmo, aktyvumo ir miego duomenis - duomenų gavimas ne rečiau kaip kas valandą naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu arba programinės įrangos sąsaja integracija;

- Pulsoksimetrai, skirti nuotoliniam širdies ritmo, aktyvumo ir pulso duomenų gavimui turintys SDK integraciją;

- Gliukomačiai, skirti nuotoliniam cukraus kiekio kraujyje duomenų gavimui turintys SDK integraciją;“

- Atsisakyti 7.5 lentelėje 7.5.8 punkto reikalavimo kaip perteklinio.

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje atsisakyta 7.5 lentelėje 7.5.8 punkto reikalavimų, 7.5.8 punktas pakeistas papildomu reikalavimu, atsižvelgiant į tiekėjų pastabas ir rekomendacijas:

„7.5.8. Sistema turi būti sertifikuota CE MDR kaip I klasės medicinos priemonė.“

- Patikslinti 7.7 lentelėje 7.7.5 punkto reikalavimus.

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje 7.7 lentelėje patikslintas 7.7.5 punkto reikalavimas, atsižvelgiant į tiekėjų pastabas.

„7.7.5. Sistemoje duomenys turi būti saugomi MS SQL, PostgreSQL ar lygiavertėje  duomenų bazių valdymo Sistemoje.“

- Atsisakyti 7.9 lentelėje 7.9.2, 7.9.6 ir 7.9.7 punktų reikalavimų kaip perteklinių.

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje atsisakyta 7.9 lentelėje 7.9.2,7.9.6 ir 7.9.7 punktų reikalavimų.