KLAUSIMYNAS

OPERACINĖS LEMPA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

OPERACINĖS LEMPA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| Operacinės lempa (vienas modulis) |  |  |  |
| 1 | Šviesos intensyvumas iš 1 m ne mažiau 150 000 lux; |  |  |
| 2 | Reguliuojamas šviesos intensyvumas (ne siauresnėse ribose už nurodytas) nuo 20% iki 100% |  |  |
| 3 | Kintamas šviesos lauko dydis (ne siauresnėse ribose už nurodytas) nuo 14 cm iki 28 cm |  |  |
| 4 | Maksimalus šviesos lauko dydis siekia bent 30 cm; |  |  |
| 5 | LED aptarnavimo laikas ne mažiau nei 50 000 valandų; |  |  |
| 6 | Turi pritvirtintą rankeną lempos padėties keitimui, kurią galima sterilizuoti |  |  |
| 7 | Lempa turi bešešėlinę technologiją |  |  |
| 8 | Lempa tinkama montavimui ant lubų |  |  |
| 9 | Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti lempos montavimo darbai |  |  |
| 10 | Atstumas nuo grindų iki perdangos 2,98 cm. |  |  |
| 11 | Tiekėjas pateikia žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopiją |  |  |
| 12 | Suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija |  |  |