RINKOS KONSULTACIJA

DĖL inkubatorių gyvūnams PIRKIMO

ATASKAITA

1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – perkančioji organizacija) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl inkubatorių gyvūnams pirkimo (toliau – Pirkimas).

2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatyta tvarka.

3. Rinkos konsultacija CVP IS paskelbta 2025-09-11 11:42 val. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-09-15 d. 13:00 val. Lietuvos laiku.

4. Iš viso norą sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl Pirkimo išreiškė 2 (du) dalyviai, kurių atsakymai bei pastabos yra aptariami šioje ataskaitoje.

5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y., LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentų projektu pateiktą klausimyną.

6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:

6.1. tiekėjų atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (I dalis);

6.2. išvada (II dalis).

- DalyviO Nr. 1 atsakymai į LSMU parengtą klausimyną

1 lentelė

1 pirkimo objekto dalis – Gyvūnų inkubatoriai – 2 vnt.

| Eil. nr. | Pirkimo objekto parametrai | Reikalaujama pirkimo objekto parametrų techninė charakteristika | Tiekėjo siūlomo pirkimo objekto parametrų techninė charakteristika (Pildo tiekėjas) | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  | Paskirtis | Gyvūnų inkubatorius |  |  |
|  | Temperatūros/ drėgmės kontrolė ir nustatymai | Automatinė |  |  |
|  | Centrinė šildymo sistema | Būtina |  |  |
|  | Temperatūros kiekio intervalas | Ne nežiau nei 37°C |  |  |
|  | Instaliuota vandens pompa | Būtina |  |  |
|  | Drėgmės kiekio intervalas | Ne siauresnėse ribose nei nuo 40% iki 60% |  |  |
|  | Netinkamos temperatūros aliarmo indikatorius | Būtina |  |  |
|  | 5 pakopų pritemdomasis įtaisas vidaus apšvietimo valdymui | Būtina |  |  |
|  | Šildoma drėkinimo sistema naikinanti mikrobus | Būtina | Mūsų siūlomam inkubatoriuje mikrobams naikinti naudojama UV lempa. Prašome išplėsti specifikacijos ribas ir šiame punkte nurodyti : Šildoma drėkinimo sistema arba integruota UV lempa naikinanti mikrobus | Perkančioji organizacija įvertino dalyvio siūlymą ir nusprendė skelbiant Pirkimą pakoreguoti šį techninės specifikacijos parametrą. |
|  | Ventiliatorius optimaliam vidinės aplinkos valdymui | Būtina |  |  |
|  | Turi būti galima pajungti inhaliatorius (kvėpavimo terapijos aparatas) ir deguonies balionas. | Jie turi turėti galimybę būti naudojami atskirai arba tuo pačiu metu |  |  |
|  | Įmontuotas oro filtras | Turi pašalinti dulkes |  |  |
|  | Sukamos durys | Būtina |  |  |
|  | Įdubęs dugno dėklas | Būtina |  |  |
|  | Įrenginio neto svoris | 10 kg +/- 0,1kg. |  |  |
|  | Matmenys | Plotis x ilgis x aukštis: 855x470x440 mm (+/-0,1mm) |  |  |
|  | Garantija | Ne mažiau nei 12 mėn |  |  |
|  | Apmokymai | Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti ne tik tinkamo naudojimosi įranga bet ir įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) pirkėjo specialistus, ne trumpiau kaip 2 valandas. |  |  |

2 pirkimo objekto dalis – Išmanusis inkubatorius - 1 vnt.

| Eil. nr. | Pirkimo objekto parametrai | Reikalaujama pirkimo objekto parametrų techninė charakteristika | Tiekėjo siūlomo pirkimo objekto parametrų techninė charakteristika (Pildo tiekėjas) | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  | Paskirtis | Išmanusis inkubatorius |  |  |
|  | Liečiamas (arba lygiavertis) ekranas | LCD arba lygiavertis |  |  |
|  | Oro temperatūros indikatorius | Būtina |  |  |
|  | IP kamera | Būtina |  |  |
|  | Grindų temperatūros indikatorius | Ne didesnė kaip 50°C |  |  |
|  | Grindų šaldymo sistemos ribos | Ne siauresnėse ribose nei nuo 8°C iki 50°C | Mūsų siūlomam inkubatoriuje šaldymo sistemos ribos nuo 15°C iki 50°C. Prašome išplėsti techninės specifikacijos ribas Ne siauresnėse ribose nei nuo 15°C iki 50°C | Perkančioji organizacija įvertino dalyvio siūlymą ir nusprendė skelbiant Pirkimą pakoreguoti šį techninės specifikacijos parametrą. |
|  | Deguonies koncentracijos indikatoriaus | Ne didesnė kaip 40 % |  |  |
|  | Anglies dioksido indikatoriaus ir automatinės anglies dioksido emisijos ribos | Ne didesnė kaip 4000ppm |  |  |
|  | Automatinė drėgmės emisija | Būtina |  |  |
|  | Drėgmės sistema | Ne didesnė kaip -70% |  |  |
|  | Gydymo laiko nustatymas ir aliarmo funkcijos | Ne siauresnėse ribose nei nuo 0hiki 24h |  |  |
|  | Ventiliatoriaus greičio kontrolė | Ne siauresnėse ribose nei nuo 40% iki 100% |  |  |
|  | Aukštos koncentracijos anglies dioksido aliarmo indikacija | Būtina |  |  |
|  | Nenormalios temperatūros aliarmo indikacija | Būtina |  |  |
|  | IV stovo laikiklio anga | Būtina |  |  |
|  | UVC lempa | Būtina |  |  |
|  | IR lempa | Būtina |  |  |
|  | LED lempa | Būtina |  |  |
|  | Vėdinimo įrenginys | Automatinis |  |  |
|  | Atliekų dėklas | Būtina |  |  |
|  | Stovo stulpas greitam įrenginių pajungimui | Būtina |  |  |
|  | Grūdinto stiklo durys | su ne mažiau kaip 2 angomis rankoms |  |  |
|  | Išoriniai lizdai | ne mažiau kaip 2 |  |  |
|  | Oro filtras | Būtina |  |  |
|  | Inkubatoriaus vidus | Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga |  |  |
|  | Įrenginio neto svoris | 57kg +/- 1kg |  |  |
|  | Išoriniai matmenys | Plotis x ilgis x aukštis: 916x532x768 mm (+/-0,1mm) |  |  |
|  | Vidiniai matmenys | Plotis x ilgis x aukštis: 692x470x494 mm (+/-0,1mm) |  |  |
|  | Talpa | 160 l +/-10 l |  |  |
|  | Garantija | Ne mažiau nei 12 mėnesių |  |  |
|  | Apmokymai | Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti ne tik tinkamo naudojimosi įranga bet ir įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) pirkėjo specialistus, ne trumpiau kaip 2 valandas. |  |  |

2. DalyviO Nr. 2 atsakymai į LSMU parengtą klausimyną

2 lentelė

1 pirkimo objekto dalis – Gyvūnų inkubatoriai – 2 vnt.

| Eil. nr. | Pirkimo objekto parametrai | Reikalaujama pirkimo objekto parametrų techninė charakteristika | Tiekėjo siūlomo pirkimo objekto parametrų techninė charakteristika (Pildo tiekėjas) | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  | Paskirtis | Gyvūnų inkubatorius |  |  |
|  | Temperatūros/ drėgmės kontrolė ir nustatymai | Automatinė |  |  |
|  | Centrinė šildymo sistema | Būtina |  |  |
|  | Temperatūros kiekio intervalas | Ne nežiau nei 37°C |  |  |
|  | Instaliuota vandens pompa | Būtina | Siūlome pakeistį į: Integruotas vandens bakelis. Paprastesnė konstrukcija ir mažesnės eksploatacinės išlaidos – sumažėja gedimų rizika, nereikia keisti ar aptarnauti siurblio, todėl ilgainiui sumažėja išlaidos. | Perkančioji organizacija įvertino dalyvio siūlymą ir nusprendė skelbiant Pirkimą pakoreguoti šį techninės specifikacijos parametrą. |
|  | Drėgmės kiekio intervalas | Ne siauresnėse ribose nei nuo 40% iki 60% |  |  |
|  | Netinkamos temperatūros aliarmo indikatorius | Būtina |  |  |
|  | 5 pakopų pritemdomasis įtaisas vidaus apšvietimo valdymui | Būtina |  |  |
|  | Šildoma drėkinimo sistema naikinanti mikrobus | Būtina |  |  |
|  | Ventiliatorius optimaliam vidinės aplinkos valdymui | Būtina |  |  |
|  | Turi būti galima pajungti inhaliatorius (kvėpavimo terapijos aparatas) ir deguonies balionas. | Jie turi turėti galimybę būti naudojami atskirai arba tuo pačiu metu |  |  |
|  | Įmontuotas oro filtras | Turi pašalinti dulkes |  |  |
|  | Sukamos durys | Būtina |  |  |
|  | Įdubęs dugno dėklas | Būtina |  |  |
|  | Įrenginio neto svoris | 10 kg +/- 0,1kg. | Siūlome pakeisti į: Įrenginio neto svoris ne daugiau 15 kg Didesnis svoris užtikrina didesnį prietaiso stabilumą, vibracijų sumažinimą ir saugesnį veikimą. Realybėje svarbiausia ne pats svoris, o funkcionalumas bei patikimumas. Jeigu prietaisas atitinka visas kitas technines charakteristikas, didesnis svoris neturėtų būti ribojantis veiksnys. | Perkančioji organizacija įvertino dalyvio siūlymą ir nusprendė skelbiant Pirkimą pakoreguoti šį techninės specifikacijos parametrą. |
|  | Matmenys | Plotis x ilgis x aukštis: 855x470x440 mm (+/-0,1mm) | Siūlome pakeisti į: Plotis x ilgis x aukštis ne daugiau 865x490x450 mm. Didesnis vidinis tūris – lengvesnė priežiūra, bei daugiau darbo vietos viduje. Geriau užtikrinama ventiliacija – efektyvesnė oro cirkuliacija ir aušinimas. | Perkančioji organizacija įvertino dalyvio siūlymą ir nusprendė skelbiant Pirkimą pakoreguoti šį techninės specifikacijos parametrą. |
|  | Garantija | Ne mažiau nei 12 mėn |  |  |
|  | Apmokymai | Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti ne tik tinkamo naudojimosi įranga bet ir įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) pirkėjo specialistus, ne trumpiau kaip 2 valandas. |  |  |

- IŠVADOS

  - Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: rinkos dalyviai informuoti apie ketinimą ateityje vykdyti pirkimą, dalyviai susipažino su pirkimo dokumentų projektu ir pateikė atsakymus, bei pastabas.

  - Rinkos konsultacijoje sudalyvavo 2 (du) dalyviai, kurie atsakė į rinkos konsultacijos klausimyno klausimus ir pateikė atsakymus, taip pat gautos pastabos, kurios skelbiant pirkimą bus aptariamos ir įvertinamos.

  - Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.

  - Rinkos konsultacija yra užbaigiama.

Rinkos konsultacijos CVP IS Nr. 4281742, prieiga: https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=4281742