Nuotekų valyklos reduktoriai (Skelbiama apklausa)

Pirkimo Nr. 4444687

Atsakymai į klausimus Nr.1

2025-09-15

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-09-10 10:35 CVP IS pranešimu ID 349026 Gal yra galimybė nurodyti dabar eksploatuojamų reduktorių NORD SK 4282AZ –BH-100 L/4 TF, NORD SK 5282AZ –BH-100 L/4 TF, SEW-EURODRIVE R77DRN80M4/BE1/Z serijinius numerius. | SEW-EURODRIVE R77DRN80M4/BE1/Z serijinis Nr.310371401.0004.98 Kitų reduktorių serijinius numerius pasiekti grotų apačioje sudėtinga. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-09-11 09:51 CVP IS pranešimu ID 350535 Prašome pateikti moto reduktorių vardinių lentelių nuotraukas. Tiek el. variklių, tiek pačių reduktorių. | Nuotraukos pridedamos. Visa informacija apie reduktorius yra techninės specifikacijos lentelėje. |

PRIDEDAMA:

- Nuotrauka Nr.1;

- Nuotrauka Nr.2;

- Nuotrauka Nr.3;

- Nuotrauka Nr.4;