RINKOS KONSULTACIJA

ĮRANKIŲ KOMPLEKTAS NEUROCHIRURGIJAI, Nr. 3883360

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 3 | Prašome padidinti paklaidą ±5 mm | Sutinkame keisti į: ±5 mm |
| 4 | Prašome padidinti paklaidą ±5 mm | Sutinkame keisti į: ±5 mm |
| 5 | Prašome padidinti paklaidą ±5 mm | Sutinkame keisti į: ±5 mm |
| 7 | Prašome patikslinti „Dietrich-Potts | Sutinkame keisti į: Dietrich-potts arba lygiavertės |
| 10 | Prašome padidinti paklaidą ±5 mm | Sutinkame keisti į: ±5 mm |
| 12 | Prašome padidinti paklaidą ±5 mm | Sutinkame keisti į: ±5 mm |
| 13 | Prašome padidinti paklaidą ±5 mm | Sutinkame keisti į: ±5 mm |
| 14 | Prašome padidinti paklaidą ±15 mm | Sutinkame keisti į: ±5 mm |
| 15 | Prašome padidinti paklaidą ±5 mm | Sutinkame keisti į: ±5 mm |
| 16 | Prašome padidinti paklaidą ±5 mm | Sutinkame keisti į: ±5 mm |
| 17 | Prašome padidinti paklaidą ±5 mm | Sutinkame keisti į: ±5 mm |
| 18 | Prašome padidinti paklaidą ±5 mm | Sutinkame keisti į: ±5 mm |
| 19 | Prašome padidinti paklaidą ±10 mm | Sutinkame keisti į: ±10 mm |
| 20 | Prašome koreguoti paliekant tik „Gelpi“ | Nesutinkame keisti parametro. Yra nurodyta galimybė tiekti lygiavertį instrumentą. |
| 24 | Rašome papildyti „darbinės dalies ilgis 160±3 mm“ | Reikalavimas nebus keičiamas. Fergusson siurblys neturi atskiros rankenos ar papildomos konstrukcinės dalies – visas 180 mm vamzdelio ilgis yra naudojamas kaip darbinė dalis |
| 25 | Prašome padidinti paklaidą ±10 mm | Sutinkame keisti į: ±10 mm |
| 28 | Prašome padidinti paklaidą ±5 mm | Sutinkame keisti į: ±5 mm |
| 35 | Prašome padidinti ilgio paklaidą ±5 mm | Sutinkame keisti į: ±5 mm |
| 36 | Prašome pakeisti į „instrumento ilgis ne mažiau 175 mm“ ARBA PRAŠOME IŠSKIRTI Į ATSKIRĄ PIRKIMO DALĮ | Ilgis nebus keičiamas, nes neatitinka poreikio. Į kitą dalį instrumentas nebus perkeliamas. |
| 37 | PRAŠOME IŠSKIRTI Į ATSKIRĄ PIRKIMO DALĮ | Į kitą dalį instrumentas nebus perkeliamas. |
| 42 | Siūlome praplėsti Flatfoot arba Kerrison tipo arba lygiavertės | Reikalavimas yra praplėstas į: arba lygiavertės |
| 43 | Siūlome praplėsti Flatfoot arba Kerrison tipo arba lygiavertės | Reikalavimas yra praplėstas į: arba lygiavertės |
| 44 | Siūlome praplėsti Flatfoot arba Kerrison tipo arba lygiavertės | Reikalavimas yra praplėstas į: arba lygiavertės |
| 48 | Prašome praplėsti dydžio paklaidą 540 X 240 X 90 ± 15 mm, nes mūsų gamintojas siūlo 540 x 253 x 80 mm dydį, atitinkantį kitus techninius reikalavimus ARBA PRAŠOME IŠSKIRTI Į ATSKIRĄ PIRKIMO DALĮ | Sutinkame keisti į: ±15 mm |
| 49 | Prašome praplėsti dydžio paklaidą „Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): 590 x 290 x 135 ±20mm. Taip pat prašome pakeisti „pritaikyta atlaikyti ≥ 2000 sterilizavimo ciklų“ ARBA PRAŠOME IŠSKIRTI Į ATSKIRĄ PIRKIMO DALĮ | Sutinkame keisti į: ±20 mm Sterilizavimo ciklų skaičius nebus keičiamas. 5000 ciklų reikalavimas atitinka industrijos kokybės standartus daugkartiniams instrumentams ir garantuoja ilgalaikį patikimumą. Į kitą dalį instrumentas nebus perkeliamas. |
| 50 | Prašome koreguoti dydžio paklaidą: 540x240 ±10mm | Sutinkame keisti į: ±10 mm |
| Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams | 5. Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – ne mažiau 60 mėnesių. Prašome pakeisti šį reikalavimą kaip perteklinį ir labai ribojantį konkurenciją. Standartiškai instrumentams suteikiama 24 mėnesių, o maksimaliai - 36 mėnesių garantija. 60 mėnesių trukmės garantiją, galės pasiūlyti tik vienas tiekėjas, o tai visiškai neužtikrins ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus. | Įsipareigojimas suteikti ne mažesnę nei 60 mėnesių garantiją chirurginiams instrumentams yra aukštas kokybės ir patikimumo standartas. Toks garantinis laikotarpis įprastai taikomas tik aukščiausios kokybės instrumentams, kurie atitinka griežtus gamybos ir medžiagų reikalavimus. Rinkoje yra ne vienas tiekėjas galintis pasiūlyti – ne mažiau 60 mėnesių garantiją. |