Konkurso sąlygų apr

Priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Pavadinimas protezo	Gamybos terminai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn.	Vieneto įkainis Eur. be PVM	Bendra suma, be PVM Eur.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Pilna dantų plokštelė 1 žandikaulio (be individualaus šaukšto)	5 d.d.	Vnt.	280
2	Individualus šaukštas	5 d.d.	Vnt.	560
3	Dalinė dantų plokštelė (1 žandikaulio)	5 d.d.	Vnt.	280
4	Be tarpinė laikina plokštelė (1-5 dantų)	1-2 d.d.	Vnt.	10
5	Protezo plokštelės pataisa (lūžis)	1-2 d.d.	Vnt.	10
6	Plokštelės pataisa (1-2 dantų įdėjimas)	1-2 d.d.	Vnt.	12
7	Plokštelės pataisa (3-4 dantų įdėjimas)	1-2 d.d.	Vnt.	10
8	Perbazavimas laboratorinis	1-2 d.d.	Vnt.	50
9	Minkšta bazė	5 d.d.	Vnt.	560
10	Lanko-atraminis protezas (biugelis) su metaliniu lanku	5 d.d.	Vnt.	15
Neišimami (cementuojami) protezai
11	Metalokeramikos vainikėlis arba danties tiltiniame proteze	5 d.d.	Vnt.	30
12	Metaloplastikos vainikėlis arba dantis tiltiniame proteze	5 d.d.	Vnt.	10
13	Lietas metalinis vainikėlis arba dantis tiltiniame proteze	5 d.d.	Vnt.	5
14	Plastmasinis vainikėlis arba dantis tiltiniame proteze	5 d.d.	Vnt.	30
15	Metaliniai lieti įklotai formuojami laboratoriniu būdu:	5 d.d.
15.1	Vienos šaknies	5 d.d.	Vnt.	30
15.2	2-jų šaknų	5 d.d.	Vnt.	10
15.3	3-jų šaknų arba išardomas	5 d.d.	Vnt.	5
Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM
PVM...... % (įrašo tiekėjas procentus, jei taikoma)
Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM

2 priedas

DANTŲ PROTEZŲ, JŲ KONSTRUKCINIŲ DALIŲ BEI TECHNOLOGINIO APDOROJIMO PAGAL INDIVIDUALIUS UŽSAKYMUS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Specialieji reikalavimai:
1. Dantų protezai, nurodyti Pasiūlymo formoje (priede Nr. 1) turi būti pagaminti naudojant tik kokybiškas, CE ženklu pažymėtas ir turinčias atitikties deklaracijas medžiagas, įeinančias į dantų protezų konstrukciją, atitinkančius saugos reikalavimus prietaisus ir įrenginius. Pagal individualų užsakymą dantų protezavimo gaminiai gaminami laikantis Europos Tarybos medicinos prietaisų direktyvos 93/42 EEB ir Lietuvos medicinos normos MN 4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ I priedo būtinųjų reikalavimų medicinos prietaisams.
2. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos standartų reikalavimus.
3. Gaminti dantų protezus, registruotus Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Bendra informacija:
1. Vykdyti užsakymus suderintais terminais.
2. Spausdinti skanuotus modelius be defektų, tiksliai sustatyti juos pagal sąkandžio registrą ir/ar veido lanką bei išpjaustyti nepaslankius štampukus. Didelių defektų atveju Vykdytojas privalo pristatyti juos Užsakovui bendram sutarimui dėl tolesnio darbo.
3. Spausdinti modelius ir sustatyti juos į artikuliatorių per optimaliausią laiką pagal naudojamų medžiagų technines savybes.
4. Spektrometru ar pagal spalvų raktą patikrinti pagaminto dantų protezo spalvos atitiktį Užsakovo nustatytai spalvai.
5. Išfrezuoti neišimamo protezo karkasą taip, kad nebūtų balanso, štampelių laiptelių pažeidimo.
6. Pastebėjus failų ir/ar sąkandžio registrų kokybės trūkumus, informuoti Užsakovą (per 1-2 darbo dienas).
7. Perduoti Užsakovui tinkamai įpakuotus, dezinfekuotus (patvirtinant raštu) dantų protezus ir kitus gaminius.
8. Užtikrinti atspaudų ir dantų protezų saugų transportavimą.
9. Siunčiant pagamintus dantų protezus, kartu grąžinti Užsakovui duotas dantų protezų gamybai detales ar priemones.
10. Kartu su pagamintais dantų protezais pridėti dantų protezo techninį pasą ir kitą užpildytą teisės aktais numatytą techninę dokumentaciją.
11. Vykdomų darbų paėmimas atliekamas tą pačią dieną.
12. Informuoti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 24 val., jeigu dėl technologinių sunkumų ar kitų priežasčių nespėjama įvykdyti užsakymą nustatytu terminu, suderinti per 1-2 darbo dienas.
13. Suteikti garantinį aptarnavimą Vykdytojo pagamintiems fiksuotiems dantų protezams ne trumpiau kaip 12 (dvylikos) mėnesių nuo prekių ar paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
14. Garantiniu laikotarpiu dantų protezų lūžimo ar nuskilimo atvejais (pagal susitarimą su Užsakovu) juos pataisyti ar pagaminti naujus ne ilgiau kaip per 1-2 darbo dienas (išskirtinais atvejais pagal susitarimą).
15. Pildyti teisės aktais numatytą techninę dokumentaciją pagal užsakymą pagamintiems dantų protezams.
16. Prekės pagal Pirkėjo užsakymą turi būti pristatytos į viešąją įstaigą Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrą, adresu Taikos g. 6, Elektrėnai ir Bažnyčios g. 6, Vievis, nepriklausomai nuo Pirkėjo konkretaus užsakymo vertės.
17. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos Aprašo patvirtinimo 4.1 p: taikyti Aprašo 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ nuostatas:
  1. Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti laikytina perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos:

Eil. Nr.	Pakuotės medžiaga	Ženklinimas
1.	Stiklas	GL (arba GL nuo 70 iki 79)
2.	Metalas	FE (arba FE 40), / ALU (arba ALU 41) / Nuo 42 iki 49
3.	Popierius ar kartonas	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)
4.	Medis ar kamštinė medžiaga	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)
5.	Medvilnė ar džiutas	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)
6.	Polietilentereftalatas	PET arba PET 1
7.	Aukšto tankumo polietilenas	HDPE (arba HDPE 2)
8.	Polivinilchloridas	PVC (arba PVC 3)
9.	Žemo tankumo polietilenas	LDPE (arba LDPE 4)
10.	Polipropilenas	PP (arba PP 5)
11.	Polistirenas	PS (arba PS 6)

Tiekėjas kartu su Prekėmis, pateikia Prekių antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą patvirtinančius dokumentus:
a)Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba
b)dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba
c)Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba
d)kitus lygiaverčius įrodymus.
 Prekių tiekėjas taip pat įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiant dokumentus Užsakovui turi būti pateikta tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri tūri būti pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus.
Pasiūlymo kaina negali viršinti maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos 55090,00 Eur (Penkiasdešimt penki tūkstančiai devyniasdešimt eurų) be PVM.