1. Dėl durų blokų montavimo.
Pagal patalpų plano žymėjimą matome, kad patalpos turi būti pritaikytos ŽN poreikiams. Prašome patikslinti, ar vertinti durų pritraukėjus bei Antipanic rankenas? Pirkimo dokumentuose informacijos nėra.
ATSAKYMAS: Reikia įsivertinti durų pritraukėjus, sumontuoti Antipanic rankenas.
1. Dėl WC ŽN .
2.1. Pirkimo dokumentuose nėra informacijos apie ŽN porankių įrengimą prie klozeto, kriauklės, duše. Patikslinkite ar vertinti šiuos prietaisus , ar užsakovas tai planuoja įsigyti savo lėšomis?
ATSAKYMAS: Prašome įsivertinti ŽN porankių įrengimą prie klozeto, kriauklės, duše.
2.2. Patikslinkite, ar reikalinga įrengti ŽN apsiplovimo dušelius ? Pirkimuose šios informacijos nėra.
ATSAKYMAS: Prašome įsivertinti ŽN apsiplovimo dušelius.
2.3. WC numatyta montuoti praustuvus su atramine koja. WC ŽN pagal reikalavimus turi būti spec. praustuvai. Prašome patikslinti.
ATSAKYMAS: Prašome įsivertinti, kad praustuvai WC ŽN turi būti spec. praustuvai.
2.4. Dėl dušo kabinų montavimo. Prašome patikslinti , kokias planuojate įsigyti dušo kabinas , kai judėjimo su negalia galimas iki 20mm aukščio slenkstis ?
ATSAKYMAS: Prašome įsivertinti padas iš plytelių suformuotas į trapą ir ant vamzdžio užuolaida.
2.5. WC ŽN yra reikalavimas įrengti pagalbos iškvietimo sistemą. Visuose prieinamuose tualetuose ir prieinamose sanitarinėse patalpose turi būti įrengta pagalbos signalizacija, kurią galėtų pasiekti ant persirengimo ar dušo kėdės, unitazo sėdynės sėdintis arba ant grindų gulintis asmuo. Ši signalizacija turėtų būti sujungta su skubios pagalbos punktu arba vieta, kurioje yra padėti galintis darbuotojas. Pirkimo dokumentuose šios informacijos nėra. Prašome patikslinti.
ATSAKYMAS: Prašome įsivertinti WC ŽN pagalbos iškvietimo sistemą.
1. Gal galite parašyti kokia maksimali suma skiriama šiam objektui?
ATSAKYMAS: Maksimali šiam pirkimui skirta lėšų suma yra viešai skelbiama bei nurodyti specialiųjų konkurso sąlygų 6.4. punkte - 156 522,15 be PVM (189 391,80 su PVM).

Informuojame, jog pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-09-19 9 val.

