Techninio darbo projekto patikslinimai:

- Vertinant PVC langus vadovautis šilumos perdavimo koef.

- Stumdomos pertvaros įrengiamos per visą patalpos aukštį ir plotį kaip parodyta brėžinyje (~5 x 2,6)

- D1 nereikalingas LST EN 179 užraktas (žr. GS projekto dalį)

- D11 pozicijoje priešdūminės durys. Vertinti aliuminių pertvarų ir durų įrengimą.

- 1 aukštas, PVC pertvaros.  Pertvarų sudalinimui reikalavimų nėra, gaminti pagal matmenis plane. Vertinti aliumines pertvaras ir esamų pertvarų demontavimą.

- Archyvinių stelažų pasiūlyme nevertinti.