Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pavadinimas | Kiekis (vnt.) | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| # Kilnojama energijos stotelė 4 kW | 3 | Talpa: ne mažiau kaip 51,2 Volt / 5120Wh / 1600Ah; Maksimalus galingumas: 4000W; Nominali UPS galia: 3200W; Akumuliatoriaus tipas: LiFePO4; Įkrovimas ir iškrovimas vienu metu: taip; AC išėjimas: 5 x 230V / 4000W (8000W piko galia); DC išėjimas: 2x 12 V / 3A, 1x 24 V / 10A; USB-A išėjimas: 2x 12W (5V/2,4A), 2x 18 W (5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A) QC3.0; USB-C išėjimas: 2x 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A) PD 100W; Cigarečių žiebtuvėlis: 12V/10A; AC įėjimas: 100-120V, 1800W / 220-240V, 1800W maks. (greitas įkrovimas per 2,5 val.); DC 5525 įėjimas: 12-65V/ 10A maks. 650W, palaiko MPPT saulės įkrovimą; DC 5525 išėjimas: 2x12V/10A; Apsauga nuo: perkrovimo, perkrovos, žemos įtampos, trumpojo jungimo ir perkaitimo; Kilmės šalies, gamintojo apribojimas: Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo. |
| # Kilnojama energijos stotelė 2 kW | 5 | Talpa: 48 Volt / 1920Wh / 40Ah; Akumuliatoriaus tipas: LFP 40135 (LiFePO4); Paralelinis jungimas: galima jungti lygiagrečiai su kitomis; AC išėjimas: 4 x 230V / 2000W (4000W viršįtampinė galia); DC išėjimas: 2x 12 V / 0-10A; USB-A išėjimas: 1/2: 5V-12V QC3.0 18W maks., USB 3/4: 5V-12V QC3.0 18W maks.; USB-C išėjimas USB-C 1: 5V-20V 5A PD 100W; Cigarečių žiebtuvėlis: 12V/10A; AC įėjimas: 100-120V, 1800W / 220-240V, 1800W maks. (greitas įkrovimas per 2,5 val.); Apsauga nuo: perkrovimo, perkrovos, žemos įtampos, trumpojo jungimo ir perkaitimo; Kilmės šalies, gamintojo apribojimas: Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo. |