1 Priedas

Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Duomenų centras kuriame talpinama įranga turi atitikti Tier III reikalavimus |  |
| 1.2 | Duomenų centras turi būti nutolęs bent 1000 km nuo Studentų 48A, Kaunas; |  |
| 1.3 | Duomenų centras turi būti EU ir NATO priklausančios šalies teritorijoje; |  |
| 1.4 | Į pasiūlymą turi būti įskaičiuoti bent 6 fizinės pagalbos (angl. remote hands) užsakymai (pvz. perkomutuoti tinklo jungtis tarp talpinamos įrangos, pakeisti sugędusį komponentą ir pan.). |  |
| 1.5 | Talpinamai įrangai turi būti užtikrintas nuolatinis 230V elektros energijos tiekimas. Per mėnesį įranga sunaudos iki 1000 KWh. Elektros energijos sąnaudos turi būti įskaičiuotos pasiūlymo kainoje. Elektros tiekimas turi būti garantuotas darbiniu ir rezerviniu nepertraukiamo maitinimo šaltiniais (angl. UPS) bei generatoriumi. |  |
| 1.6 | Įrangai reikalinga bent 10U atskirai rakinama vieta 19 colių komutacinėje spintoje, kuri turi būti tinkama 77 cm ilgio serveriams, aušinimas tinkamas 5000 BTU/h generuojančiai įrangai; |  |
| 1.7 | Reikalinga ne mažiau kaip 20 (SCHUKO arba C13) elektros tiekimo lizdų; |  |
| 1.8 | Reikalingos bent dvi (2) 1000Base-LX/10GBase-SR tinklo jungtys ir bent viena (1) 1000Base-TX arba 1000Base-LX tinklo jungtis arba bent trys (3) tiekėjo parinkto tipo tinklo jungtys, tokiu atveju tiekėjas suteikia su PO įranga suderinamus keitiklius (angl. transceivers). |  |
| 1.9 | Įrangai turi būti užtikrinta bent 1000 Mbps ryšio sparta; |  |
| 1.10 | Reikalingas bent /29 dalyvio paskirtas globaliai galiojančių IPv4 adresų blokas nuotoliniam valdymui (angl. lights-out management); |  |
| 1.11 | Reikalingi bent du (2) IPv4 ir bent du (2) IPv6 dalyvio paskirti point-to-point adresai BGP sesijoms užmegzti su PO įranga. |  |
| 1.12 | Keičiant paskirtus IP adresus, tiekėjas apie keitimą privalo įspėti bent prieš 30 dienų; |  |
| 1.13 | Bent dvi BGPv4 sesijos su tiekėjo maršrutizatoriumi Perkančiosios organizacijos AS skelbimui: - Perkančiosios organizacijos AS skelbiamų BGPv4 maršrutų (IPv4 ir IPv6) priėmimas; - Perkančiosios organizacijos skelbiamų AS maršrutų (IPv4 ir IPv6) perskelbimas į „upstream“ autonomines sistemas bei dalyvio „peer'us“. - Sesijos turi būti pateikiamos per skirtingas fizines tinklo jungtis. |  |
| 1.14 | Paslaugos teikėjas neturi naudoti jokių interneto srauto filtravimo priemonių, nebent tai būtų atskiru susitarimu suderinta su Perkančiąja organizacija; |  |
| 1.15 | Paslaugos pateikiamumas turi būti ne mažesnis už 99,9%. Interneto ryšio ir duomenų perdavimo pateikiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99,5%. |  |
| 1.16 | Paslaugos teikėjas turi užtikrinti tiesioginį sujungimą (CNI) su Cloudflare, Inc. įranga vienu iš šių būdų: - sujungimas tame pačiame duomenų centre (angl. cross-connect) dviejų skaidulų optiniu jungiamuoju kabeliu; - sujungimas optiniu dviejų skaidulų kabeliu (angl. dark fiber), įskaitant jungiamuosius kabelius duomenų centruose. Bendras optinės linijos ilgis negali viršyti 80 km; |  |
| 1.17 | Į kainą turi būti įskaičiuotas įrangos transportavimo (nuvežimas ir parvežimas) ir įdiegimo paslaugos. |  |
| 1.18 | Viešasis pirkimas laikomas žaliuoju, kadangi viešojo pirkimo objektas atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d įsakymu. Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.3 papunktyje nurodytus reikalavimus: perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. |  |