2

    TVIRTINU

    AB ,,Kauno energija“

    Technikos direktorius

    Arvydas Kasputis 

    2025 m.
                      d.
PELENŲ SIURBIMO IŠ BIOKURO KATILŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. AB „Kauno energija“ (toliau - Perkantysis subjektas) perka pelenų siurbimo paslaugą (toliau Paslaugą) iš vandens šildymo katilų ir jų įrenginių. Perkantysis subjektas apie Paslaugos poreikį informuoja tiekėja (toliau – Tiekėją) elektroniniu paštu nurodydamas objektą, datą ir laiką. Tiekėjas gavęs užsakymą atvyksta į nurodytą Perkančiojo subjekto objektą laike 3 (trijų) darbo dienų, bei naudodamas savo įrangą, darbo jėgą išvalo pelenus iš nurodytų įrenginių. Teikiant pasiūlymą Tiekėjas įvertiną pakurų birių dalelių valymą šepečiais nuo sienų ir lubų (išskyrus susišlakavusius pelenus), specialios paskirties transporto priemonės atvykimą iki Perkančiojo subjekto objektų ir po Paslaugos atlikimo susidariusių pelenų išvežimą į Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro sąvartyną (toliau – KRATC). KRATC pelenų priėmimo mokesnį sumoka Užsakovas. 
2. Paslaugos teikiamos šiuose objektuose šiems įrenginiams:

2.1. Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės g. 12, Kaune:

2.1.1. vandens šildymo katilas VHB – 12000, galia 12,0 MW – 2 vnt.;

2.1.2. pakura Calidum Ember 14000, galia 14,0 MW – 2 vnt.;

2.2.   Šilko katilinė, Varnių g. 48, Kaune:

2.2.1. vandens šildymo katilas Komforts AK8000PT10T130, galia 8,0 MW – 1 vnt.;

2.2.2. pakura PKS-10,0, galia 10,0 MW – 1 vnt.;

2.2.3. vandens šildymo katilas HHB - 9000, galia 9,0 MW – 1 vnt.;

2.2.4. pakura PKS – 10,5, galia 10,5 MW – 1 vnt.;
2.3.    Inkaro katilinė, Raudondvario pl. 7-asis takas 4, Kaune:

2.3.1. vandens šildymo katilas VHB – 8000, galia 8,0 MW – 2vnt.;

2.3.2. pakura Calidum Ember 10.000, galia 10,0 MW – 2vnt.; 

2.4.    Ežerėlio katilinė, Kauno g. 2, Ežerėlis, Kauno r.:

2.4.1. vandens šildymo katilas KWOK – 5000, galia  3,5 MW – 1 vnt.;

2.4.2. Katilo pakura – 1 vnt;
2.4.3. vandens šildymo katilas DKVR-6,5/13, galia 4,5 MW – 1 vnt; 

2.4.4  pakura DG-4,5, galia 4,5 MW – 1 vnt;

2.5.    Noreikiškių katilinė, Universiteto g. 1, Akademija, Kauno r.:

2.5.1. vandens šildymo katilas VLB – 4000, galia 4,0 MW – 1 vnt.;

2.5.2. pakura Calidum Ember – 5000, galia 5,0 MW – 1 vnt.;

2.5.3. vandens šildymo katilas Agus Flex 17 – 3 Ceramic, galia 990 kW – 1 vnt.;

2.5.4. Katilo pakura – 1 vnt; 

2.6.    Jurbarko katilinė, V. Kudirkos g. 33, Jurbarke:

2.6.1. vandens šildymo katilas VLB 5000 – 1 vnt.;
2.6.2. pakura Calidum Ember 6000 – 1 vnt.;
2.6.3. vandens šildymo katilas VLB 3000 – 1 vnt.;
2.6.4. pakura Calidum Ember 4000 – 1 vnt.;
2.7.
Nemuno katilinė, R. Kalantos g. 49, Kaune:
2.7.1. Vandens šildymo katilas KVV.10.10, galia 8,0 MW – 2 vnt.;
2.7.2. Pakura TMKP-9,4, galia 9,4 MW – 2 vnt.;
2.8.
Raudondvario katilinė, Kondroto 12, Raudondvaris, Kauno raj.:
2.8.1. Mobili katilinė, vandens šildymo katilas – 1 vnt.;
2.8.2. Pakura Kalvis, galia 1,5 MW – 1 vnt.;
2.9.    Domeikavos katilinė, Neries 6, Domeikava, Kauno raj.:
2.9.1. Mobili katilinė, vandens šildymo katilas – 1 vnt.;
29.2.  Pakura Kalvis, galia 0,75 MW – 1 vnt.;
2.10.  Girionių katilinė, Laumėnų g. 3, Girionys, Kauno raj.:

2.10.1.Vandens šildymo katilas – 2 vnt;
2.10.2.Pakura Kaistra 1000, galia 1 MW – 2 vnt;
2.10.3.Mobili kailinė, vandens šildymo katilas – 1 vnt.;

2.10.4.Pakura Kalvis, galia 0,72 MW – 1 vnt.;

2.11.  Garliavos katilinė, S. Lozoraičio g. 17A, Garliava, Kauno raj.:

2.11.1.Vandens šildymo katilas VP-13, galia 5,2 MW – 1 vnt.;

2.11.2.Pakura PKS 6.0, galia 5,2 MW, 1 vnt.
3. Reikalavimai specialios paskirties transporto priemonės įrangai:

3.1 įranga mobili;
3.2. pelenų valymo būdas – sausas siurbimas;
3.3. siurbiamos frakcijos dydis iki 100 mm;

3.4. siurbimo žarnų ilgis iki 50 m;
3.5. siurbimo žarnos skersmuo iki 150 mm;
3.6. siurbimo galia ne mažiau 8000 oro m3/val.;

3.7. siurbimo dalelių temperatūra iki 40°C;
3.8. prie įrangos turi būti sumontuoti rankoviniai filtrai dulkėms sugaudyti.
4. Pasiūlyme Tiekėjas turi nurodyti pelenų siurbimo įrenginio su vairuotoju ir darbuotojais Paslaugos kainą už 1 (vieną) darbo valandą Eurais be PVM, įvertinus specialios paskirties transporto priemonės atvykimą iki objekto ir pelenų išvežimą į Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro sąvartyną (toliau – KRATC). KRATC pelenų priėmimo mokesnį sumoka Perkantysis subjektas.
5. Paslauga numatoma 36 (trisdešimt šešiems) mėnesiams nuo sutarties įsigaliojimo.
6. Katilų ir jų įrenginių valymų skaičius ir apimtys – pagal Perkančiojo subjekto poreikį atskirais užsakymais. Numatomas preliminarus katilų ir jų įrenginių valymo skaičius iki 38 valymų per metus. Viso per 3 (tris) metus numatomas preliminarus katilų ir jų įrenginių valymo skaičius iki 114 valymų. Maksimalus įkainis už paslaugos 1 (vieną) valandą neturi viršyti 300,00 Eur. be PVM. Darbo valandų skaičius turi būti adekvatus Paslaugos apimčiai ir turi būti preliminariai suderintas su Perkančiuoju subjektu prieš suteikiant Paslaugą. 
7. Paslauga laikoma įvykdyta, kai Perkančiojo subjekto atstovas pasirašo atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą. Atliktų darbų akte turi būti nurodytas sutarties numeris, specialios paskirties transporto priemonės siurbimo galia, paslaugos atlikimo kiekis darbo valandomis.  
8. Tiekėjas, esant nenumatytoms aplinkybėms - įvykus Tiekėjo turimos specialiosios paskirties transporto priemonės ir/ar įrangos gedimui ar pan., turi užtikrinti pakaitinę, pelenų siurbimui reikalingą, specialiosios paskirties transporto priemonę. Pakaitinė specialioji transporto priemonė turi atitikti visus Techninės specifikacijos 3 punkte nurodytus reikalavimus, išskyrus 3.6 punktą. Pakaitinės specialiosios transporto priemonės siurbimo galia privalo būti ne mažiau kaip 3000 oro m3/val. Jeigu Tiekėjas Paslaugą suteiks su pakaitine specialiąja transporto priemone, kurios siurbimo galia mažesnė už 8000 oro m3/val., tokiu atveju  tiekėjo Paslaugos įkainis Eur/val. yra mažinamas 30 proc. nuo Paslaugos įkainio Eur/val.
Techninio aptarnavimo skyriaus 





Gintaras Antanavičius

meistras  

    

