BIOTUALETŲ NUOMOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Pirkimo apibūdinimas. Biotualetų, praustuvių ir biotualetų pritaikytų neįgaliesiems nuomos ir priežiūros paslaugos teikimas Šilutės rajone, pagal atskirus Užsakovo pateiktus užsakymus.

Nuomos poreikis skirstomas dviem lygiais: ilgalaikis ir trumpalaikis.

Ilgalaikė biotualetų nuoma: visus metus arba sezoninis laikotarpis (apie 7 mėnesius). Preliminarus ketinamų nuomotis biotualetų skaičius per metus 30 vnt.; (25 vnt. normalūs ir 5 vnt neįgaliojo)

Trumpalaikė biotualetų nuoma ir priežiūra, pagal poreiki švenčių ir renginiu metu. Preliminarus ketinamų nuomotis biotualetų skaičius per metus 130 vnt.; (normalūs – 120 vnt. neįgal. – 10 vnt.)

Trumpalaikė praustuvių nuoma pagal poreikį švenčių ir renginių metu. Trumpalaikė biotualetų nuoma ir priežiūra, pagal poreiki švenčių ir renginiu metu. Preliminarus ketinamų nuomotis praustuvių skaičius per metus 20 vnt.

Užduotys ir reikalavimai

Tiekėjas turi turėti galimybę pristatyti apie 20 biotualetų, apie 5 biotualetus, pritaikytus neįgaliesiems ir 3 vnt. praustuvių vienu metu.

Tiekėjas gavęs užsakymą privalo biotualetus ir praustuves pristatyto per tris dienas nuo užsakymo gavimo patvirtinimo dienos.

Užsakytų biotualetų, praustuvių  paslaugas žmonėms teikti nemokamai;

Pristatyti savo transportu į Užsakovo nurodytas vietas techniškai tvarkingus, tinkamus naudoti, pagal paskirtį sukomplektuotus, akivaizdžių ir paslėptų trūkumų neturinčius biotualetus ir praustuves. Pristatomų biotualetų kabinos turi būti išvalytos specialiu koncentruotu šampūnu. Biotualetų kabinose turi būti:

- unitazas,

- pisuaras,

- ventiliacijos sistema,

- tualeto popieriaus rulonų laikiklis,

- ne mažiau, kaip 2 vnt. tualetinio popieriaus rulonėlių,

- neslidžios grindys,

- vidaus užraktas,

- ženkliukas „laisva /užimta".

Pritaikytame ‚neįgaliesiems“ tualete turėtų būti papildomai įrengti turėklai bei žemas slenkstis.

Praustuvėse turi būti:

- uždaras švaraus vandens rezervuaras,

- uždaras panaudoto vandens rezervuaras,

- skysto muilo,

- popierinių rankšluosčių rulonas.

Biotualetų priežiūra — tai tualeto rezervuaro turinio išsiurbimas, naujo aromatizuojančio tualeto priežiūros skysčio pripylimas (intensyvaus kvapo, mažina dujų ir blogo kvapo susidarymą), kabinos išorės ir vidaus aukšto spaudimo įrenginiu ir specialiu koncentruotu šampūnu išvalymas, tualetinio popieriaus atsargų papildymas (ne mažiau, kaip 2 vnt. rulonėlių);

Biotualetų priežiūra ilgalaikiu periodu atliekama - 1 kartą per savaitę.

Paslaugos teikėjas privalo garantuoti kokybiškas paslaugas Užsakovo nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje. Biotualetai ir praustuvės turi atitikti visus LR teisės aktuose nustatytus sanitarinius, higienos ir techninius reikalavimus.

Paslaugos teikėjas turi pastatyti ir/ar sumontuoti biotualetus ir praustuves Užsakovo nurodytoje vietoje bei išsivežti jį iš ten pasibaigus užsakymo laikotarpiui.

Paslaugos teikėjas turi užtikrinti biotualetų techninę priežiūrą sutarties laikotarpiui.

Sudegintą, sugedusį ar kitaip nepataisomai suniokotą ir/ar dingusį biotualetą Paslaugos teikėjas per dvi dienas privalo pakeisti savo lėšomis.

Paslaugos teikėjas turi turėti priežiūrai skirtą įrangą ir priemones.

Sveikatos reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)                                            Laura Kuliešienė