2025-09-16

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr. 3

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Rajoninio kelio Nr. 5008 Vydeniai–Dubičiai–Rakai* 21,05 km tilto per Ūlą rekonstravimas (CVP IS ID 4242385), (toliau – pirkimas), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Įvertinus tilto konstrukciją bei esamą statinio būklę, nuogąstaujame, jog statinio rekonstrukcija numatyta TDP SO dalyje, darbus atliekant dviem etapais išilgai tilto („per pusę“) yra sunkiai įgyvendinama ir galimai nepakankamai saugi. Prašome patvirtinti, jog statinio rekonstrukcijos laikotarpiu laikino eismo organizavimas bus galimas šalimais įrengiant laikiną apvažiavimą su laikinu tiltu ar įrengtomis pralaidomis. 2. Ar yra galimybė koreguoti tilto perdangos sijų ilgius, kad perdangos sumonolitinimo ruožai būtų virš tarpinių atramų? 3. Pateikto TDP, SO dalyje, aiškinamajojo rašto 11 skyriuje, 1 lentelėje „Atliekos, atliekų tvarkymas“ numatyta 3154 t grunto perduoti atliekas tvarkančiai įmonei. Prašome patvirtinti, kad sankasos gruntas nėra atlieka ir jo nereikės perduoti atliekų tvarkytojams. Kitu atveju prašome patikslinti TDP Sąnaudų kiekių žiniaraščius bei SPS priedą Nr. 17. 4. TDP SK dalyje, Sąnaudų kiekių žiniaraštyje, 2.14 punkto suminis kiekis klaidingas (sudubliuoti kiekiai kubiniais metrais ir tonomis), prašome patikslinti TDP žiniaraščius bei SPS priedą Nr. 17 | 1. Vykdant statybos darbus automobilių eismas turi būti organizuojamas pagal techninio darbo projekte numatytas eismo organizavimo schemas, t. y. statybos darbai turi būti organizuojami nenutraukiant automobilių eismo. Rangovas turi numatyti visas būtinas priemones saugiam eismo organizavimui ir statybos darbų vykdymui. Statybos metu automobilių eismo organizavimo sprendiniai gali būti tikslinami. Užsakovas neprieštaraus šalimais laikino apvažiavimo kelio įrengimui. Statybos metu patikslinti automobilių eismo organizavimo sprendiniai turės būti suderinti su visais statybos dalyviais ir gautas Užsakovo pritarimas. Už automobilių eismo organizavimo sprendinių tikslinimą Rangovui papildomai nebus apmokama. Automobilių eismo organizavimo sprendinių pakeitimai turės būti tinkamai pagrįsti ir įforminti sutartyje numatyta tvarka. 2. Techniškai ir ekonomiškai pagrindus galima tikslinti perdangos sijų ilgius nepabloginant jų techninių charakteristikų. Tačiau Rangovas turi prisiimti dėl to galimai atsiradusius kaštus (papildomi medžiagų kiekiai, tikslinančių brėžinių parengimas, projekto laidos išleidimą, projekto ekspertizės atlikimą ir pan.). Vykdant keitimą visą riziką susijusią su techninės dokumentacijos keitimu ir projekto ekspertizės atlikimu prisiima tiekėjas. Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka. 3. Iškasamo grunto nereikės perduoti atliekų tvarkytojui. 4. Teikiame patikslintą Statinių konstrukcijų dalies sąnaudų kiekių žiniaraštį HE-22-I.004-00-SK.SŽ ir darbų kiekių žiniaraštį. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

PRIDEDAMA:

- Statinių konstrukcijų dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis HE-22-I.004-00-SK.SŽ

- SPS priedas Nr. 17 Darbų kiekių žiniaraštis.