Nuotekų valyklos reduktoriai (Skelbiama apklausa)

Pirkimo Nr. 4444687

Atsakymai į klausimus Nr.3

2025-09-16

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-09-15 15:48 CVP IS pranešimu ID 355075 Prašau dar patikslinkite bendrą variklio ilgį. Prisegu nuotrauką, koks matmuo yra reikalingas. | Nuo reduktoriaus priekio iki variklio dantelio turi būti 500mm (50cm). |

PRIDEDAMA:

- Nuotrauka Nr.1;