## Sheet1
VPP-3824, TSD-920
Vienkartinių priemonių darbui su automatiniu spermos analizatoriumi kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu techninė specifikacija
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis kiekis, pak. | Orientacinis kiekis, vnt. | Siūloma pakuotė | Siūlomas kiekis, pak. | Kaina Eur be PVM (pakuotės) | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur. | Kaina viso su PVM, Eur. | Produkto gamintojas, kodas//kataloginis numeris | Reikalavimai
1. | Vienkartinės priemonės darbui su automatiniu spermos analizatoriumi: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Siūlomos prekės suderintos darbui su pirkėjo nuosavybės teise įsigytu SQA-Vision spermos analizatoriumi arba tiekėjas visam sutarties galiojimo laikotarpiui nemokamai (panaudos sutarties pagrindu) pateikia įrangą, atitinkančią 1 priede nurodytus reikalavimus, bei visus įrangos eksploatacijai reikalingus priedus (neįskaitant šioje techninėje specifikacijoje aprašytų perkamų vienkartinių priemonių)
1.1. | Kapiliarai spermos mėginiui tirti | 50 vnt./pak. | 10 | 500 | [6 empty] | Medical Electronic Systems produktas, kat. nr. 01784-00 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Vienkartiniai kapiliarai, švirkšto formos, su stūmokliu. Kapiliare mėginys turi užpildyti kapiliarinę (20 mikrolitrų) zoną ir kiuvetės zonas. Specialus dangtelis sandariai uždaro kapiliarą.
1.2. | Valymo rinkinys | 1 vnt. | 10 | 10 | [6 empty] | Medical Electronic Systems produktas, kat. nr.0115 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Skirtas spermos analizatoriaus priežiūrai. Rinkinyje turi būti: valomojo skysčio buteliukas, specialus kapiliaras valymo reagentui užlašinti, džiovinantis kapiliaras su kempinėmis, kapiliaras-šluotelė, šepetukas-šluotelė. Rinkinio naudojimo resursas- ne mažiau kaip 25-iems kartams.
1.3. | Trijų lygių kontrolinių medžiagų rinkinys | 1 vnt. | 10 | 10 | [6 empty] | Medical Electronic Systems produktas, kat. nr.0200 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Kokybės kontrolė automatiniam ir rankiniam spermos vertinimui. Du (lygio 1 ir lygio 2) buteliukai užpildyti 4 mikronų diametro suspenduotais latekso lašeliais vandeniniame tirpale - žinomų koncentracijų. Vienas buteliukas neigiamos koncentracijos kontrolė. Kontrolėje esantys latekso lašeliai turi judėti kaip spermatozoidai ir turi būti vertinami kaip judantys spermatozoidai.
1.4. | Testinės juostelės spermos mėginio pH ir leukocitų koncentracijai nustatyti | 100 vnt./pak. | 10 | 1000 | [6 empty] | Medical Electronic Systems produktas, kat. nr.0700 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Sausos chemijos testinė juostelė spermos mėginio pH ir leukocitų kondentracijos (WBC) vertinimui. Testinės juostelės reakcinės medžiagos: a) pH: metileno raudonasis - 0,05 mg, bromtimolio mėlynasis - 1 mg. b) leukocitų koncentracijai (WBC): 3-indolfenolio esteris - 6,00 mg, benzodiazono druskos 0,40 mL. Parametrų vertinimo lygiai: a) pH: 5,0; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 (arba lygiaverčiai) b) leukocitų koncentracija (WBC) < 1 M/ml; > 1 M/ml. Rinkinio naudojimo resursas- ne mažiau kaip 100-ui kartų.
1.5. | Spermos mėginio skiedimo reagentas | 1 x 50 ml/pak. | 4 | 4 | [6 empty] | Medical Electronic Systems produktas, kat. nr. 0800 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Earle's arba lygiavertis subalansuotų druskų tirpalas, skirtas spermos mėginiui skiesti. Pageidaujama pakuotė: ne daugiau kaip 1x50 ml.
1.6. | Spermos mėginio skystinimo reagentas | 20 vnt./pak. | 5 | 100 | [6 empty] | Medical Electronic Systems produktas, katal. nr. 0900 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 20 dozių po 5 mg liofilizuoto alfa-chimotripsino.
1.7. | Rinkinys spermijų gyvybingumui tirti | 5 vnt. /pak. | 10 | 50 | [6 empty] | Medical Electronic Systems produktas, katal. nr. A-CA-01057-00 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 5x1,5 ml buteliukai su 0,5 proc. Eozino 0,9 proc. NaCl tirpale. | `
1.8. | Dengiamųjų stiklelių komplektas spermijų morfologijai tirti | 75 vnt./pak. | 10 | 750 | [6 empty] | Medical Electronic Systems produktas, katal. nr. VS‐CA‐01108‐00 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Stikliukų komplektas turi būti skirtas greitam spermatozoidų dažymui. Kiekvienas stiklelis padengtas išdžiovintu dažymo terpės sluoksniu, kurį spermatozoidai sugeria susilietus. Naudojamo mėginio tūris - ne daugiau kaip 4 µl. Pakuotėje ne daugiau kaip 75 stikliukai.
1.9. | Stikliukai bendrajam spermijų tyrimui | 25 vnt./pak. | 20 | 500 | [6 empty] | Medical Electronic Systems produktas, katal. nr. A-CA-01082-00 arba lygiavertis (įrašykite siūlomo produkto gamintoją, kodą/katal. nr.) | Stikliukai skirti įprastiniams spermos patikrinimo procesams atlikti tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu. Skysčio kamera išsklaido spermą arba kontrolinę medžiagą tiksliai viename matymo lauke. Stiklelio kamera talpina 4 mikrolitrus mėginio. Kiekviename bloke yra dvi kameros. Kiekviena kamera ne daugiau kaip 20 mikronų gylio. Pakuotėje ne daugiau kaip 25 stikliukai.