1 priedas

AUTONOMINIŲ DŪMŲ DETEKTORIŲ PIRKIMAS SU PRISTATYMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Valstybės įmonė Turto bankas patikėjimo teise valdomų pastatų, kurie yra įtraukti į priedangų sąrašą, rūsių, pusrūsių patalpoms perka autonominius dūmų detektorius (toliau – detektorius).

Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu (-ais): Kęstučio g. 45, Vilnius, Europos pr. 105, Kaunas, Taikos pr. 28, Klaipėda, Respublikos g. 62, Panevėžys.

Kilus klausimams dėl Perkančiosios organizacijos prekių pirkimo ar kitų klausimų, nurodomas kontaktinis asmuo: Edita Darasevičienė, +370 619 85762, el. p. edita.daraseviciene@turtas.lt

REIKALAVIMAI DETEKTORIUI:

- fotoelektrinio jutimo su pridėta baterija;

- jutiklio tarnavimo laikas ne mažiau 7 metų;

- garso stiprumas ne mažiau 85 dB;

- aptikimo atstumas, aptikimo plotas/atstumas ne mažiau 30 kv. m;

- turi būti senkančios baterijos signalas;

- turi būti LED indikacinė lemputė;

- turi būti bandymo mygtukas;

- pridėta tvirtinimo bazė;

9.  Garantinis laikotarpis: ne trumpesnis kaip 24 mėnesių nuo pristatymo dienos.

Prekių pristatymas turi būti vykdomas darbo valandomis (nuo 9:00 iki 16:00 val.) nurodytais adresais:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pristatymo adresas | Pristatomų detektorių kiekis, vnt | Kontaktinis asmuo prekių priėmimui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kęstučio g. 45, Vilnius | 333 | Marius Zeilia, tel. 067949697 |
|  | Europos pr. 105, Kaunas | 51 | Marius Zeilia, tel. 067949697 |
|  | Taikos pr. 28, Klaipėda | 28 | Laura Žvingilienė, tel. 067563944 |
|  | Respublikos g. 62, Panevėžys | 32 | Edita Darasevičienė, tel. 061985762 |
|  | Iš viso: | 444 |  |

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAUS TAIKYMAS:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Tiekėjas laimėjęs pirkimą ir sudaręs rašytinę sutartį visus susitikimus susijusius su paslaugos teikimu turi vykdyti nuotoliniu būdu; paslaugos teikimo metu Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, pasirašoma el. forma pirkimo – pardavimo sutarties, naudojant saugų el. parašą, teikiamos el. sąskaitos. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Perkančiajai organizacijai turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent Sutartyje ir jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Perkančioji organizacija nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius.