## Pasiūlymo priedas
Aktuali redakcija - 2025-09-17
Pirkimo sąlygų 1 priedo priedėlis /
Prekių pirkimo - pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr.
3 priedas
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
1 lentelė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. | 1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus reikalavimus. Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais;
2. | Sifoninio baliono pristatymo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorija, o kitų prekių – Sodų g. 39, Druskininkai.
3. | Viso nuomos laikotarpio metu tiekėjas savo lėšomis vykdo prekių techninę priežiūrą ir remontą, o esant poreikiui, pakeičia prekę nauja. Apie įrangos gedimą, o vėliau - apie jos remonto ar pakeitimo užbaigimą, Tiekėjas nedelsiant informuoja Pirkėją.
4. | Tiekėjas privalo atlikti visus veiksmus, susijusius su baliono priežiūra ir registracija pagal galiojančius LR įstatymus.
5. | Tiekėjas, montuodamas/ išmontuodamas Prekes, turi laikytis saugos darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos taip, kad greta esanti kita įranga, įrenginiai ir kitas turtas nebūtų sugadinti.
6. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti nuolatinę dujų kiekio balionose kontrolę ir, esant poreikiui juos papildyti dujomis.
7. | Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui pagal aktyvaus dujų pristatymo organizavimo paslaugos sistemą, t. y. užtikrinti nenutrūkstamą dujų tiekimą.
8. | Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui visus būtinus Prekių gamintojo techninius dokumentus, instrukcijas, kitus dokumentus, susijusius su tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais (jei tokie dokumentai išduodami) (pateikiama dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba).
9. | Tiekėjas pristatęs prekes, jas sumontavęs, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).
10. | Prekės turi būti teikiamos daugkartinio naudojimo pakuotėse (talpose – dujų balionuose), kurias Tiekėjas surenka iš Pirkėjo ir panaudoja pakartotinai. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės pakuotės (talpos – dujų baliono) daugkartinį naudojimą patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, deklaraciją ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).
2 lentelė
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Gamintojas, šalis (PILDO TIEKĖJAS) | Prekės pavadinimas / modelis / prekės kodas (nurodyti jeigu yra) (PILDO TIEKĖJAS) | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis) (PILDO TIEKĖJAS)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Maistinis anglies dioksidas, 50 Ltr balione
1 | Anglies dioksidas (CO₂) balione 50 l | 1. Skirtas medicinos tikslams, darbui su prietaisais; 2. Anglies dioksido dujų kokybė turi atitikti šiuos reikalavimus: 2.1. CO₂ ne mažiau 99,9 %; 2.2. Deguonis (O) ≤ 30 ppm, Vanduo (H2O) ≤ 50 ppm, bekvapios; 3. Baliono tūris 50 l; 4. Anglies dioksido masė balione 37 kg (±1 kg); 5. Baliono ventilis - kūginė dalis DIN 6, matmenys W28.8X1/14, baliono prijungimo ant vamzdžio matmenys W21.8X1/14, sriegis dešinysis išorinis su pakeliamuoju vamzdeliu.
2 | Anglies dioksidas (CO2) sifoniniame balione 50 l
3 | Sifoninio baliono nuoma
4 | Nuomojama įranga (dujų reguliavimo ir saugojimo įranga bei balionas 50 l)
Pastabos: 1) Teikdamas siūlomų prekių aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“, o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas; 2) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.); 3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes; 4) Pateikdamas šį užpildytą pasiūlymo priedą tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka Sutarties 1 priede (techninėje specifikacijoje) mnustatytus reikalavimus.
___________________________________ |  | _____________________ |  | ___________________
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)* | (parašas) |  | (Vardas ir pavardė)
*Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.