## Sheet1
Pirkimo sąlygų 2 priedas / Sutarties projekto 1 priedas
Aktuali redakcija -2025-09-17
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. Pirkimo objektas
1. Anglies dioksido dujos, įskaitant jų užpildymą į balionus, pristatymą, iškrovimą, balionų nuomą su visais priedais (tvirtinimo konstrukcijomis, vožtuvais, konteineriu), balionų keitimą / montavimą, balionų jungčių sandarumo patikrinimą ir paruošimą darbui, išmontavimą, atitinkančios šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (toliau – prekės). 2. Sifoninio baliono pristatymo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorija, o kitų prekių – Sodų g. 39, Druskininkai. 3. Prekės bus perkamos pagal faktinį poreikį ir Pirkėjo elektroniniu paštu pateikiamą rašytinį užsakymą.
II. Bendrieji reikalavimai:
1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus reikalavimus. Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais; 2. Tiekėjas savo transportu, jėgomis ir lėšomis turi pristatyti, sumontuoti prekes 2 punkte nurodytu adresu ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. 3. Viso nuomos laikotarpio metu tiekėjas savo lėšomis vykdo prekių techninę priežiūrą ir remontą, o esant poreikiui, pakeičia prekę nauja. Apie įrangos gedimą, o vėliau - apie jos remonto ar pakeitimo užbaigimą, Tiekėjas nedelsiant informuoja Pirkėją. 4. Tiekėjas privalo atlikti visus veiksmus, susijusius su baliono priežiūra ir registracija pagal galiojančius LR įstatymus. 5.Tiekėjas, montuodamas/ išmontuodamas Prekes, turi laikytis saugos darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos taip, kad greta esanti kita įranga, įrenginiai ir kitas turtas nebūtų sugadinti. 6. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti nuolatinę dujų kiekio balionose kontrolę ir, esant poreikiui juos papildyti dujomis. 7. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui pagal aktyvaus dujų pristatymo organizavimo paslaugos sistemą, t. y. užtikrinti nenutrūkstamą dujų tiekimą. 8. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui visus būtinus Prekių gamintojo techninius dokumentus, instrukcijas, kitus dokumentus, susijusius su tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais (jei tokie dokumentai išduodami) (pateikiama dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba). 9. Tiekėjas pristatęs prekes, jas sumontavęs, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).
10. Prekės turi būti teikiamos daugkartinio naudojimo pakuotėse (talpose – dujų balionuose), kurias Tiekėjas surenka iš Pirkėjo ir panaudoja pakartotinai. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės pakuotės (talpos – dujų baliono) daugkartinį naudojimą patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, deklaraciją ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).
Eil. Nr. | Prekės, paslaugos, darbų pavadinimas | III. Specialieji reikalavimai
1. | Maistinis anglies dioksidas, 50 Ltr balione | 1. Skirtas medicinos tikslams, darbui su prietaisais;
2. Anglies dioksido dujų kokybė turi atitikti šiuos reikalavimus:
2.1. CO₂ ne mažiau 99,9 %;
2.2. Deguonis (O) ≤ 30 ppm, Vanduo (H2O) ≤ 50 ppm, bekvapios;
3. Baliono tūris 50 l;
4. Anglies dioksido masė balione 37 kg (±1 kg);
5. Baliono ventilis - kūginė dalis DIN 6, matmenys W28.8X1/14, baliono prijungimo ant vamzdžio matmenys W21.8X1/14, sriegis dešinysis išorinis su pakeliamuoju vamzdeliu;