Atsakymai į rinkos konsultacijos metu gautas pastabas

(PU-14098/25) [ITP25] GPS imtuvas

| Tiekėjų pastabos | Perkančiosios organizacijos (PO) atsakymai |
| --- | --- |
| GNSS imtuvas “Integruotas GSM/GPRS modemas 4G/LTE“. Prašome supaprastinti šį reikalavimą į „Integruotas GSM/GPRS modemas 4G/LTE į GNSS imtuvą arba duomenų kaupiklį“, nes du modemai sistemos veikimui nereikalingi. | Sutinkame keisti : GSM/GPRS modemas 4G/LTE integruotas į GNSS imtuvą arba duomenų kaupiklį“ |
| GNSS imtuvas – “Antena geodezinė, integruota, kanalų skaičius ne mažiau 800.“ Prašome supaprastinti šį reikalavimą į 650 kanalų, kad galėtume pateikti perkančiajai organizacijai konkurencingą ir naudingą komercinį pasiūlymą. | Sutinkame keisti :Antena geodezinė, integruota, kanalų skaičius ne mažiau 600.“ |
| Techninės specifikacijos 16 punkte reikalaujama IP68 apsaugos klasės, kuri pagal apibrėžimą leidžia įrenginį „ilgą laiką panardinti po vandeniu iki 3 metrų gylio“. Jei neplanuojate naudoti GPS po vandeniu, IP67 apsaugos klasės daugiau nei pakanka, nes IP67 leidžia įrenginį „laikinai panardinti po vandeniu“. To pakanka, kad GPS veiktų ilgą laiką lyjant stipriam lietui. Dauguma rinkoje esančių GPS įrenginių turi 67 IP apsaugos klasę.. | Sutinkame keisti : Įrangos apsaugos nuo dulkių ir vandens – ne mažiau kaip IP67. |