Nuotekų valyklos reduktoriai (Skelbiama apklausa)

Pirkimo Nr. 4444687

Atsakymai į klausimus Nr.4

2025-09-17

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-09-17 07:34 CVP IS pranešimu ID 357461 Gamintojas SEW Eurodrive deklaruoja, kad pateikėte netikslius duomenis apie esamą motoreduktorių SEW Eurodrive. Pateiktas naujo motoreduktoriaus tipas (nepilnas) ir seno 1998m. motoreduktoriaus nepilnas ser. Nr. todėl pakartotinai prašome patikslinti reikiamo motoreduktoriaus tipą ir ser. Nr. o geriausia būtų vardinės lentelės nuotrauka. | SEW reduktoriai eksploatuojami nuo 2000 metų labai agresyvioje aplinkoje, todėl paveikti korozijos ir jokios informacijos nėra išlikę. Rekomenduojame konkurso dalyviui atvykti į vietą ir pačiam identifikuoti reduktorių. |
| Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-09-23 09:00val. |  |  |