1 priedas

MILTELINIŲ GESINTUVŲ SU LAIKIKLIAIS IR PRISTATYMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Valstybės įmonė Turto bankas patikėjimo teise valdomų pastatų, kurie yra įtraukti į priedangų sąrašą, rūsių, pusrūsių patalpoms perka miltelinius gesintuvus.

Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu (-ais): Kęstučio g. 45, Vilnius, Europos pr. 105, Kaunas, Taikos pr. 28, Klaipėda, Tilžės g. 198, Šiauliai.

Kilus klausimams dėl Perkančiosios organizacijos prekių pirkimo ar kitų klausimų, nurodomas kontaktinis asmuo: Edita Darasevičienė, +370 619 85762, el. p. edita.daraseviciene@turtas.lt

REIKALAVIMAI MILTELINIAM GESINTUVUI:

- su manometru;

- su lanksčia žarna su antgaliu;

- su plombuojama saugos sklende;

- tinkamas gesinti elektros įrenginius iki 1000 V įtampos;

- užpildo svoris (ABC): 6kg;

- gesinimo medžiaga: ABC ne mažiau 40%;

- darbinė temperatūra: -30 iki +60 °C;

- maksimalus leistinas slėgis: 20 barų;

- atitinka Europos standartą (EN3), pažymėtas CE ženklu;

- ant prekės turi būti naudojimosi instrukcija lietuvių kalba su piktogramomis, pagaminimo metai, serijinis numeris;

- pridėtas sieninis laikiklis;

- prekė turi turėti ne trumpesnę kaip 11 mėn. galiojančią patikrą;

13.  Garantinis laikotarpis: ne trumpesnis kaip 24 mėnesių nuo pristatymo dienos;

14. Pristatymo metu reikalinga pateikti gamintojo arba importuotojo atitikties deklaraciją ir eksploatacinių savybių deklaraciją.

Prekių pristatymas turi būti vykdomas darbo valandomis (nuo 9:00 iki 16:00 val.) nurodytais adresais:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pristatymo adresas | Pristatomų gesintuvų kiekis, vnt. | Kontaktinis asmuo prekių priėmimui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kęstučio g. 45, Vilnius | 140 | Marius Zeilia, tel. 067949697 |
|  | Europos pr. 105, Kaunas | 69 | Marius Zeilia, tel. 067949697 |
|  | Taikos pr. 28, Klaipėda | 30 | Laura Žvingilienė, tel. 067563944 |
|  | Tilžės g. 198, Šiauliai | 20 | Ieva Stankuvienė, tel. 064131995 |
|  | Iš viso: | 259 |  |

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAUS TAIKYMAS:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Tiekėjas laimėjęs pirkimą ir sudaręs rašytinę sutartį visus susitikimus susijusius su paslaugos teikimu turi vykdyti nuotoliniu būdu; paslaugos teikimo metu Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, pasirašoma el. forma pirkimo – pardavimo sutarties, naudojant saugų el. parašą, teikiamos el. sąskaitos. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Perkančiajai organizacijai turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent Sutartyje ir jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Perkančioji organizacija nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius.