CBRN incidentų likvidavimo priekaba su įranga ir matavimo prietaisais

| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

PASIŪLYMAS

DĖL 1 PIRKIMO DALIES

CBRN INCIDENTŲ LIKVIDAVIMO PRIEKABOS SU ĮRANGA

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas | ... |
| Bankas ir sąskaitos numeris | ... |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas | ... |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos | ... |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |

- lentelė.  Finansinis pasiūlymas :

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt | Kaina, EUR be PVM* | PVM suma, Eur | Kaina, EUR su PVM* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CBRN incidentų likvidavimo priekaba su įranga /priekabos markė, modelis pagal gamintoją, gamintojas/ pildo tiekėjas | 1 | .... | .... | .... |

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |

Tiekėjas pasiūlymą turi pateikti visai pirkimo objekto apimčiai.

5.1 lentelė. CBRN incidentų likvidavimo priekabos su įranga sudedamųjų dalių kainos*

| Eil. Nr. | Sudedamosios dalys /nurodyti kiekvienos kainos sudedamosios dalies markę, modelį, gamintoją, jeigu tokie duomenys yra/ | Mato vnt. | Kiekis | Mato vieneto kaina, Eur (be PVM) | Mato vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (su PVM) (5 stulpelis x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Cheminių įvykių likvidavimo priekaba /markė, modelis, gamintojas - jeigu tokie duomenys yra/ pildo tiekėjas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Teleskopinis manipuliatorius (mėginių ėmimui) /markė, modelis, gamintojas - jeigu tokie duomenys yra/ pildo tiekėjas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 3. | Pakraunamas teleskopinis šviestuvas /markė, modelis, gamintojas - jeigu tokie duomenys yra/ pildo tiekėjas | vnt.. | 4 |  |  |  |
| 4. | Pripučiamas švarinimo (dekontaminavimo) postas (dušas) /markė, modelis, gamintojas - jeigu tokie duomenys yra/ pildo tiekėjas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5. | Rankiniai žibintai tinkantys naudoti nesprogioje aplinkoje /markė, modelis, gamintojas - jeigu tokie duomenys yra/ pildo tiekėjas | vnt. | 5 |  |  |  |
| 6. | Ėminių ėmimo rinkinys (kuprinė) /markė, modelis, gamintojas - jeigu tokie duomenys yra/ pildo tiekėjas | vnt. | 2 |  |  |  |
| 7. | Sorbuojantis ruloninis kilimėlis /markė, modelis, gamintojas - jeigu tokie duomenys yra/ pildo tiekėjas | kv. m. | 6 |  |  |  |
| 8. | Akumuliatorinis gręžtuvas - atsuktuvas su antgalių rinkiniu /markė, modelis, gamintojas - jeigu tokie duomenys yra/ pildo tiekėjas | vnt. | 2 |  |  |  |
| 9. | Siurblys skirtas siurbti gyvsidabrį /markė, modelis, gamintojas - jeigu tokie duomenys yra/ pildo tiekėjas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 10. | Vamzdžių sandarinimo rinkinys – pneumatiniai tvarsčiai /markė, modelis, gamintojas - jeigu tokie duomenys yra/ pildo tiekėjas | vnt | 1 |  |  |  |
| 11. | Poliuretano išsiliejimo barjerai /markė, modelis, gamintojas - jeigu tokie duomenys yra/ pildo tiekėjas | vnt | 6 |  |  |  |
| 12. | PVC (arba lygiavertė) plėvelė /markė, modelis, gamintojas - jeigu tokie duomenys yra/ pildo tiekėjas | vnt. | 4 |  |  |  |
| 13. | Grandininis pjūklas /markė, modelis, gamintojas - jeigu tokie duomenys yra/ pildo tiekėjas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 14. | Plastikinės plėvelės ritinys /markė, modelis, gamintojas - jeigu tokie duomenys yra/ pildo tiekėjas | vnt. | 5 |  |  |  |
| 15. | Aukšto slėgio plovyklė (akumuliatorinė) /markė, modelis, gamintojas - jeigu tokie duomenys yra/ pildo tiekėjas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 16. | Sandarinimo pasta /markė, modelis, gamintojas - jeigu tokie duomenys yra/ pildo tiekėjas | l | 10 |  |  |  |
| 17. | Demerkurizavimo rinkinys | vnt. | 2 |  |  |  |
| 18. | Gyvsidabrio identifikavimo milteliai | vnt. | 1 |  |  |  |
| 19. | Sorbuojančios pagalvės | vnt. | 20 |  |  |  |
| 20. | Talpa teršalams 200L | vnt. | 1 |  |  |  |
| 21. | Naftos produktų surinkėjas (elektrinis skimeris) | vnt. | 1 |  |  |  |
| 22. | Siurblys skysčiams | vnt. | 1 |  |  |  |
| 23. | Siurblys (nekibirkščiuojantis) degiems skysčiams surinkti | vnt. | 1 |  |  |  |

* vertinama tik 5 lentelės finansinis pasiūlymas, tai papildoma informacija

6 lentelė. Siūlomų prekių savybės:

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos reikalavimai | Siūlomų prekių charakteristikos / parametrai (Prie pasiūlymo turi būti pridėti dokumentai (papildomai gali būti pateikiamos ir viešai prieinamos aktyvios nuorodos), kuriuose (-iose) pateikiama informacija apie atitinkamą reikalavimą. Įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ „ yra ne mažesnis kaip “, ” bus ne didesnis kaip“ ar pan., negalimi) jeigu techniniuose reikalavimuose nurodoma reikšmė yra intervale, tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę (Duomenis pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | PRIEKABA | ------------- |
| 1.1. | Priekabos rūšis: | ------------ |
| 1.1.1. | Cheminių įvykių likvidavimo priekaba su įranga skirta ugniagesių darbui – ji naudojama įvairių cheminių avarijų bei CBRN (cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių) incidentų likvidavimui. | /patvirtinti/ |
| 1.1.2. | Priekaba turi atitikti O2 klasei, vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 nustatytus reikalavimus. | /patvirtinti/ |
| 1.1.3. | Sutarties vykdymo metu turi turėti Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 2BE-281 nustatyta tvarka išduotą galiojantį transporto priemonės atitikties įvertinimą. | /patvirtinti/ |
| 1.1.4. | Priekaba turi būti registruota pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką, priekabos pirkėjo vardu. | /patvirtinti/ |
| 1.1.7. | Priekaba turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne vėliau kaip 2025 metais. | /patvirtinti/ |
| 1.2. | Techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė | ------------- |
| 1.2.1. | Iki 3 500 kg | /nurodyti techniškai leistiną pakrautos transporto priemonės (bendroji) masę/ |
| 1.3. | Važiuoklė | _-------------_________ |
| 1.3.1. | #### Pakaba ir važiuoklės konstrukcija | ----------------- |
| 1.3.1.1. | Priekabos pakaba turi būti pritaikyta darbui, kai priekaba visą laiką yra maksimaliai pakrauta pagal maksimaliai leistinos priekabos masės rodiklį | /patvirtinti/ |
| 1.3.1.2. | Priekabos važiuoklė turi būti dviejų ašių (ne mažiau kaip 1800 kg keliamojo svorio kiekviena) su stabdžiais | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.3.1.3. | Priekabos ratai turi būti ne mažesnio kaip R14 dydžio | /nurodyti siūlomos priekabos ratų dydį/ |
| 1.3.1.4. | Reguliuojamo aukščio vilkimo (sukabinimo) mechanizmas, veikiantis ne mažesniame nei 400-1100 mm aukščio diapazone su atbuliniu stabdžiu bei stovėjimo stabdžiu | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Stabilizavimas ir manevravimas | -------------- |
| 1.3.1.5. | Priekabos priekio ir galo kampuose/šonuose turi būti įrengtos nuleidžiamos stabilizavimo atramos | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.3.1.6. | Priekinis priekabos manevravimo įtaisas su ratu turi atlaikyti ne mažesnį nei 500 kg svorį | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.3.1.7. | Prikabinimas turi būti kilpinis, vidinis kilpos diametras 50 mm, bei turėti galimybe jį pakeisti tvirtinimui prie rutulinio kablio, kurio diametras 60 mm. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.3.1.8. | Turi būti tokių pačių duomenų ir tipo atsarginis ratas | /patvirtinti/ |
|  | #### Apsauga ir apšvietimas | ----------------- |
| 1.3.1.9. | Galiniai LED tipo žibintai turi būti su 24V instaliacija | /patvirtinti/ |
| 1.3.1.10. | Visos apšvietimo jungtys turi būti sulituotos, jungiamieji lizdai ant rėmo su spiraliniu kabeliu/laidu, tinkantis sunkvežimiams | /patvirtinti/ |
| 1.3.1.11. | Galiniai žibintai turi būti papildomai apsaugoti grotelėmis pagamintomis iš nekoroduojančių medžiagų | /patvirtinti/ |
| 1.3.1.12. | Priekabos maksimalus leistinas vilkimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 80 km/val. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.4. | Priekabos antstatas (krovinių skyrius) | -------------------- |
|  | #### Matmenys | --------------- |
| 1.4.1. | Vidiniai priekabos antstato (krovinių skyriaus) matmenys: Ilgis: 3 900 mm (galima paklaida ±150 mm) Aukštis: 1 850 mm (galima paklaida ±100 mm) Plotis: 2 200 mm (galima paklaida ±100 mm) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Konstrukcija ir medžiagos | ---------------- |
| 1.4.2. | Grindys/pagrindas: vandeniui atsparios faneros arba lygiavertės medžiagos su neslidžiu sluoksniu | /patvirtinti/ |
| 1.4.3. | Rėmo konstrukcija: pagaminta iš karštai cinkuoto plieno elementų arba lygiaverčių medžiagų | /patvirtinti/ |
| 1.4.4. | Antstato išorinė danga: kompozicinė plokštė (ne mažiau dvi aliuminio arba lygiavertės medžiagos plokštės su užpildu). Storis – ne mažiau 3 mm | /patvirtinti/ |
| 1.4.5. | Kompozicinės plokštės spalva: raudona (RAL3000) arba lygiavertė | /patvirtinti/ |
|  | #### Stogas | -------------- |
| 1.4.6. | Stogas papildomai turi būti sutvirtintas profiliuota ne mažesnio nei 3 mm storio aliuminio ar lygiavertės medžiagos plokšte | /patvirtinti/ |
| 1.4.7. | Ant antstato sienos turi būti sumontuotos kopėčios užlipimui ant stogo, kopėčios turi atlaikyti ne mažiau kaip vieno asmens (ne mažiau kaip 100 kg) apkrovą. | /patvirtinti/ |
| 1.4.8. | Stogas turi atlaikyti ne mažiau kaip vieno asmens (ne mažiau kaip 100 kg) bei ant stogo komplektuojamos įrangos (ne mažiau kaip 100 kg) apkrovą | /patvirtinti/ |
| 1.4.9. | Ant stogo per visą perimetrą, kiek techniškai įmanoma, turi būti sumontuoti saugą užtikrinantys barjerai/borteliai | /patvirtinti/ |
| 1.5. | ### Priekabos antstato skyriai | ------------------ |
|  | #### Skyrių išdėstymas | ------------- |
| 1.5.1. | Transportuojamos įrangos operatyviam panaudojimui, anstato šonuose turi būti įrengti ne mažiau kaip 4 skyriai, o gale – ne mažiau 1 | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.5.2. | Anstato skyriai turi būti uždaromi/atidaromi pakeliamomis aliumininėmis arba lygiavertėmis žaliuzės tipo („roletų“ tipo) durelėmis | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.5.3 | Žaliuzės turi būti hermetiškos | /patvirtinti/ |
| 1.5.4. | Žaliuzės turi turėti spynas, rakinamas raktais (komplekte nemažiau kaip 2 raktai kiekvienai spynai) | /patvirtinti/ |
|  | #### Skyrių charakteristikos | ------------- |
| 1.5.5. | Antstato skyrių žaliuzių plotis bei aukštis turi maksimaliai išnaudoti (kiek techniškai įmanoma) anstato sienos, kurioje jos yra, plotą | /patvirtinti// |
| 1.5.6. | Konkretus anstato žaliuzių išdėstymas bei matmenys bus derinami priekabos gamybos metu | /patvirtinti/ |
| 1.5.7. | Anstato vidus (tūris) turi būti suskirstytas pertvaromis, su įvairiomis lentynomis ir tvirtinimais komplektuojamai bei kitai įrangai. Konkretus pertvarų, lentynų, tvirtinimų tipas, kiekis bei išdėstymas turi būti pritaikytas konkrečiai įrangai pagal pateiktą įrangos sąrašą kaip specializuotas integruotas sprendimas. | /patvirtinti/ |
| 1.6. | ## 1.6 Svarbi informacija | -------------- |
|  | Pasiūlymuose turi būti pateikiama: | -------------- |
| 1.6.1. | Su perduodama preke sutarties vykdymo metu turi būti perduota priekabos ir visos komplektuojamos įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos anglų ir lietuvių kalba. | /patvirtinti/ |
| 1.6.2. | Priekabai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo priekabos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | /nurodyti garantinį terminą/ |
| 2. | KOMPLEKTUOJAMOS ĮRANGOS SĄRAŠAS | ----------------- |
| 3. | Komplektuopjamos įrangos minimalūs techniniai reikalavimai | ---------------- |
| 3.1. | # TELESKOPINIS MANIPULIATORIUS (1 vnt.) | ------------ |
|  | ### Konstrukcijos parametrai | --------------- |
| 3.1.1. | ### Maksimalus darbo atstumas: ne mažiau kaip 2,5 m | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.1.2. | Minimalus sutrauktas ilgis: ne daugiau kaip 1,5 m | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.1.3. | ### Teleskopinių sekcijų skaičius: ne mažiau kaip 2 | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.1.4. | Sekcijų fiksavimo mechanizmas: privalomas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.1.5. | ### Konstrukcijos medžiagos: korozijai atsparos medžiagos (nerūdijantis plienas, aliuminis, kompozitinės medžiagos) | /patvirtinti/ |
| 3.1.6. | ### Neslystančios rankenos: privaloma | /patvirtinti/ |
|  | ### Masės parametrai | ------------ |
| 3.1.7. | ### Bendras svoris: ne daugiau kaip 6,0 kg | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.1.8. | ### Keliama apkrova ant galo: ne mažiau kaip 1,0 kg | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | ### Funkciniai reikalavimai | --------------- |
| 3.1.9. | ### Kietų objektų paėmimas ir laikymas | /patvirtinti/ |
| 3.1.10. | ### Smulkių objektų paėmimas | /patvirtinti/ |
| 3.1.11. | ### Konteinerių ar talpyklų manipuliavimas | /patvirtinti/ |
| 3.1.12. | ### Darbo temperatūrų diapazonas: nuo -10°C iki +40°C arba platesnis diapazonas | /patvirtinti/ |
|  | ### Priedų komplektacija | ------------- |
| 3.1.13. | ### Žnyplių arba nagų tipo griebtuvas (atidarymas ne mažiau kaip 50 mm) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.1.14. | ### Kablys objektų traukimui | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.1.15. | ### Transportavimo krepšys arba dėklas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | ### Kokybės reikalavimai | -------------- |
| 3.1.16. | ### Gamintojo garantija: ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | /nurodyti garantinį terminą/ |
| 3.2. | PAKRAUNAMAS TELESKOPINIS ŠVIESTUVAS (4 vnt.) | ---------------- |
| 3.2.1. | Teleskopinis darbo zonos akumuliatorinis šviestuvui (toliau – Šviestuvas) ir visoms jo sudėtinėms dalims bei komponentams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. | / nurodyti garantinį terminą/ |
| 3.2.2. | Šviestuvas turi būti vientisas (stačiakampės ar kitokios dėžės formos kurios matmenys: ilgis 430 mm, plotis 215 mm, aukštis 255 mm, (galima kiekvieno matmens paklaida ±70 mm ), nešiojamas (pernešamas vieno asmens bei sverti iki 9,5 kg). | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.2.3. | Šviestuvas turi būti maitinamas akumuliatorių ar baterijų, kurie yra integruoti ir pridedami prie kiekvieno šviestuvo sistemos komplektacijos ir kiekvienas gali nepriklausomai šviesti ne mažiau kaip 6 val. (ryškiausiu LED šviesos elemento pajėgumo nuolatinio švytėjimo rėžimu). Akumuliatorių ar baterijų rūšis – ličio jonų arba lygiavertė. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.2.4. | Šviestuvo šviesos elementas – LED, jo šviesos spalvos temperatūra – panaši į dienos šviesą (apie 6500 K). | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.2.5. | Šviestuvo apsaugos klasė, ne žemesnė nei IP54 | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.2.6. | Šviestuvas turi turėti integruotą ir nuo žemės paviršiaus šviesos elementą galintį pakelti ne mažiau 1,8 metro teleskopinį (leidžiantį keisti ištraukimo ilgį) stulpelį ar kitą kintamo ilgio elementą sudarytą iš ne daugiau kaip 4 dalių. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.2.7. | Šviestuvas turi turėti ne mažiau 3 šviesos šaltinių, kurių visi turi turėti galimybę būti pakeliami nuo žemės į ne mažesnį kaip 1,8 metro aukštį. Kiekvienas iš trijų šviesos šaltinių turi turėti nepriklausomą (vienas nuo kito šviesos elemento) galimybę pakeisti šviesos sklaidos kryptį (aukštyn-žemyn ir kairė-dešinė). Krypties keitimas turi leisti šviesos srautą išsklaidyti į ne mažesnį kaip 180 laipsnių plotį nuo kiekvieno atskiro Šviestuvo. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.2.8. | Šviestuvo šviesos šaltiniai turi turėti ne mažiau dviejų veikimo rėžimų: nuolatinės šviesos ir mirksinčios šviesos. Nuolatinės šviesos rėžimas dar turi turėti galimybę reguliuoti šviesos srauto intensyvumą ne mažiau kaip 4 rėžimais (nuo minimalaus iki maksimalaus). | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.2.9. | Šviestuvo įrenginio komplektacijoje turi būti ne mažiau 1 įkrovimo laido, kuris pritaikytas krauti prožektorių-apšvietimo sistemą nuo 12/24 V kištuku iš automobilinės krovimo jungties. Jei komplektacijoje yra antras krovimo laidas, jis turi būti skirtas krauti nuo įprasto buitinio elektros tinklo (220 V). | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.3. | # PRIPUČIAMAS ŠVARINIMO (DEKONTAMINAVIMO) POSTAS (1 vnt.) | -------------------- |
|  | #### Bendroji informacija | ------------------ |
| 3.3.0. | Pripučiama dekontaminavimo posto palapinė – tai lengvai pastatoma (pripučiama) palapinė, skirta žmonių dezinfekavimui gelbėjimo darbų metu. | /patvirtinti/ |
|  | #### Palapinės matmenys ir plotas | ------------------ |
| 3.3.1. | Plotas: 4,05-10 m² | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.3.2. | Minimalūs matmenys: - Ilgis ne mažesnis kaip 2,7 m - Plotis ne mažesnis kaip 1,5 m - Aukštis ne mažesnis kaip 2 m | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Saugos sistema | ---------------- |
| 3.3.3. | Palapinė turi turėti slėgio mažinimo vožtuvą, apsaugantį pripučiamą rėmą nuo oro perpildymo | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.3.4. | Darbo slėgis: 0,3-0,5 bar | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.3.5. | Darbo temperatūros diapazonas: nuo -10°C iki +50°C arba platesnis diapazonas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Vandens sistemos jungtys | -------------- |
| 3.3.6. | Ne mažiau kaip 1 mova (jungtis) vandens tiekimui - STORZ tipo jungtis C52 (52 mm)(Tokio tipo jungtys yra naudojamos VPGT todėl gali būti siūlomos tik tokio tipo jungtys) | /patvirtinti/ |
| 3.3.7. | Ne mažiau kaip 1 mova (jungtis) nuotekoms - skersmuo ne mažesnis kaip 50 mm | /patvirtinti/ |
| 3.3.8. | Jungtys turi būti išdėstytos palapinės apačioje, priešingose pus | /patvirtinti/ |
|  | #### Techniniai parametrai | -------------- |
| 3.3.9. | Palapinės svoris: ne daugiau 60 kg | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.3.10. | Pripūtimas: galimybė naudojantis suslėgto oro balionais naudojamais VPGT ir elektriniu pūstuvu | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Prausimosi (dušo) kabinos įranga | -------------- |
| 3.3.11. | Ne mažiau kaip 8 vnt. reguliuojamų purkštukų | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.3.12. | Ne mažiau 2 lanksčios dušo žarnelės, kiekvienos ilgis ne mažesnis kaip 1,5 m | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.3.13. | Vandens slėgis: 2-6 bar | /patvirtinti/ |
|  | #### Medžiagų specifikacijos | ---------------------- |
| 3.3.14. | Pripučiamas rėmas: PVC arba lygiavertė medžiaga, storis ne mažesnis kaip 0,7 mm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.3.15. | Prausimosi (dušo) kabina: su dideliais permatomais langais | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.3.16. | Grindys: nelaidžios vandeniui, atsparios pelėsiui, su neslystančiu paviršiumi, faktūruotos | /patvirtinti/ |
|  | #### Saugos ir atitikties reikalavimai | ---------------- |
| 3.3.17. | Elektrinis pūstuvas turi atitikti ES elektros saugos reikalavimus | /patvirtinti/ |
| 3.3.18. | Maksimalus vėjo greitis eksploatavimo metu: iki 30 km/val. | /patvirtinti/ |
|  | #### Garantija | ----------- |
| 3.3.19. | Garantija: ne mažesnė kaip 24 mėnesiai | /nurodyti garantinį terminą/ |
| 3.3.20. | Pakavimo matmenys: ne daugiau negu 130 cm × 80 cm × 40 cm (be elektrinio pūstuvo) | /patvirtinti/ |
| 3.4. | # RANKINIAI ŽIBINTAI, TINKANTYS NAUDOTI SPROGIOJE APLINKOJE (5 vnt.) | ----------- |
|  | #### Sprogimui atsparumo charakteristikos /PRIVALOMI/ | ------------ |
| 3.4.1. | ATEX sertifikatas pagal direktyvą 2014/34/EU (pateikiamas prekės pristatymo metu) | /patvirtinti/ |
| 3.4.2. | Sprogimo apsauga: ne žemesnė kaip 2G (zonoms 1, 2) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.4.3. | Sprogimo grupė: IIB arba aukštesnė | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.4.4. | #### Temperatūros klasė: T4 arba aukštesnė | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.4.5. | #### IP apsauga: ne žemesnė kaip IP65 | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Šviesos charakteristikos | ---------------- |
| 3.4.6. | Šviesos srautas: ne mažiau 150 liumenų | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.4.7. | Šviesos nuotolis: ne trumpiau 100 metrų | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.4.8. | Veikimo trukmė: ne trumpiau 3 valandų maksimaliu ryškumu | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.4.9. | Šviesos šaltinis: LED | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Konstrukcija ir ergonomika | ------------ |
| 3.4.10. | Korpuso medžiaga: antistatinė | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.4.11. | Masė: ne daugiau kaip 600 gramų (su baterijomis) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.4.12. | Tvirtinimas: galimybė prisegti prie darbinių rūbų | /patvirtinti/ |
|  | #### Maitinimas | ----------- |
| 3.4.14. | Baterijos: Li-ion, NiMH arba šarminės, arba lygiavertės. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.4.15. | Veikimo temperatūra: nuo -10°C iki +50°C arba platesnis diapazonas | /patvirtinti/ |
|  | #### Kokybės reikalavimai | ----------- |
| 3.4.16. | ATEX sertifikatas (pateikiamas prekės pristatymo metu) | /patvirtinti/ |
|  | #### Garantija | ----------- |
| 3.4.17. | Garantijos trukmė: ne mažiau kaip 24 mėnesiai | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Komplektacija | ------------- |
| 3.4.18. | #### Kiekvienas žibintas tiekiamas su: | ------------ |
| 3.4.18.1. | Pagrindiniu bloku | /patvirtinti/ |
| 3.4.18.2. | Maitinimo elementais (baterijos) | /patvirtinti/ |
| 3.4.18.3. | Nešiojimo/tvirtinimo elementais | /patvirtinti/ |
| 3.5. | # Ėminių ėmimo rinkinys (kuprinė) (2 vnt.) | ----------------- |
|  | #### Bendrosios nuostatos | ---------------- |
| 3.5.1. | Pirkimo objektas: CBRB (cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių) mėginių ėmimo kuprinių 2 komplektai | /patvirtinti/ |
| 3.5.2. | Paskirtis: Mėginių surinkimas ir transportavimas lauko sąlygomis | /patvirtinti/ |
| 3.5.3. | #### Mėginių talpyklos | ---------------- |
| 3.5.3.1. | #### Laboratoriniai stikliniai buteliai. Talpa: 50 ml, 100 ml, 150 ml; srieginiai dangteliai. Kiekis: po 5 vnt. kiekvieno dydžio. Atsparūs cheminėms medžiagoms, sterilūs, hermetiški. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.3.2. | #### Apvaliadugniai mėgintuvėliai. Talpa: 15 ml; srieginiai dangteliai. Kiekis: 20 vnt. Graduoti, sterilūs, hermetiški. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.3.3. | #### Stikliniai bandinių buteliukai. Talpa: 16 ml. Kiekis: 10 vnt. Tamsintas stiklas, hermetiškai užsisukantys dangteliai | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.3.4. | Erlenmejerio kolba su užsukamu kamšteliu. Talpa: 50 ml; užsukamas kamštelis. Kiekis: 2 vnt. Sterilūs, hermetiški. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.3.5. | Bandinių indelis plastmasinis su šaukšteliu. Talpa: 30 ml. Kiekis: 10 vnt. Sterilūs, su integruotu šaukšteliu, hermetiški. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.3.6 | Bandinių indelis plastmasinis. Talpa: 100 ml. Kiekis: 10 vnt. Plačiu kaklu, sandarūs užsukami dangteliai | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.3.7. | Bandinių indelis. Talpa: 500 ml. Kiekis: 5 vnt. Sterilūs, užsukamas dangtelis, hermetiški. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.4. | #### Transportavimo priemonės | ------------ |
| 3.5.4.1. | Dvigubi maišeliai mėginių transportavimui. Pirmas sluoksnis; polietilenas. Kiekis: 50 vnt. Nepralaidūs vandeniui, storis min. 50 μm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.4.2. | Užrišami maišeliai. Antras sluoksnis; polietilenas. Kiekis: 50 vnt. Su rišimo juostomis, storis min. 80 μm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.4.3. | „Zip-lock“ maišeliai. Polietilenas; užspaudžiamas uždarymas. Kiekis: 100 vnt. Skirtingi dydžiai, atsparūs cheminėms medžiagoms. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.5. | #### Laboratoriniai mėgintuvėliai ir pipetės | ------------- |
| 3.5.5.1. | Centrifuginiai mėgintuvėliai. Talpa: 50 ml; konusinė forma. Kiekis: 20 vnt. Užsukami dangteliai. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.5.2. | Smailūs mėgintuvėliai. Talpa: 15 ml ir 50 ml. Kiekis: po 10 vnt. kiekvieno dydžio. Graduoti. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.5.3. | Guminis įsiurbėjas pipetėms. Tinka 1-25 ml pipetėms. Kiekis: 2 vnt. Natūralus kaučiukas arba lygiavertis, atsparūs cheminėms medžiagoms. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.5.4. | #### Stiklinės pipetės. 1 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml. Kiekis: po 5 vnt. kiekvieno dydžio. Graduotos. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.5.5. | #### Plastikinės pastero pipetės. Polietilenas; 3 ml talpa. Kiekis: 50 vnt. Vienkartinio naudojimo. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.6. | #### Darbo įrankiai | -------------- |
| 3.5.6.1. | #### Špatelis su šaukšteliu plastikinis. Polipropilenas; dvipusis. Kiekis: 10 vnt. Vienkartinio naudojimo, sterilūs. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.6.2. | #### Špatelis su šaukšteliu metalinis. Nerūdijantis plienas. Kiekis: 3 vnt. Daugkartinio naudojimo. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.6.3. | #### Mentelė su mikro šaukšteliu. Nerūdijantis plienas. Kiekis: 2 vnt. Daugkartinio naudojimo. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.6.4. | #### Dvipusė mentelė metalinė. Nerūdijantis plienas. Kiekis: 2 vnt. Skirtingo dydžio galai. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.6.5. | #### Nerūdijančio plieno skalpelis. Keičiami ašmenys. Kiekis: 1 vnt. + 10 ašmenų. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.6.6. | #### Kastuvėlis. Anglies plienas su dangalu. Kiekis: 1 vnt. Kompaktiškas, sulankstomas. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.6.7. | #### Pincetai plastikiniai. Polipropilenas. Kiekis: 5 vnt. Vienkartinio naudojimo. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.6.8. | #### Pincetai metaliniai. Nerūdijantis plienas. Kiekis: 2 vnt. Smailūs galai. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.6.9. | #### Medinės mentelės. Mediena. Kiekis: 50 vnt. Vienkartinio naudojimo. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.7. | #### Medicinos priemonės | ---------------- |
| 3.5.7.1. | #### Medicininės žirklės. Nerūdijantis plienas. Kiekis: 1 vnt. Aštrios. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.7.2. | #### Švirkštai. 5 ml, 20 ml, 100 ml. Kiekis: po 10 vnt. kiekvieno dydžio. Vienkartinio naudojimo, sterilūs. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.7.3. | #### Laboratorinis švirkštas. Stiklas/plastmasė; 50 ml. Kiekis: 1 vnt. Preciziškas, daugkartinio naudojimo. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.8. | #### Pagalbinės priemonės ir saugos priemonės | --------------- |
| 3.5.8.1. | #### Vatos tamponėliai. 100% medvilnė, sterilūs. Kiekis: Bendras kiekis (100 vnt.). Medicininiai, hipoalerginiai. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.8.2. | #### Maišai atliekoms. Polietilenas; 50 litrų. Kiekis: 20 vnt. Atsparūs plyšimui. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.8.3. | #### Parafino juostelės sandarinimui. Parafinas su popieriniu pagrindu. Kiekis: 5 ritiniai. Lankstūs, lipnūs. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.8.4. | #### Vienkartinės nitrilinės pirštinės. Nitrilis; be pudros. Kiekis: 100 vnt. Atsparos cheminėms medžiagoms, 25 M, 50 L, 25 XL dydis. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.8.5. | #### Medicininių atliekų konteineris. Plastikas; 2 litrų talpa. Kiekis: 1 vnt. Saugus uždarymas, ženklinimas. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.8.6. | #### Distiliuotas vanduo. Laboratorinio grynumo. Kiekis: 2 buteliai po 500 ml. pH 6.0-7.0, laidumas <2 μS/cm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.8.7. | #### Virvė. Polipropilenas; 10 m. Kiekis: 1 ritinys. Atsparumo apkrova min. 50 kg. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.8.8. | #### Purškiklis mėginio dezinfekavimui. Ne mažiau kaip 70% etanolis. Kiekis: 2 buteliai po 250 ml. Medicininiai standartai | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.8.9. | #### Lipni juosta. Polipropilenas. Kiekis: 3 ritiniai. Atsparumo temperatūra - ne siauresniame diapazone kaip 10°C/+60°C | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.9. | #### Kuprinės reikalavimai | --------------------- |
| 3.5.9.1. | Medžiaga: Neperšlampamas audinys, užtrauktukai | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.9.2. | Talpa: Ne mažiau kaip 40 litrų | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.9.3. | Konstrukcija: - Anatomiškai formuotos petnešos - Reguliuojamos juosmens ir krūtinės diržai - Išorinės kišenės dokumentams - Vidiniai skyriai įrangos organizavimui | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.9.4. | Masė: Ne daugiau kaip 2 kg (tuščia kuprinė) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5.10. | #### Kokybės reikalavimai | -------------- |
|  | Galiojimo laikas: Sterilūs produktai - ne trumpesnis kaip 2 metai nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo | /nurodyti galiojimo terminą/ |
| 3.5.11. | Ženklinimas: Aiškus etiketės ženklinimas lietuvių kalba (talpa, paskirtis, saugos instrukcijos) | /patvirtinti/ |
| 3.6. | #### SORBUOJANTYS KILIMĖLIAI | ------------- |
|  | #### Techniniai parametrai | --------------- |
| 3.6.1. | #### Sugeriamumo pajėgumas: Ne mažiau kaip 4,0 l/m² (keturi litrai vienam kvadratiniam metrui). | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.6.2. | Bendras plotas: Ne mažiau kaip 6 m² | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.6.3. | Kilimėlio plotis: 0,8-1,5 m | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.6.4. | Rulono ilgis: Ne mažiau kaip 4 m (minimaliam plotui užtikrinti) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.6.5. | Kilimėlio storis: 2-8 mm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.6.6. | Svoris: Ne daugiau kaip 2,0 kg/m² | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Medžiagos savybės: | ---------------- |
| 3.6.7. | Pagrindo medžiaga: Sintetinių skaidulų kompozitas arba kita tinkama sorbuojanti medžiaga | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.6.8. | Sorbuojantis sluoksnis: Aukšto sugeriamumo sintetinės arba natūralios kilmės medžiagos | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.6.9. | Atsparumas chemikalams: Atsparus įprastoms pramonės cheminėms medžiagoms | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | Eksploataciniai reikalavimai: | ----------- |
|  | Aplinkos sąlygos: | ------------- |
| 3.6.10. | Darbo temperatūra: nuo -20°C iki +60°C arba platesnis diapazonas | /patvirtinti/ |
|  | Mechaninės savybės: | ------------- |
| 3.6.11. | Forma: Išlaiko formą drėkinimo metu | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | CBRN veiksnių atsparumas | ------------- |
|  | Cheminiai veiksniai: | --------------- |
| 3.6.12. | Atsparus pramonės chemikalams: rūgštims, šarmams, naftos produktams | /patvirtinti/ |
| 3.6.13. | Sugeriantis organinę ir neorganinę taršą | /patvirtinti/ |
| 3.6.14. | Nesukeliantis cheminio poveikio su dauguma pavojingų medžiagų | /patvirtinti/ |
|  | Radiologiniai veiksniai: | ---------------- |
| 3.6.15. | Tinkamas naudoti radiologinio užterštumo zonose | /patvirtinti/ |
|  | Naudojimo charakteristikos | -------------- |
|  | Praktinio naudojimo savybės: | ---------------- |
| 3.6.16. | Neprarandantis formos drėkinimo metu | /patvirtinti/ |
| 3.6.17. | Galimybė pjaustyti | /patvirtinti/ |
| 3.6.18. | Netoksiškas naudojimo metu | /patvirtinti/ |
|  | Ženklinimas | ---------------- |
| 3.6.19. | Aiškus produkto pavadinimas lietuvių kalba | /patvirtinti/ |
| 3.6.20. | Techninių parametrų nurodymas | /patvirtinti/ |
| 3.6.21. | Gamintojo duomenys ir kontaktai | /patvirtinti/ |
| 3.6.22. | CBRN tinkamumо ženklinimas | /patvirtinti/ |
| 3.6.23. | Pavojingumo ženklai (jei taikoma) | /patvirtinti/ |
| 3.7. | AKUMULIATORINIS GRĘŽTUVAS – ATSUKTUVAS SU ANTGALIŲ RINKINIU (2 vnt.) | ----------- |
| 3.7.1. | Akumuliatorinis gręžtuvas – atsuktuvas turi būti skirtas profesionaliam naudojimui | /patvirtinti/ |
| 3.7.2. | Greičių skaičius, ne mažiau – 2 | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.7.3. | Maksimalus sukimo momentas, ne mažiau 42 Nm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.7.4. | Akumuliatoriaus talpa, ne mažiau 3Ah | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.7.5. | Akumuliatoriai turi būti komplektacijoje (2 vnt.) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.7.6. | Akumuliatoriaus pakrovėjas 220V turi būti komplekte (1 vnt.) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.7.7. | Akumuliatoriaus įtampa 18V | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.7.8. | Komplektuojamas su transportavimo lagaminu | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.7.9. | Komplekte turi būti antgalių rinkinys | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.7.10. | Įmontuotas LED tipo arba lygiavertis apšvietimas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.7.11. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai | /nurodyti garantinį terminą/ |
| 3.8. | # SIURBLYS, SKIRTAS SIURBTI GYVSIDABRĮ (1 vnt.) |  |
| 3.8.1. | Vakuuminis siurblys turi tikti skystam gyvsidabriui ir gyvsidabriu užterštoms kietosioms dalelėms surinkti ir filtruotą orą grąžinti į aplinką | /patvirtinti/ |
| 3.8.2. | Kiekvienoje gyvsidabrio regeneravimo vakuuminėje sistemoje yra skysto gyvsidabrio separatorius (kuris leidžia operatoriui surinkti ir atskirti skystą gyvsidabrį į išimamą sandarų surinkimo indelį), vienkartinį surinkimo filtro maišelį (arba lygiavertis gyvsidabrio surinkimo būdas) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.8.3. | Komplekte turi būti ratukai, pritaikyti siurbliui (montuojami ant siurblio) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.8.4. | Turi būti galimybė eksploatuoti vietose, kuriose galimai gyvsidabrio užteršimas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.8.5. | Siurblio konstrukcija turi būti iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.8.6. | Komplekte turi būti atsarginiai surinkimo filtro maišeliai ne mažiau kaip 5 vnt. | /patvirtinti/ |
| 3.8.7. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | /patvirtinti ir nurodyti garantinį terminą/ |
| 3.9. | # VAMZDŽIŲ SANDARINIMO RINKINYS – PNEUMATINIAI SANDARIKLIAI (1 vnt.) | ------------- |
|  | #### Bendrosios nuostatos | ------------ |
| 3.9.0. | Paskirtis: Greitam vamzdynų ir talpyklų nuotėkių sandarinimui CBRN incidentų metu. Naudotojai: Ugniagesiai gelbėtojai, ekstremaliųjų situacijų specialistai | /patvirtinti/ |
|  | #### Sandarinimo sistemos (viena iš dviejų alternatyvų) | ------------- |
|  | Pneumatiniai sandarikliai;kompozitiniai | -------- |
| 3.9.1. | Kiekis: ne mažiau kaip 3 vnt. skirtingų dydžių | /patvirtinti/ |
| 3.9.2. | Vamzdžių skersmuo: 25-400 mm (reguliuojamas diapazonas) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.3. | Maksimalus darbinis slėgis: ne mažiau kaip 10 bar | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.4. | Medžiaga: cheminės atsparumo guma arba ekvivalentas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.5. | Temperatūros atsparumas: ne siauresniame diapazone kaip nuo -30°C iki +70°C | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.6. | Atsparumas: naftos produktams, rūgštims (pH≥3), šarmams (pH≤11) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | Arba kompozitiniai sandarikliai | -------------- |
| 3.9.7. | Kiekis: ne mažiau kaip 3 vnt. skirtingų plotų | /patvirtinti/ |
| 3.9.8. | Sandarinimo plotas: ne mažiau kaip 0,5 m² bendras plotas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.9. | Maksimalus darbinis slėgis: ne mažiau kaip 15 bar | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.10. | Medžiaga: vandens arba chemikalų aktyvuojama kompozitinė derva su stiklo pluošto armuojimu | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.11. | Kietėjimo laikas: ne ilgiau kaip 30 minučių iki funkcinio stiprumo | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.12. | Temperatūros atsparumas: ne siauresniame diapazone kaip nuo -20°C iki +80°C | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.13. | Atsparumas: platus cheminių medžiagų spektras, korozijos atsparumas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Pūtimo sistema (pneumatiniams sandarikliams) | --------------- |
|  | Suslėgto oro balionas | --------------- |
| 3.9.14. | Tipas: nešiojamas suslėgto oro balionas su reduktoriumi | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.15. | Tūris: ne mažiau kaip 0,5 l | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.16. | Darbinis slėgis: ne mažiau kaip 200 bar | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.17. | Išėjimo slėgis: reguliuojamas 0-15 bar diapazone | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.18. | Manometras: ne mažiau kaip du: aukšto ir žemo slėgio | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Jungiamieji elementai | ------------- |
| 3.9.19. | Žarnelės: ne mažiau kaip 4 vnt., ilgis ne mažiau kaip 1,5 m | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.20. | Jungikliai: greitojo jungimo tipo arba srieginiai | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.21. | Adapteriai: ne mažiau kaip 4 komplektai | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.22. | Reduktorius: slėgio reguliavimui (pneumatinėms sistemoms) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Papildoma įranga | --------------- |
| 3.9.23. | Paviršių ruošimo priemonės: metalinis šepetys, grandiklis ir/arba abrazyvinis šlifavimo popierius | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.24. | Apšvietimas: LED žibintuvėlis su baterija arba akumuliatoriumi (ne trumpiau kaip 4 val. veikimo) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.25. | Matavimo įrankiai: matavimo juosta ne trumpesnė kaip 2 m | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Eksploataciniai reikalavimai | --------------- |
| 3.9.26. | Sandarinimo laikas: ne ilgiau kaip 15 minučių (pneumatiniai) arba 45 minučių (kompozitiniai) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.27. | Laikinas sprendimas: ne trumpiau kaip 4 valandas (pneumatiniai) arba 24 valandas (kompozitiniai) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.28. | Maksimalus nuotėkio sumažinimas: ne mažiau kaip 90% | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.29. | Veikimo temperatūra: ne siauresniame diapazone kaip nuo -20°C iki +50°C Cheminė suderinamumas (minimali) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.30. | Vanduo ir vandens tirpalai | /patvirtinti/ |
| 3.9.31. | Naftos produktai: dyzelinas, benzinas, tepalai | /patvirtinti/ |
| 3.9.32. | Silpni rūgštys ir šarmai (pH 3-11) | /patvirtinti/ |
| 3.9.33. | Amoniako tirpalai (iki 10%) | /patvirtinti/ |
| 3.9.34. | Organiniai tirpikliai (trumpalaikis kontaktas) | /patvirtinti/ |
|  | #### Medžiagų suderinamumas | ------------------- |
| 3.9.35. | Plienas ir nerūdijantis plienas | /patvirtinti/ |
| 3.9.36. | Varis ir vario lydiniai | /patvirtinti/ |
| 3.9.37. | PVC, PE, PP plastikai | /patvirtinti/ |
| 3.9.38. | Ketaus ir keto lydiniai | /patvirtinti/ |
| 3.9.39. | GRP (stiklo pluoštu armuo plastikai) | /patvirtinti/ |
| 3.9.40. | Betonas ir mūras | /patvirtinti/ |
|  | #### Pakavimas ir transportavimas | --------------- |
|  | Transportavimo dėžė: | ---------- |
| 3.9.41. | Medžiaga: atspari smūgiams, IP54 arba aukštesnės klasės | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.42. | Svėrimas: ne daugiau kaip 25 kg (su suslėgto oro balionų) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.43. | Matmenys: tilps standartiniame ugniagesių automobilio skyriuje (ne daugiau kaip 60×40×35 cm) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.44. | Ženklinimas: kontrastingos spalvos (oranžinė/raudona) su atšvaitiniais elementais | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9.45. | Fiksavimas: atsparūs vibracijom vidiniai elementai su EVA putplasčio arba lygiavertės medžiagos intarpais | /patvirtinti/ |
|  | #### Garantijos reikalavimai | ----------- |
| 3.9.46. | Garantijos trukmė: ne trumpiau kaip 24 mėnesiai | / nurodyti garantinį terminą/ |
| 3.10. | # POLIURETANO IŠSILIEJIMO BARJERAI (6 vnt.) | -------------- |
| 3.10.1. | Lankstūs poliuretano arba lygiavertės medžiagos išsiliejimo barjerai | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.10.2. | Profilis, ne mažiau nei 90 mm x 90 mm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.10.3. | Pagaminta iš nesugeriančio poliuretano arba lygiavertės medžiagos, kad būtų lengva sulaikyti išsiliejimą | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.10.4. | Turi būti tiekiami ne mažesniais nei 3 m ilgio su sujungimais, kurie tinkamai jungiasi tarpusavyje ir yra galimybė iš jų sukurti ilgesnes užtvaras | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.10.5. | Turi būti atsparus aliejams ir cheminėms medžiagoms | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.10.6. | Turi būti galimybė juos eksploatuoti ant šlaitų ir nelygių paviršių | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.10.7. | Išmatavimai: ne mažiau kaip 90 mm (plotis) x 90 mm (aukštis) x 3 m (ilgis) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.10.8. | Svoris: iki 10 kg | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.11. | PVC (ARBA LYGIAVERTĖ) PLĖVELĖ | -------------- |
| 3.11.1. | PVC plėvelė ne mažiau kaip 200 mikronų storio | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.11.2 | Plotis: ne mažiau kaip 6 m | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.11.3. | Ilgis: ne mažiau kaip 200 m | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.12. | GRANDININIS PJŪKLAS (1 vnt.) | ------------ |
|  | #### Variklis ir galia | ---------------- |
| 3.12.1. | Darbinis tūris: ne mažiau kaip 70 cm³ | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.12.2. | Variklio galia: ne mažiau kaip 4,0 kW | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.12.3. | Maksimalus sūkių skaičius: apie 10 000 rpm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Pjovimo įranga | ------------- |
| 3.12.4. | Pjovimo juostos ilgis: nuo 45 iki 63 cm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.12.5. | Grandinės žingsnis: 3/8“ arba lygiavertė grandinė profesionaliam naudojimui | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.12.6. | Grandinės įtempimo sistema: be įrankių (greitas įtempimas) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Svoris | ------------ |
| 3.12.7. | Svoris su pilnu degalų baku, pjovimo juosta ir grandine: iki 8 kg | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Filtravimo sistema | ---------- |
| 3.12.8. | Oro filtravimo sistema su ilgu tarnavimo laiku ir galimybe lengvai valyti be įrankių | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Alyvos tiekimo sistema | ------------ |
| 3.12.9. | Reguliuojamas alyvos siurblys | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.12.10. | Kuro bako talpa: ne mažiau kaip 700 ml | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.12.11. | Alyvos bako talpa: ne mažiau kaip 300 ml | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Garso lygis | -------------- |
| 3.12.12. | Garso slėgio lygis: ne didesnis kaip 110 dB(A) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.12.13. | Garso galios lygis: ne didesnis kaip 120 dB(A) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Papildomos savybės | --------- |
| 3.12.14. | Antivibracinė sistema, mažinanti vibraciją rankose | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.12.15. | Dekompresinis vožtuvas užvedimo palengvinimui | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.12.16. | Užpylimo kamščiai be įrankių patogiam naudojimui | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Garantijos reikalavimai | ------------ |
| 3.12.17. | Garantijos trukmė: ne trumpiau kaip 24 mėnesiai | /nurodyti garantinį terminą/ |
| 3.13. | # PLASTIKINĖS PLĖVELĖS RITINYS (5 vnt.) | ------------ |
| 3.13.1. | Produkto pavadinimas: Plėvelė pakavimo | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | Matmenys ir parametrai | ------------- |
| 3.13.2. | Ilgis: ne mažiau kaip 400 m | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.13.3. | Plotis: 0,45 m (45 cm) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.13.4. | Storis: 15 μm (mikrometrų) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.13.5. | Bendras plotas: 180 m² | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | Fizinės savybės | ----------- |
| 3.13.6. | Spalva: Skaidri (permatoma) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.14. | AUKŠTO SLĖGIO PLOVYKLĖ (AKUMULIATORINĖ) (1 vnt.) | ------------ |
|  | #### Maitinimo šaltinis | -------------- |
| 3.14.1. | Tipas: Akumuliatorinis (nepriklausomas nuo elektros tinklo) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.14.2. | Akumuliatoriaus tipas: Ličio jonų (Li-ion)arba lygiavertis | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.14.3. | Įtampa: 36 V | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.14.4. | Akumuliatoriaus talpa: ne mažiau kaip 5,0 Ah | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.14.5. | Veikimo laikas vienu įkrovimu: ne mažiau kaip 14 minučių | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.14.6. | Akumuliatoriaus ir įkroviklio komplektacija: Į komplektaciją įeina 2 akumuliatoriai ir įkroviklis | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Plovimo įranga | --------------- |
| 3.14.7. | Vandens slėgis: nuo 100 iki 110 bar | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.14.8. | Vandens srautas: ne mažiau kaip 340 l/h | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.14.9. | Purškimo antgaliai: vienos padėties purškimo antgalis ir rotacinis antgalis | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Svoris ir matmenys | ---------------- |
| 3.14.10. | Svoris (be priedų): ne daugiau kaip 4,5 kg | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.14.11. | Svoris (su pakuote): ne daugiau kaip 7,6 kg | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.14.12. | Matmenys (ilgis x plotis x aukštis): ne daugiau kaip 250 x 310 x 650 mm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Papildomos savybės | ----------- |
| 3.14.13. | Vandens siurbimas: Galimybė prijungti siurbimo žarną vandeniui imti iš alternatyvių vandens šaltinių | /patvirtinti/ |
| 3.14.14. | Valymo priemonės panaudojimas: Galimybė naudoti valymo priemones per siurbimo žarną | /patvirtinti/ |
| 3.14.15. | Integruotas priedų laikiklis: Žarna, purškimo antgaliai ir pistoletas saugomi kompaktiškai | /patvirtinti/ |
| 3.14.16. | Vandens filtras: Integruotas vandens filtras apsaugai nuo nešvarumų | /patvirtinti/ |
|  | #### Garantijos reikalavimai | -------------- |
| 3.14.17. | Garantijos trukmė: ne trumpiau kaip 24 mėnesiai | /nurodyti garantinį terminą/ |
| 3.15. | #### SANDARINIMO PASTA | ----------------- |
|  | #### Paskirtis | --------------- |
| 3.15.0. | Skirta skubiam nuotėkų sandarinimui mažo skersmens vožtuvų jungtyse, flanšuose, talpose, statinėse ir kitose talpose. | /patvirtinti/ |
|  | #### Sandarinimo savybės | -------------- |
| 3.15.1. | Greitas ir lengvas užtepimas | /patvirtinti/ |
| 3.15.2. | Tinka naudoti ant rūdžių, alyvos ar purvo užterštų paviršių | /patvirtinti/ |
| 3.15.3. | Veiksminga žemo slėgio sąlygomis (iki 0,4 bar) | /patvirtinti/ |
| 3.15.4. | Galima naudoti iki -30 temperatūroje | /patvirtinti/ |
| 3.15.5. | Atspari cheminiams ir naftos produktams. | /patvirtinti/ |
| 3.15.6. | Neužsideganti | /patvirtinti/ |
|  | #### Pakuotė | --------------- |
| 3.15.7. | Bendras tūris: 10 litrų (atskirose pakuotėse kurių tūris ne didesnis kaip 1 litras) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.16. | # DEMERKURIZAVIMO RINKINYS (2 vnt.) | ----------- |
| 3.16.0. | Gyvsidabrio surinkimo ir deaktivavimo rinkinys. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | Rinkinį sudaro: | ------------------ |
| 3.16.1. | Sieros miltelių buteliukas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.16.2. | Maži buteliukai surinkimui nuo 100 iki 250 ml (10 vnt.) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.16.3. | Įsiurbimo pipetė | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.16.4. | Šepetėlis | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.16.5. | Semtuvas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.16.6. | Maišai pavojingoms atliekoms | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.16.7. | Mažas semtuvėlis | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.16.8. | Mentelė | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.17 | #### GYVSIDABRIO IDENTIFIKAVIMO MILTELIAI (1 vnt.) | --------------- |
|  | #### Paskirtis | --------------- |
| 3.17.1. | Skirta greitam gyvsidabrio (Hg) aptikimui užterštose vietose, pavyzdžiui, laboratorijose, pramonės ar kituose objektuose. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Veikimo principas | ------------------ |
| 3.17.2. | Milteliai reaguoja su gyvsidabriu, sukurdami spalvotą reakciją (rožinę, raudonai rudą ar juodą ar kitą), leidžiančią vizualiai nustatyti užterštą vietą. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Talpa ir aprėptis | --------------- |
| 3.17.3. | Talpa: nuo 250 iki 300 g | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Pakuotė | --------------- |
| 3.17.4. | Indelis su užsukamu dangteliu, skirtas patogiam naudojimui ir saugojimui. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.18. | # SORBUOJANČIOS PAGALVĖS (20 vnt.) | -------------- |
|  | #### Paskirtis | ------------- |
| 3.18.0. | Skirta skysčių, įskaitant naftos produktus, alyvą, tirpiklius, rūgštis, šarmus ir vandenį, absorbcijai cheminių incidentų vietose. | /patvirtinti/ |
|  | #### Matmenys ir svoris | -------------- |
| 3.18.1. | Matmenys: ne didesnės nei 35 cm x 25 cm . | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.18.2. | Svoris: ne daugiau kaip 150 g | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Sorbcijos pajėgumas | ---------------- |
| 3.18.3. | Absorbuoja iki 1,8 litro skysčio | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Medžiaga | ------------- |
| 3.18.4. | Pagaminta iš natūralių mineralinių skaidulų arba lygiaverčių medžiagų, užtikrinančių didelį sugeriamumą ir atsparumą įvairiems chemikalams. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Kiekis | -------------- |
| 3.18.5. | 20 vienetų | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Papildomos savybės | --------------- |
| 3.18.6. | Lanksti, leidžia naudoti sunkiai pasiekiamose vietose | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.18.7. | Greitai sugeria įvairius skysčius | /patvirtinti/ |
| 3.18.8. | Tinka naudoti tiek vidaus, tiek lauko sąlygomis | /patvirtinti/ |
| 3.19. | #### TALPA TERŠALAMS 200L (1 vnt.) | ----------------- |
|  | #### Bendrosios nuostatos | ------------------- |
| 3.19.1. | Pirkimo objektas: 200 litrų talpos cheminiams, biologiniams, radioaktyviesiems ir branduoliniams (CBRN) teršalams laikyti bei transportuoti | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Pagrindiniai techniniai reikalavimai | ------------ |
|  | #### Talpos parametrai | ---------------- |
|  | #### Medžiaga | ------------- |
| 3.19.2. | Polietilenas (HDPE) arba lygiavertė | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Komnstrukcija | ----------- |
| 3.19.3. | Hermetiška su dangčiu | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.19.4. | Atsparumas smūgiams | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.19.5. | Tinkama transportavimui | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Saugos reiokalavimai | ----------- |
|  | #### Konstrukcijos saugumas | ------------- |
| 3.19.6. | Temperatūros diapazonas: ne mažesniame diapazone kaip nuo -20°C iki +50°C | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.19.7. | Atsparumas kritimui iš 1 m aukščio | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.19.8. | Hermetiškumas | /patvirtinti/ |
|  | #### Dokumentai. Privalomi dokumentai | ------------- |
| 3.19.9. | Techninių charakteristikų lapas (pateikiamas su preke) | /patvirtinti/ |
|  | #### Cheminis atsparumas. Minimalūs reikalavimai | ---------------- |
| 3.19.10. | pH vertės nuo 2 iki 12 | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Garantijos | ----------- |
| 3.19.11. | #### Garantinis laikotarpis: Ne mažiau 24 mėnesiai | /nurodyti garantinį terminą/ |
|  | #### Komplektacija | -------------- |
| 3.19.12. | Talpa su dangčiu | /patvirtinti/ |
| 3.19.13. | Tarpinės (jei reikalinga) | /patvirtinti/ |
| 3.20. | # NAFTOS PRODUKTŲ SURINKĖJAS (SKIMERIS) (1 vnt.) | --------------------- |
|  | #### Paskirtis | ------------- |
| 3.20.0. | Skirta naftos ir kitų teršalų surinkimui iš vandens paviršiaus (upėse, ežeruose, jūrose, uostuose ir kt.) aplinkos apsaugos, pramonės ir gelbėjimo operacijose. | /patvirtinti/ |
|  | #### Konstrukcija ir medžiagos | ------------- |
| 3.20.1. | Lengvos, tvirtos ir korozijai atsparios medžiagos (pvz., liejimo polietilenas, nerūdijantis plienas ar kitos lygiavertės pramonėje naudojamos medžiagos) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.20.2. | Modulinė konstrukcija, leidžianti pritaikyti įrangą pagal poreikius (įranga turi būti lengvai surenkama ir išardoma be specialių įrankių) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Surinkimo technologija | ------------ |
| 3.20.3. | Naudojama mechaninė arba hidraulinė technologija naftos ir teršalų surinkimui | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.20.4. | Įranga turi efektyviai surinkti skystas naftos ir naftos produktų liekanas su kuo mažesniu įtraukiamo vandens kiekiu (ne daugiau kaip 2 % laisvo vandens) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Komplektacija | ---------------- |
| 3.20.5. | Hidraulinis siurblys, tinkamas naudoti su pagrindine surinkimo įranga, su reguliuojamu srautu ir slėgiu pagal darbinius poreikius | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.20.6. | Teršalų surinkimo siurblys, skirtas surinkti susikaupusias naftos ir teršalų liekanas iš surinkimo talpų arba nuo vandens paviršiaus | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.20.7. | Vamzdynų ir žarnų rinkinys | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Techniniai parametrai | ---------- |
| 3.20.8. | Bendras įrenginio svoris turi būti ne didesnis nei 30 kg, kad būtų užtikrintas lengvas transportavimas ir montavimas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.20.9. | Naftos surinkimo našumas: ne mažiau kaip 5 m³/val. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.20.10. | #### Hidraulinio siurblio galios diapazonas: reguliuojama siurblio galia ne siauresniame diapazone kaip 0,5–1,5 kW | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.20.11. | Siurblio srautas ir slėgis turi atitikti surinkimo įrangos reikalavimus | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.20.12. | Naftos ir teršalų surinkimo efektyvumas: laisvo vandens kiekis surinktuose teršaluose ne didesnis kaip 2 % | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Naudojimo sąlygos | ----------- |
| 3.20.13. | Įranga turi būti atspari įvairioms oro ir vandens sąlygoms, įskaitant sūraus vandens poveikį, UV spinduliuotę ir temperatūrų svyravimus ne siauresniame diapazone kaip nuo -20 °C iki +40 °C | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.20.14. | Tinka naudoti tiek vidaus, tiek lauko sąlygomis. | /patvirtinti/ |
|  | #### Garantijos reikalavimai | ------------- |
| 3.20.15. | #### Garantijos trukmė: ne trumpiau kaip 24 mėnesiai. | /nurodyti garantinį terminą/ |
| 3.21. | #### SIURBLYS SKYSČIAMS (1 vnt.) | --------------- |
| 3.21.0. | Elektrinis siurblys ugniagesybos CBRN įvykiams - skysčių siurbimui | /patvirtinti/ |
|  | #### Bendrieji reikalavimai | ----- |
| 3.21.1. | Siurblys turi būti skirtas įvairių skysčių ir pavojingų cheminių medžiagų siurbimui ir perkėlimui ugniagesybos CBRN (cheminių, biologinių, radiologinių, branduolinių) avarijų metu. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Techniniai parametrai | ------------ |
| 3.21.2. | Našumas: ne mažiau kaip 40 l/min | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.3. | Siurbimo aukštis: ne mažiau kaip 2,5 m | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.4. | Slėgimas: ne mažiau kaip 1,5 bar | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.5. | Maitinimo įtampa: 24 V DC arba 12 V DC | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.6. | Suvartojamoji galia: ne daugiau kaip 1000 W | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.7. | Srovės stiprumas: ne daugiau kaip 45 A (12V) arba 25 A (24V) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.8. | Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54 | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.9. | Darbo temperatūra: ne siauresniame diapazone kaip nuo -10°C iki +50°C | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.10. | Darbo ciklas: ne trumpesnis kaip 30 min darbo | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Maitinimo sistema | ----------- |
| 3.21.11. | Galimybė prijungti prie ugniagesių automobilio 12V arba 24V elektros sistemos | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.12. | Kabelis maitinimui: ne trumpesnis kaip 5 m, su apsaugos saugikliu | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.13. | Akumuliatorių jungtys: hermetiškos, apsaugotos nuo korozijos | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Konstrukcijos reikalavimai | ---------------- |
| 3.21.14. | Korpusas pagamintas iš ketaus, nerūdijančio plieno, aliuminio lydinio ar lygiaverčių medžiagų | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.15. | Cheminių medžiagų atspari konstrukcija | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.16. | Masė ne didesnė kaip 25 kg | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.17. | Su tvirtinimo elementais arba ratukais transportavimui | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.18. | Apsauginis rėmas/grotelės | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.19. | Integruotas aplinkkelio vožtuvas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.20. | Sausas siurblio paleidimas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Komplektacija | ----------- |
| 3.21.21. | Siurbimo žarna: ne trumpesnė kaip 3 m ilgio, Ø25-50 mm, atspari cheminėms medžiagoms | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.22. | Tiekimo žarna: ne trumpesnė kaip 10 m ilgio, Ø25-40 mm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.23. | Siurbimo filtras arba integruotas filtravimo elementas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.24. | Maitinimo kabelis su jungtimis | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.25. | Valdymo elementai (jungiklis, indikatoriai) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.26. | Transportavimo/tvirtinimo sistema | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Medžiagų suderinamumas Siurblys turi būti tinkamas šių skysčių siurbimui: | ------------- |
| 3.21.27. | Vanduo ir vandens tirpalai | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.28. | Rūgšties ir šarmų tirpalai (koncentracija iki 10%) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.29. | Naftos produktai | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.30. | Cheminio valymo skysčiai | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.31. | Dezinfekciniai skysčiai | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.21.32. | Kiti pramonės skysčiai, neturintys stipraus abrazyvinio poveikio | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Specialūs reikalavimai CBRN aplinkoms | --------------- |
| 3.21.33. | Konstrukcija turi būti lengvai valoma ir dezinfekuojama | /patvirtinti/ |
| 3.21.34. | Medžiagos turi būti atsparūs cheminio dekontaminacijos proceso poveikiui | /patvirtinti/ |
| 3.21.35. | Jungčių hermetiškumas turi užtikrinti apsaugą nuo užteršimo | /patvirtinti/ |
|  | #### Garantija ir priežiūra | ------------- |
| 3.21.36. | Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesių | /nurodyti garantinį terminą/ |
| 3.22. | # SIURBLYS (NEKIBIRKŠČIUOJANTIS) DEGIEMS SKYSČIAMS SURINKTI (1 vnt.) | -------------- |
| 3.22.0. | Elektrinis siurblys ugniagesybos CBRN įvykiams - degiųjų skysčių siurbimui | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Bendrieji reikalavimai | ------------- |
| 3.22.1. | Siurblys turi būti skirtas profesionaliam naudojimui, degių skysčių ir pavojingų cheminių medžiagų siurbimui ir perkėlimui CBRN (cheminių, biologinių, radiologinių, branduolinių) avarijų metu. | /patvirtinti/ |
|  | #### Techniniai parametrai | ------------ |
| 3.22.2. | Našumas: ne mažiau kaip 40 l/min | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.3. | Siurbimo aukštis: ne mažiau kaip 2,5 m | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.4. | Slėgimas: ne mažiau kaip 1,5 bar | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.5. | Maitinimo įtampa: 24 V DC arba 12 V DC | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.6. | Suvartojamoji galia: ne daugiau kaip 1000 W | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.7. | Srovės stiprumas: ne daugiau kaip 45 A (12V) arba 25 A (24V) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.8. | Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54 | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.9. | Darbo temperatūra: ne siauresniame diapazone kaip nuo -10°C iki +50°C | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.10. | Darbo ciklas: ne trumpesnis kaip 30 min darbo / 30 min poilsio | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Maitinimo sistema | ----------- |
| 3.22.11. | Galimybė prijungti prie ugniagesių automobilio 12V arba 24V elektros sistemos | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.12. | Kabelis maitinimui: ne trumpesnis kaip 5 m, su apsaugos saugikliu | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.13. | Akumuliatorių jungtys: hermetiškos, apsaugotos nuo kibirkščių | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Konstrukcijos reikalavimai | ------------ |
| 3.22.14. | Korpusas pagamintas iš ketaus, nerūdijančio plieno, aliuminio lydinio ar lygiavertės medžiagos | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.15. | Antisprogūs komponentai, atitinkantys ATEX direktyvą (kategorija II2G arba geresnė) | /patvirtinti/ |
| 3.22.16. | Lengvai perkeliamas, svoris ne daugiau kaip 25 kg | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.17. | Su tvirtinimo elementais arba ratukais transportavimui | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.18. | Apsauginis rėmas/grotelės | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.19. | Integruotas aplinkkelio vožtuvas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Komplektacija | ------------- |
| 3.22.20. | Siurbimo žarna: ne trumpesnė kaip 3 m ilgio, Ø25-50 mm, cheminių medžiagų atspari | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.21. | Tiekimo žarna: ne trumpesnė kaip 10 m ilgio, Ø25-40 mm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.22. | Siurbimo filtras arba integruotas filtravimo elementas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.23. | Maitinimo kabelis su jungtimis | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.24. | Valdymo elementai (jungiklis, indikatoriai) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.22.25. | Transportavimo/tvirtinimo sistema | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | #### Medžiagų suderinamumas Siurblys turi būti tinkamas šių skysčių siurbimui: | -------------- |
| 3.22.26. | Dyzelinas (EN590) | /patvirtinti/ |
| 3.22.27. | Benzinas (E10/E15) | /patvirtinti/ |
| 3.22.28. | Žibalo rūgštis | /patvirtinti/ |
| 3.22.29. | Biodyzelinas iki B20 | /patvirtinti/ |
| 3.22.30. | Kiti degūs skysčiai pagal ATEX klasifikaciją | /patvirtinti/ |
|  | #### Garantija ir priežiūra | ------------ |
| 3.22.31. | Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesių | /nurodyti garantinį terminą/ |
| 2.23. | Visa komplektuojama įranga turi būti pagaminta ne vėliau kaip 2025 metais. | /patvirtinti/ |
| 3.24. | #### Aplinkosauginiai reikalavimai | ----------------- |
| 3.24.1. | Techninėje specifikacijoje priekabai ir visai išvardintai įrangai (prekėms) nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 (Nauja redakcija nuo 2024-02-01): 4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; 4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Ne mažiau kaip 70 proc. konstrukcijų turi būti tinkamos perdirbimui ar pakartotiniam panaudojimui. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas ar kiti lygiaverčiai įrodymai/ | /patvirtinti/ |

Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti konkrečios teikiamos priekabos su komplektuojama įranga anglų ir su vertimu į lietuvių kalbą prekių atitiktį patvirtinančią dokumentaciją:

- gamintojo techninius dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymą, duomenų lapą, gamintojo gaminio sertifikatą, atitikties deklaraciją, naudojimo instrukciją, brošiūrą, nuotraukas, brėžinius ar kitus lygiaverčius įrodymus);

- papildomai gali būti pateikiama (-os) ir viešai prieinama (-os) aktyvi (-ios) internetinė nuoroda (-os), kurioje (-iose) pateikiama (-os) gamintojo informacija (-os) apie atitinkamą reikalavimą, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą, t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams bei prekės nuotraukas.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  | *** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

*** Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį