CBRN incidentų likvidavimo priekaba su įranga ir matavimo prietaisais

| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

PASIŪLYMAS

DĖL 2 PIRKIMO DALIES

MATAVIMO PRIETAISAI

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas | ... |
| Bankas ir sąskaitos numeris | ... |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas | ... |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos | ... |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |

- lentelė.  Finansinis pasiūlymas :

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vieneto kaina, Eur (be PVM) | Mato vieneto kaina, Eur (su PVM) | Viso, Eur (be PVM) 4×5 | Viso, Eur (su PVM) 4×6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Dujų analizatorius /markė, modelis, gamintojas (jeigu tokie duomenys yra)/ pildo tiekėjas | vnt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Atstumo matuoklis /markė, modelis, gamintojas (jeigu tokie duomenys yra)/ pildo tiekėjas | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  | PH matuoklis /markė, modelis, gamintojas (jeigu tokie duomenys yra)/ pildo tiekėjas | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina *, Eur |  |  |  |  |  |  |  |

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |

Tiekėjas pasiūlymą turi pateikti visai pirkimo objekto apimčiai.

6 lentelė. Siūlomų prekių savybės:

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos reikalavimai | Siūlomų prekių charakteristikos / parametrai (Prie pasiūlymo turi būti pridėti dokumentai (papildomai gali būti pateikiamos ir viešai prieinamos aktyvios nuorodos), kuriuose (-iose) pateikiama informacija apie atitinkamą reikalavimą. Įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ „ yra ne mažesnis kaip “, ” bus ne didesnis kaip“ ar pan., negalimi) jeigu techniniuose reikalavimuose nurodoma reikšmė yra intervale, tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę (Duomenis pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | # DUJŲ ANALIZATORIUS (2 vnt.) | ------------- |
| 1. | Matavimo charakteristikos | ------------ |
| 1.1. | Analizatoriai turi matuoti deguonies, vandenilio sulfido, anglies monoksido koncentraciją ir sprogių dujų iki apatinės sprogumo ribos. Reikalaujami sensorių matavimo diapazonai, ne mažiau: | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.1.1. | LEL (Metanas): nuo 0 iki 100 % | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.1.2. | O2: nuo 0 iki 30 % | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.1.3. | H2S: nuo 0 iki 100 ppm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.1.4. | CO: nuo 0 iki 500 ppm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
|  | Techniniai parametrai | --------------- |
| 2.1 | Kalibruojamas metano - oro mišiniu | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.2. | Dujų analizatoriais kontroliuojamos aplinkos temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo –20 iki +50 °C, santykinė drėgmė ne mažiau kaip iki 95 % | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.3. | Turi turėti vietinės indikacijos displėjų, šviesinę, garsinę bei vibracinę signalizaciją | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.4. | #### Paklaida ne didesnė kaip ±6% nuo matuojamos reikšmės | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.5. | Matmenys ne didesni kaip: ilgis 40mm, plotis 60mm, aukštis 40 mm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3. | Apsauga | -------------------- |
| 3.1. | Prietaiso korpusas turi būti apsaugotas nuo smūgių ir drėgmės. Ne mažesnės kaip IP 67 apsaugos klasės | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 4. | Maitinimas ir priedai | --------------- |
| 4.1. | Li-Ion akumuliatorinis maitinimas: ne mažiau kaip 24 val. nepertraukiamas darbas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 4.2. | Pakrovėjai: stacionarus ir automobilinis | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 4.2.1. | - Stacionarus: stalinis su EU tinklo adapteriu (220 V, 50Hz) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 4.2.2. | - Automobilinis: adapteris su prijungimu prie prietaiso | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 4.3. | Programinė įranga ir kabelis duomenų perkėlimui į kompiuterį |  |
| 5. | Garantija ir patikra | ----------------- |
| 5.1. | Metrologinė patikra turi galioti ne mažiau kaip 5 mėnesius nuo pristatymo užsakovui. | /patvirtinti/ |
| 5.2. | #### Garantijos terminai: |  |
| 5.2.1. | Dujų analizatoriams: ne mažiau kaip 24 mėnesiai | /nurodyti garantinį terminą/ |
|  | # ATSTUMO MATUOKLIS (1 vnt.) | ------------- |
| 1. | ### Matavimo charakteristikos | -------------- |
| 1.1. | ### Maksimalus matavimo atstumas: | --------------- |
| 1.1.1. | ### Standartinėmis sąlygomis: ne mažiau 60 m | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.1.2. | ### Su reflektoriumi: ne mažiau 80 m | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.2. | ### Matavimo tikslumas: ±2,0 mm arba geriau | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.3. | ### Maksimalus nukrypimas: ±3,0 mm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.4. | ### Minimalus matavimo atstumas: ne daugiau 0,1 m | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2. | ### Lazerio parametrai | ------------------- |
|  | Lazerio klasė:1 ir 2 klasės | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.2. | ### Bangos ilgis: matomasis lazeris (raudonas arba žalias) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.3. | ### Maksimali galia: ≤1 mW | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3. | ### Funkcinės galimybės | ----------- |
| 3.1. | ### Matuoklis skaičiuoja ilgį, plotą ir tūrį | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.2. | ### Aukščio nustatymas netiesiogiai matuojant atstumą (viengubas ir dvigubas „Pitagoras“) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.3. | ### Automatinis atskirų paviršių, kurių aukštis vienodas, suminis apskaičiavimas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.4. | ### Nuolatinis kampo matavimas, skirtas matavimo padėčiai patikrinti | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.5. | ### Nepertraukiamo matavimo režimas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.6. | ### Matmenų nustatymas: m/mm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.7. | ### Minimumo / maksimumo funkcija | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.8. | ### Atminties funkcija ne mažiau 20 verčių | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.9. | Automatinis sustabdymas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.10. | Apšviestas LCD ekranas su daugiaeile informacija | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 4. | Techniniai parametrai | ------------- |
| 4.1. | ## Darbo temperatūra: -10°C iki +40°C arba platesnis diapazonas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 4.2. | ### Laikymo temperatūra: -20°C iki +60°C arba platesnis diapazonas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 4.3. | ### Apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP54 klasės | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 5. | Maitinimas | ---------------- |
| 5.1. | ### Komplektacijoje turi būti keičiamas maitinimo šaltinis | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 5.2. | AAA 1,5 V baterijos (2-4 vnt.) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 6. | # Fizinės savybės | --------------- |
| 6.1. | ### Matmenys ne didesni kaip: ilgis 150 mm, plotis 60mm, aukštis 35 mm | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 7. | ### Priedai ir komplektacija | ------------- |
| 7.1. | ### Nešiojamas dėklas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 7.2. | ### Riešo dirželis | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 8. | Garantija ir aptarnavimas | ---------- |
| 8.1. | ### Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija visam komplektui | /nurodyti garantinį terminą/ |
|  | # PH MATUOKLIS (1 vnt.) | -------------- |
| 1. | pH matuokliai skirti ugniagesių gelbėjimo tarnybų specialistams naudoti CBRN incidentų metu skysčių rūgštingumo ir šarmingumo matavimams. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2. | ### Techniniai reikalavimai | ---------------- |
| 2.1. | Matavimo charakteristikos: | -------------- |
| 2.1.1. | pH matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0-14 pH | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.1.2. | Matavimo tikslumas: ±0.2 pH arba geresnis | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.1.3. | Skyra: 0.1 pH arba smulkesnė | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.1.4. | ### Kalibracija: ne mažiau 2 taškų kalibracija | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.2. | ### Fizinės savybės | ---------------- |
| 2.2.1. | ### Atsparumas vandeniui: ne žemesnės kaip IP44 klasės | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.2.2. | ### Darbo temperatūra: nuo +5°C iki +40°C arba platesnis diapazonas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.2.3 | Saugojimo temperatūra: nuo -5°C iki +50°C arba platesnis diapazonas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.3. | ### Ekranas ir sąsaja | ----------------- |
| 2.3.1. | ### Ekranas: skaitmeninis ekranas su aiškiais skaičiais | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.3.2. | ### Duomenų rodymas: pH reikšmės rodymas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.3.3. | Išjungimas: automatinis arba rankinis išjungimas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3. | Funkciniai reikalavimai | -------------- |
| 3.1. | Tiesioginė pH reikšmės indikacija | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.2. | Matavimo stabilizacija greičiau nei per 2 minutes | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.3. | Galimybė kalibruoti | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 3.4. | Kalibracija išlieka po išjungimo | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 4. | Garantija ir servisas | --------------- |
| 4.1. | Prietaiso garantija: ne trumpesnė 24 mėnesių | /nurodyti garantinį terminą/ |
| 5. | pH matuoklio komplektacija: | ------------ |
| 5.1. | Pagrindinis prietaisas | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 5.2. | pH elektrodu (integruotu arba atskirai) | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 5.3. | Maitinimo elementai | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 6. | Su perduodamomis prekėmis sutarties vykdymo metu turi būti perduotos matavimo prietaisų naudojimo ir priežiūros instrukcijos anglų ir lietuvių kalba. | /patvirtinti/ |
| 7. | Visi matavimo prietaisai turi būti nauji, pagaminti ne anksčiau kaip 2025 metais. | /patvirtinti/ |
| 8. | #### Aplinkosauginiai reikalavimai | ----------------- |
| 7.1. | Visiems Techninėje specifikacijoje išvardintiems matavimo prietaisams (prekėms) nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 (Nauja redakcija nuo 2024-02-01): 4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; 4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Ne mažiau kaip 70 proc. konstrukcijų turi būti tinkamos perdirbimui ar pakartotiniam panaudojimui. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas ar kiti lygiaverčiai įrodymai/ | /patvirtinti/ |

Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti konkrečių teikiamų  matavimo prietaisų anglų ir su vertimu į lietuvių kalbą prekių atitiktį patvirtinančią dokumentaciją:

- gamintojo techninius dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių attitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymą, duomenų lapą, gamintojo gaminio sertifikatą, atitikties deklaraciją, naudojimo instrukciją, brošiūrą, nuotraukas, brėžinius ar kitus lygiaverčius įrodymus);

- papildomai gali būti pateikiama (-os) ir viešai prieinama (-os) aktyvi (-ios) internetinė nuoroda (-os), kurioje (-iose) pateikiama (-os) gamintojo informacija (-os) apie atitinkamą reikalavimą, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą, t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams bei prekės nuotraukas.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  | *** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

*** Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį