##### Akcinė bendrovė „KAUNO ENERGIJA “

ATVIRAS KONKURSAS (SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS)

Karšto vandens skaitikliai su duomenų perdavimo sąsaja (laidine M-Bus standarto)

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS Nr. 1

2025 m. rugsėjo 17 d.

Karšto vandens skaitiklių su duomenų perdavimo sąsaja supaprastintas pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis, kai pasiūlymai pateikiami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Skelbimas apie Pirkimą CVP IS paskelbtas 2025-09-08. Pirkimo ID 440893.

Pasiūlymų pateikimo terminas numatytas 2025-09-18 11:00 val. nukeltas į 2025-09-22 11:00 val.

# Informuojame, kad buvo gautas tiekėjo prašymas paaiškinti:

# TS 2 lentelės 2 punkte nurodyta, kad modulis gali būti tvirtinamas ant skaitiklio. Mūsų klausimas — jeigu būtų tiekiami mechaniniai skaitikliai su nuskaitymo moduliu ar moduliai jau turi būti užmontuoti ant skaitiklių prieš pristatant į Jums, ar skaitikliai ir moduliai gali būti patiekti atskirai ir patys juos montuositės.

# Atsakymas:

# Jeigu būtų tiekiami mechaniniai skaitikliai su nuskaitymo moduliu, moduliai jau turi būti užmontuoti ant skaitiklių prieš pristatant pirkėjui bei atitiktus kitus keliamus reikalavimus.

# Pirkimo komisija