Pirkimo dalyviams						2025-09-17

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

| CVP IS pirkimo numeris | 4459535 |
| --- | --- |
| Pirkimo būdas | Atviras konkursas |
| Pirkimo objekto dalis | - |
| Pirkimo pavadinimas* | Vilniaus universiteto Vasario 16-osios g. 30, Šiauliai, sporto salės energinio naudingumo audito ir energetinio naudingumo audito atnaujinimo parengimo paslaugų pirkimas, Nr. 6580/2025/TVPC. |

*toliau – Pirkimas.

DĖL prašymO PAAIŠKINTI pirkimo dokumentus

Vilniaus universitetas (toliau – PO), vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjęs CVP IS priemonėmis suinteresuoto tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymų suvestinę:

| # Eil. Nr. | PO atsakymo data | Pirkimo sąlygų dokumentas | Pirkimo sąlygų punktas | Klausimas / prašymas | Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-09-17 | - | - | Ar sporto salė turi atskiras šilumos ir elektros energijos apskaitas nuo bibliotekos? | Sporto salė turi atskirą šilumos apskaitą nuo bibliotekos. Elektros skydinė atskira, kurioje du skaitikliai Vasario g. 26 ir Vasario g. 30, Šiauliai (vienas iš jų sporto salės). |
| # ... |  |  |  |  |  |

Suinteresuoto tiekėjo klausimo / prašymo paaiškinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Atsakymas / Paaiškinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.