KLAIPĖDOS JŪROS STEBĖJIMO POSTO ELEKTROS GENERATORIAUS PAJUNGIMO Į ELEKTROS TINKLĄ IR AUTOMATINIO REZERVO ĮVEDIMO SISTEMOS ĮDIEGIMO PASLAUGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS Nr.1

KJSP teritorijos LĮPS, ARĮ su BP ir EGS skydų išdėstymo ir pajungimo planas

Projektuojamos LĮPS-1, LĮPS-2 maitinimo linijos

LĮPS-1

Aikštelė

Esamas JPS iš KS-4501

Esama Aikštelė su 700 kVA DG

LĮPS-2

Projektuojama ARĮ su BP linija

Projektuojama EGS

Esamas el. Įvadas su apskaita